# 2.12 – Férulas de Tracción: Selección y Uso Operativo (Manual Global)

## Manual TES Digital – Inmovilización con tracción femoral

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES

__________________________________________________

## Objetivo operativo

Proporcionar al TES los conocimientos operativos para seleccionar, aplicar y verificar férulas de tracción femoral, manteniendo inmovilización efectiva con tracción, prevención de daño secundario, control neurovascular y integración con otras técnicas de inmovilización y movilización.

Este capítulo es un manual global que abarca principios comunes y variaciones por diseño, no un procedimiento de un modelo específico.

__________________________________________________

## Alcance y Límites

### Alcance del capítulo

Este capítulo cubre:

**Principios comunes** de aplicación de férulas de tracción femoral.

**Variaciones por diseño** de modelos habituales.

**Técnica operativa** paso a paso.

**Integración** con otras inmovilizaciones y movilizaciones.

**Control neurovascular** y seguridad.

### Modelos habituales cubiertos

Tipo barra rígida estilo Hare:

Barra rígida con mecanismo de tracción.

Punto de apoyo proximal en isquion/perineo.

Tracción mediante sistema de poleas o mecanismo directo.

Tipo soporte proximal estilo Sager/CT-6 y equivalentes:

Soporte proximal que se apoya en isquion/perineo.

Mecanismo de tracción integrado.

Diseño más compacto que barra rígida.

Principio común:

Todos los modelos aplican tracción a la extremidad inferior.

Todos requieren anclaje distal (tobillo/pie).

Todos requieren punto de apoyo proximal (isquion/perineo).

Todos requieren control neurovascular PRE y POST.

### Límites del capítulo

Este capítulo NO cubre:

Diagnóstico de fracturas (criterio médico).

Clasificación de fracturas (criterio médico).

Decisión sobre necesidad de tracción (criterio médico).

Técnicas quirúrgicas o avanzadas.

Este capítulo SÍ cubre:

Técnica operativa de aplicación.

Seguridad y control neurovascular.

Integración con otras inmovilizaciones.

Prevención de daño secundario.

__________________________________________________

## Indicaciones

### Criterio operativo TES

Se aplican férulas de tracción cuando:

Hay **indicación médica** de tracción femoral.

Hay **sospecha de fractura de fémur** que requiere tracción.

Hay **dolor intenso** en muslo que limita movilización.

Hay **deformidad** visible o palpable en muslo.

Es necesario **inmovilizar con tracción** para extricación o traslado seguro.

Consideraciones operativas:

La decisión de aplicar tracción corresponde al criterio médico.

El TES aplica la férula según indicación y protocolo.

El objetivo es **prevenir daño secundario** durante movilización y traslado.

La tracción ayuda a **reducir dolor** y **estabilizar** la fractura.

Cuándo compensa aplicar tracción:

Fracturas de fémur que requieren estabilización.

Dolor intenso que limita movilización.

Necesidad de estabilización para extricación o traslado.

Disponibilidad de material y tiempo para aplicación correcta.

__________________________________________________

## Contraindicaciones y Limitaciones

### Contraindicaciones relativas

No aplicar tracción si:

Hay **lesión en cadera** que contraindica tracción (criterio médico).

Hay **lesión en rodilla** que contraindica tracción (criterio médico).

Hay **lesión vascular** en extremidad (criterio médico).

Hay **lesión neurológica** que contraindica tracción (criterio médico).

El **paciente no tolera** la tracción (dolor extremo, agitación).

En estos casos:

Seguir indicaciones médicas.

Considerar alternativas de inmovilización.

Comunicar limitaciones al médico.

### Limitaciones operativas

Limitaciones técnicas:

Requiere **equipo coordinado** (mínimo 2-3 intervinientes).

Requiere **tiempo** para aplicación correcta.

Requiere **material** disponible y en buen estado.

Requiere **espacio** suficiente para maniobra.

Limitaciones del paciente:

Paciente muy pesado puede requerir más intervinientes.

Paciente no colaborador puede complicar técnica.

Dolor extremo puede limitar tolerancia.

Limitaciones del entorno:

Espacios muy reducidos pueden dificultar aplicación.

Entornos inseguros pueden requerir extricación rápida sin tracción.

Principio TES:

**Si no hay tiempo, material o condiciones: considerar alternativas.**

**La seguridad del paciente es prioritaria.**

**Comunicar limitaciones al médico.**

__________________________________________________

## Principios TES Antes de Aplicar Tracción

### Control neurovascular PRE-tracción

Antes de aplicar férula de tracción, verificar:

**Pulso distal**

Palpar pulso femoral, tibial posterior, pedio.

Comparar con extremidad contralateral si es posible.

Registrar: presencia/ausencia, calidad, ritmo, simetría.

**Temperatura distal**

Evaluar temperatura de extremidad (tacto).

Comparar con extremidad contralateral.

Registrar: caliente, tibia, fría, simetría.

**Relleno capilar**

Presionar lecho ungueal o pulpejo.

Observar tiempo de relleno.

Registrar: tiempo de relleno (<2 segundos = normal, >2 segundos = alterado).

**Sensibilidad**

Evaluar sensibilidad si es posible (si paciente está consciente).

Preguntar sobre sensación, hormigueo, adormecimiento.

Registrar: normal, alterada, ausente.

**Movilidad**

Evaluar movilidad si es posible (si paciente está consciente y no hay contraindicación).

Preguntar sobre capacidad de mover dedos/pie.

Registrar: normal, alterada, ausente.

Registro:

Documentar todos los hallazgos PRE-tracción.

Usar como referencia para comparación POST-tracción.

Comunicar alteraciones al médico.

Enlace con 2.0:

Ver [2.0 – Anatomía Operativa](BLOQUE_02_0_ANATOMIA_OPERATIVA.md) para referencias anatómicas de pulsos y nervios.

__________________________________________________

### Principios de aplicación

**Estabilización manual inicial**

Mantener extremidad estable durante preparación.

Evitar movimientos que agraven lesión.

Coordinar con el equipo.

**Preparación del material**

Verificar que férula está disponible y en buen estado.

Verificar que mecanismo de tracción funciona.

Preparar acolchado (ingles, maléolos, puntos de apoyo).

Preparar correas de anclaje.

**Acolchado sistemático**

Acolchar ingles (punto de apoyo proximal).

Acolchar maléolos (anclaje distal).

Acolchar puntos de presión.

Prevenir lesiones por presión.

**Tracción progresiva**

Aplicar tracción de forma progresiva.

No aplicar tracción brusca.

Verificar tolerancia del paciente.

Ajustar según respuesta.

**Control neurovascular POST**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad después de aplicar tracción.

Comparar con PRE-tracción.

Comunicar alteraciones al médico inmediatamente.

__________________________________________________

## Procedimiento Paso a Paso (Principio Común)

### Fase 1: Estabilización manual inicial

Objetivo: Mantener extremidad estable mientras se prepara el material.

Procedimiento:

**Evaluar extremidad**

Inspeccionar visualmente.

Identificar deformidad, heridas, signos de fractura.

Evaluar posición actual de la extremidad.

**Estabilización manual**

Un interviniente mantiene extremidad estable.

Sujeción suave pero firme.

Evitar movimientos que agraven lesión.

Mantener posición actual si es posible.

**Control neurovascular PRE**

Realizar control neurovascular completo.

Documentar hallazgos.

Comunicar alteraciones al médico.

**Preparación del equipo**

Coordinar con el equipo.

Asignar roles (estabilización, aplicación, material).

Comunicar plan.

__________________________________________________

### Fase 2: Colocación del sistema

Objetivo: Colocar férula de tracción en posición correcta.

Procedimiento:

**Preparar material**

Verificar que férula está en buen estado.

Verificar que mecanismo de tracción funciona.

Preparar acolchado.

Preparar correas de anclaje.

**Acolchado de ingles (punto de apoyo proximal)**

Colocar acolchado en ingles (isquion/perineo).

Acolchar abundantemente.

Verificar que acolchado está bien posicionado.

Prevenir lesiones por presión.

**Colocación de soporte proximal**

Colocar soporte proximal de férula en ingles.

Posicionar correctamente (según modelo).

Verificar que está bien apoyado.

Verificar que no comprime estructuras.

**Colocación de barra/sistema de tracción**

Colocar barra rígida o sistema de tracción (según modelo).

Posicionar correctamente.

Verificar que está bien alineado.

Verificar que no interfiere con otras estructuras.

__________________________________________________

### Fase 3: Anclaje distal

Objetivo: Anclar tobillo/pie para aplicar tracción.

Procedimiento:

**Acolchado de maléolos**

Colocar acolchado en maléolos (tibial y peroneo).

Acolchar abundantemente.

Verificar que acolchado está bien posicionado.

Prevenir lesiones por presión.

**Colocación de tobillera/pernera**

Colocar tobillera o pernera (según modelo).

Posicionar correctamente en tobillo/pie.

Verificar que está bien centrada.

Verificar que no comprime maléolos.

**Ajuste de anclaje**

Ajustar tobillera/pernera firmemente pero sin comprimir.

Verificar que anclaje es seguro.

Verificar que no hay compresión excesiva.

Verificar que anclaje no se desplaza.

**Verificación inicial**

Verificar que anclaje está bien posicionado.

Verificar que no comprime estructuras.

Verificar que extremidad está estable.

__________________________________________________

### Fase 4: Tracción progresiva

Objetivo: Aplicar tracción de forma progresiva y controlada.

Procedimiento:

**Preparación para tracción**

Verificar que sistema está bien posicionado.

Verificar que anclaje es seguro.

Coordinar con el equipo.

Explicar al paciente (si está consciente).

**Aplicación de tracción inicial**

Aplicar tracción mínima inicialmente.

Observar respuesta del paciente.

Verificar que tracción es tolerada.

Ajustar si es necesario.

**Tracción progresiva**

Aumentar tracción progresivamente.

Observar respuesta del paciente continuamente.

Verificar tolerancia.

Ajustar según respuesta.

**Tracción final**

Aplicar tracción según indicación médica o protocolo.

Verificar que tracción es adecuada.

Verificar que paciente tolera tracción.

Fijar tracción (según modelo).

**Verificación de tracción**

Verificar que tracción se mantiene.

Verificar que no hay desplazamiento.

Verificar que extremidad está estable.

Verificar que dolor disminuye (si aplica).

__________________________________________________

### Fase 5: Correas de sujeción

Objetivo: Fijar extremidad y férula con correas de sujeción.

Procedimiento:

**Colocación de correas**

Colocar correas de sujeción según modelo.

Posicionar correas en muslo, rodilla, pierna (según modelo).

Verificar que correas están bien posicionadas.

**Ajuste de correas**

Ajustar correas firmemente pero sin comprimir.

Verificar que extremidad está bien fijada.

Verificar que no hay compresión excesiva.

Verificar que correas no se desplazan.

**Verificación de sujeción**

Verificar que extremidad está bien sujeta.

Verificar que férula está bien fijada.

Verificar que no hay movimientos.

Verificar que sujeción es segura.

__________________________________________________

### Fase 6: Control final e integración con camilla/colchón

Objetivo: Verificar aplicación correcta e integrar con sistema de transporte.

Procedimiento:

**Control neurovascular POST**

Realizar control neurovascular completo.

Comparar con PRE-tracción.

**Si hay alteración: parar, ajustar, re-verificar, comunicar.**

Documentar hallazgos.

**Verificación final**

Verificar que férula está bien aplicada.

Verificar que tracción se mantiene.

Verificar que extremidad está estable.

Verificar que paciente tolera tracción.

**Integración con camilla/colchón**

Colocar paciente en camilla o colchón de vacío.

Verificar que férula de tracción es compatible.

Verificar que no hay interferencias.

Asegurar que férula está bien posicionada.

**Verificación de integración**

Verificar que paciente está bien posicionado.

Verificar que férula no interfiere con transporte.

Verificar que tracción se mantiene durante transporte.

Re-verificar control neurovascular después de integración.

__________________________________________________

## Variaciones por Diseño

### Tipo barra rígida estilo Hare

Características:

Barra rígida con mecanismo de tracción.

Punto de apoyo proximal en isquion/perineo.

Tracción mediante sistema de poleas o mecanismo directo.

Punto de apoyo proximal:

Se apoya en isquion/perineo.

Requiere acolchado abundante en ingles.

Verificar que no comprime estructuras.

Mecanismo de tracción:

Sistema de poleas o mecanismo directo.

Tracción mediante manivela o sistema de tensado.

Verificar que mecanismo funciona correctamente.

Orden/ubicación de correas:

Correas en muslo, rodilla, pierna.

Orden según modelo específico.

Verificar que correas están bien posicionadas.

Cómo evitar desplazamientos en traslado:

Verificar que tracción está bien fijada.

Verificar que correas están bien ajustadas.

Re-verificar periódicamente durante traslado.

Ajustar si es necesario.

__________________________________________________

### Tipo soporte proximal estilo Sager/CT-6 y equivalentes

Características:

Soporte proximal que se apoya en isquion/perineo.

Mecanismo de tracción integrado.

Diseño más compacto que barra rígida.

Punto de apoyo proximal:

Soporte proximal integrado.

Se apoya en isquion/perineo.

Requiere acolchado abundante en ingles.

Verificar que no comprime estructuras.

Mecanismo de tracción:

Mecanismo de tracción integrado en soporte proximal.

Tracción mediante sistema de tensado.

Verificar que mecanismo funciona correctamente.

Orden/ubicación de correas:

Correas en muslo, rodilla, pierna (según modelo).

Orden según modelo específico.

Verificar que correas están bien posicionadas.

Cómo evitar desplazamientos en traslado:

Verificar que tracción está bien fijada.

Verificar que correas están bien ajustadas.

Verificar que soporte proximal está bien posicionado.

Re-verificar periódicamente durante traslado.

Ajustar si es necesario.

__________________________________________________

### Principios comunes independientes del modelo

Independientemente del modelo:

Acolchado sistemático (ingles, maléolos, puntos de presión).

Control neurovascular PRE y POST.

Tracción progresiva.

Verificación continua.

Re-verificación durante traslado.

__________________________________________________

## Integración con Otras Inmovilizaciones

### Integración con cinturón pélvico (2.11)

Principios:

Cinturón pélvico y férula de tracción son complementarios.

Cinturón pélvico estabiliza pelvis.

Férula de tracción estabiliza fémur.

Ambos pueden aplicarse simultáneamente si está indicado.

Orden de aplicación:

Aplicar cinturón pélvico primero (si está indicado).

Luego aplicar férula de tracción.

Verificar que no hay interferencias.

Verificar que ambos están bien posicionados.

Consideraciones:

Verificar que cinturón pélvico no interfiere con punto de apoyo proximal de férula.

Verificar que férula no interfiere con cinturón pélvico.

Re-verificar control neurovascular después de aplicar ambos.

Enlace con 2.11:

Ver [2.11 – Cinturón Pélvico](BLOQUE_02_11_CINTURON_PELVICO.md) para procedimiento de cinturón pélvico.

__________________________________________________

### Integración con colchón de vacío (2.6)

Principios:

Colchón de vacío y férula de tracción son compatibles.

Colchón de vacío proporciona inmovilización general.

Férula de tracción proporciona tracción específica.

Ambos pueden usarse simultáneamente.

Orden de aplicación:

Aplicar férula de tracción primero.

Luego colocar paciente en colchón de vacío.

Verificar que férula es compatible con colchón.

Verificar que tracción se mantiene.

Consideraciones:

Verificar que colchón no interfiere con férula de tracción.

Verificar que tracción se mantiene después de extraer aire del colchón.

Re-verificar control neurovascular después de integrar.

Enlace con 2.6:

Ver [2.6 – Colchón de Vacío](BLOQUE_02_6_COLCHON_VACIO.md) para procedimiento de colchón de vacío.

__________________________________________________

### Integración con transferencias (2.8)

Principios:

Férula de tracción debe protegerse durante transferencias.

Tracción debe mantenerse durante transferencias.

Re-verificar control neurovascular después de transferencias.

Durante transferencias:

Proteger férula de tracción.

Mantener tracción durante transferencia.

Verificar que férula no se desplaza.

Re-verificar control neurovascular después de transferencia.

Enlace con 2.8:

Ver [2.8 – Transferencias y Movilización del Paciente](BLOQUE_02_8_TRANSFERENCIAS_MOVILIZACION.md) para técnicas de transferencia.

__________________________________________________

### Integración con férulas distales (2.10)

Principios:

Si hay lesión en tobillo/pie además de fémur, puede requerir férula distal.

Férula de tracción y férula distal pueden usarse simultáneamente.

Verificar que no hay interferencias.

Consideraciones:

Verificar que férula distal no interfiere con anclaje de férula de tracción.

Verificar que anclaje de férula de tracción no interfiere con férula distal.

Re-verificar control neurovascular después de aplicar ambas.

Enlace con 2.10:

Ver [2.10 – Férulas: Familias, Selección y Uso Operativo](BLOQUE_02_10_FERULAS.md) para procedimiento de férulas distales.

__________________________________________________

## Errores Críticos y Señales de Alarma

### Errores críticos

Error 1: No realizar control neurovascular PRE

❌ Aplicar férula de tracción sin verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

**Consecuencia:** No se puede comparar POST, no se detectan alteraciones preexistentes.

**Prevención:** Siempre realizar control neurovascular PRE antes de aplicar tracción.

Error 2: No realizar control neurovascular POST

❌ Aplicar tracción sin verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad después.

**Consecuencia:** No se detectan alteraciones causadas por la tracción.

**Prevención:** Siempre realizar control neurovascular POST después de aplicar tracción.

Error 3: Acolchado insuficiente

❌ No acolchar ingles, maléolos, puntos de presión.

**Consecuencia:** Lesiones por presión, úlceras, incomodidad.

**Prevención:** Acolchar sistemáticamente todas las zonas de presión.

Error 4: Tracción brusca

❌ Aplicar tracción de forma brusca o excesiva.

**Consecuencia:** Dolor intenso, agravamiento de lesión, lesión secundaria.

**Prevención:** Aplicar tracción progresiva, observar respuesta del paciente.

Error 5: Anclaje incorrecto

❌ Anclaje mal posicionado, demasiado apretado, o que se desplaza.

**Consecuencia:** Tracción inefectiva, lesiones por presión, desplazamiento.

**Prevención:** Anclaje correctamente posicionado, ajustado firmemente pero sin comprimir.

Error 6: No verificar tracción durante traslado

❌ No re-verificar que tracción se mantiene durante traslado.

**Consecuencia:** Pérdida de tracción, agravamiento de lesión.

**Prevención:** Re-verificar periódicamente durante traslado, ajustar si es necesario.

__________________________________________________

### Señales de alarma (cuándo parar y reevaluar)

Señal de alarma 1: Pulso ausente o débil POST-tracción

**Acción:** Parar, reducir tracción, re-verificar pulso.

**Si persiste:** Desajustar tracción, comunicar al médico, considerar alternativas.

Señal de alarma 2: Extremidad fría POST-tracción

**Acción:** Parar, reducir tracción, re-verificar temperatura.

**Si persiste:** Desajustar tracción, comunicar al médico.

Señal de alarma 3: Relleno capilar >2 segundos POST-tracción

**Acción:** Parar, reducir tracción, re-verificar relleno capilar.

**Si persiste:** Desajustar tracción, comunicar al médico.

Señal de alarma 4: Alteración nueva de sensibilidad POST-tracción

**Acción:** Parar, reducir tracción, re-verificar sensibilidad.

**Si persiste:** Desajustar tracción, comunicar al médico.

Señal de alarma 5: Alteración nueva de movilidad POST-tracción

**Acción:** Parar, reducir tracción, re-verificar movilidad.

**Si persiste:** Desajustar tracción, comunicar al médico.

Señal de alarma 6: Dolor intenso que aumenta con tracción

**Acción:** Parar, reducir tracción, evaluar, comunicar al médico.

**Si persiste:** Considerar alternativas, comunicar al médico.

Señal de alarma 7: Tracción se pierde durante traslado

**Acción:** Parar, re-aplicar tracción, verificar que se mantiene.

**Si persiste:** Comunicar al médico, considerar alternativas.

Principio:

**Si hay señal de alarma: PARAR, RE-EVALUAR, AJUSTAR, COMUNICAR.**

**No continuar si hay alteración neurovascular.**

**La seguridad del paciente es prioritaria.**

__________________________________________________

## Puntos Clave TES

**Control neurovascular PRE y POST es obligatorio** para todas las férulas de tracción.

**Si hay alteración POST-tracción: parar, reducir tracción, re-verificar, comunicar.**

**Acolchar sistemáticamente** ingles, maléolos y puntos de presión antes de aplicar tracción.

**Tracción progresiva**, no brusca (observar respuesta del paciente, ajustar según tolerancia).

**Anclaje distal debe estar bien posicionado** y ajustado firmemente pero sin comprimir.

**Re-verificar tracción periódicamente** durante traslado (no asumir que se mantiene).

**Integrar con otras inmovilizaciones** (cinturón pélvico, colchón de vacío) verificando compatibilidad.

**Proteger férula de tracción** durante transferencias y re-verificar control neurovascular después.

**Variaciones por diseño** requieren adaptar técnica pero principios comunes se mantienen.

**Documentar control neurovascular PRE y POST** (comunicar alteraciones al médico inmediatamente).

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** aplicar ergonomía al colocar férulas de tracción.

**Si no hay tiempo, material o condiciones:** considerar alternativas, comunicar limitaciones al médico.

__________________________________________________

## Cierre del Capítulo

Este capítulo se integra con:

**2.0 – Anatomía Operativa para Inmovilización y Movilización** (referencias anatómicas para control neurovascular)

**2.6 – Colchón de Vacío** (integración con inmovilización general)

**2.8 – Transferencias y Movilización del Paciente** (protección durante transferencias)

**2.9 – Errores Críticos y Prevención** *(pendiente)*

**2.10 – Férulas: Familias, Selección y Uso Operativo** (integración con férulas distales)

**2.11 – Cinturón Pélvico: Colocación, Ajuste y Errores Críticos** *(pendiente)* (integración con inmovilización pélvica)

Siguiente apartado recomendado:

**2.13 – Silla de Rescate y Salvaescaleras: Movilización Segura en Entornos Difíciles** *(pendiente)*

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

Importante:

El **control neurovascular PRE y POST es obligatorio** para todas las férulas de tracción

**Si hay alteración POST-tracción: parar, reducir tracción, re-verificar, comunicar**

La **tracción progresiva** es esencial (no aplicar tracción brusca)

La **integración con otras inmovilizaciones** requiere verificación de compatibilidad

**Re-verificar tracción periódicamente** durante traslado

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** aplicar ergonomía

Principios No Negociables:

**NUNCA aplicar** tracción sin control neurovascular PRE

**NUNCA finalizar** sin control neurovascular POST

**NUNCA aplicar** tracción brusca o excesiva

**NUNCA omitir** acolchado de zonas de presión

**SIEMPRE aplicar** tracción progresiva

**SIEMPRE re-verificar** tracción durante traslado

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES