# 2.13 – Camillas y Sillas de Evacuación: Selección y Uso Operativo (Manual Global)

## Manual TES Digital – Dispositivos de evacuación y transporte

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES

__________________________________________________

## Objetivo operativo

Proporcionar al TES los conocimientos operativos para seleccionar, preparar y usar diferentes tipos de camillas y sillas de evacuación, manteniendo evacuación segura, prevención de caídas y daño secundario, coordinación del equipo, ergonomía e integración con técnicas de inmovilización y movilización.

Este capítulo es un manual global que abarca principios comunes y variaciones por diseño, no un procedimiento de un modelo específico.

__________________________________________________

## Indicaciones: Elección del Dispositivo (Criterio Operativo TES)

### Criterios de selección

1. Entorno y accesibilidad:

**Espacios amplios y accesibles:** Camilla principal de ambulancia, camilla plegable.

**Espacios reducidos:** Silla de evacuación, silla salvaescaleras, camilla plegable.

**Escaleras:** Silla salvaescaleras, silla de evacuación.

**Terreno irregular:** Camilla tipo Reeves, canastilla/basket.

**Espacios muy reducidos:** Sked/camilla de arrastre.

2. Estado del paciente:

**Paciente en decúbito:** Camilla principal, camilla plegable, colchón de vacío sobre camilla.

**Paciente sentado:** Silla de evacuación, silla salvaescaleras.

**Paciente con inmovilización completa:** Camilla principal con colchón de vacío/tablero.

**Paciente con férula de tracción:** Camilla principal compatible con férula.

3. Personal disponible:

**Personal suficiente (3-4 intervinientes):** Camilla principal, camilla plegable.

**Personal limitado (2 intervinientes):** Silla de evacuación, silla salvaescaleras.

**Personal muy limitado (1-2 intervinientes):** Sked/camilla de arrastre (si es necesario).

4. Seguridad:

**Riesgo de caída:** Dispositivo con cinturones, frenos, estabilidad.

**Riesgo de vuelco:** Dispositivo estable, personal suficiente, técnica correcta.

**Riesgo de lesión del TES:** Dispositivo adecuado, ergonomía, personal suficiente.

5. Tipo de traslado:

**Traslado en ambulancia:** Camilla principal de ambulancia.

**Traslado corto:** Camilla plegable, silla de evacuación.

**Traslado en terreno difícil:** Camilla tipo Reeves, canastilla/basket.

**Evacuación vertical:** Silla salvaescaleras, silla de evacuación.

__________________________________________________

## Principios TES de Evacuación Segura

### Principios fundamentales

1. Líder único

Una sola persona da órdenes durante toda la evacuación.

Sin órdenes simultáneas ni contradicciones.

Líder coordina movimientos y verifica seguridad.

2. Ruta preparada

Verificar ruta antes de iniciar evacuación.

Despejar obstáculos (escalones, puertas, cables).

Verificar que ruta es segura y accesible.

Planificar ruta alternativa si es necesario.

3. Frenos/cinturones

Activar frenos antes de cargar/descargar paciente.

Verificar que frenos están activados.

Usar cinturones de sujeción del paciente.

Verificar que cinturones están bien ajustados.

4. Centro de gravedad

Mantener centro de gravedad bajo.

Distribuir peso equilibradamente.

Evitar inclinaciones excesivas.

Mantener estabilidad durante movimientos.

5. Movimientos cortos

Desplazamientos cortos y controlados.

No movimientos largos o bruscos.

Pausas si es necesario.

Verificar continuamente.

6. Ergonomía

Postura correcta del TES.

Uso de piernas, no espalda.

Distribución equilibrada del peso.

Pedir ayuda si carga es excesiva.

7. Coordinación del equipo

Comunicación clara y estructurada.

Movimientos simultáneos.

Verificación antes de ejecutar.

Comunicación de problemas inmediatamente.

__________________________________________________

## Preparación Previa Común

### Checklist de preparación

1. Verificación del dispositivo

[ ] Dispositivo disponible y en buen estado.

[ ] Estructura estable, sin daños.

[ ] Mecanismos funcionan correctamente.

[ ] Material adecuado para la situación.

2. Cierres y mecanismos

[ ] Cierres funcionan correctamente.

[ ] Mecanismos de plegado/desplegado funcionan.

[ ] Verificar que dispositivo está completamente desplegado (si aplica).

[ ] Verificar que dispositivo está completamente plegado (si aplica para almacenamiento).

3. Ruedas (si aplica)

[ ] Ruedas giran correctamente.

[ ] Frenos funcionan correctamente.

[ ] Activar frenos antes de cargar paciente.

[ ] Verificar que frenos están activados.

4. Cinturones de sujeción

[ ] Cinturones disponibles y en buen estado.

[ ] Verificar que cinturones están bien fijados al dispositivo.

[ ] Preparar cinturones para sujeción del paciente.

[ ] Verificar que cinturones son adecuados.

5. Gestión de cables/oxígeno

[ ] Identificar cables/oxígeno que deben acompañar al paciente.

[ ] Preparar cables/oxígeno para no engancharse.

[ ] Verificar que cables/oxígeno no interfieren con evacuación.

[ ] Asegurar que cables/oxígeno no se enganchan durante movimientos.

6. Equipo

[ ] Personal suficiente disponible.

[ ] Roles asignados.

[ ] Comunicación establecida.

[ ] EPI adecuados.

7. Ruta

[ ] Ruta despejada y segura.

[ ] Obstáculos identificados y gestionados.

[ ] Ruta alternativa planificada si es necesario.

[ ] Iluminación adecuada.

__________________________________________________

## Procedimientos Paso a Paso por Dispositivo

### A) Camilla principal de ambulancia (camilla de traslado)

Características:

Camilla rígida con ruedas.

Sistema de elevación (hidráulico o manual).

Compatible con tablero espinal, colchón de vacío.

Uso estándar en ambulancia.

Procedimiento paso a paso:

1. Preparación

Verificar que camilla está en buen estado.

Activar frenos.

Ajustar altura si es necesario.

Preparar cinturones de sujeción.

2. Subida del paciente

Colocar camilla junto al paciente o dispositivo de inmovilización.

Activar frenos.

Transferir paciente a camilla (ver 2.8).

Asegurar paciente con cinturones.

Verificar que paciente está bien sujeto.

3. Bloqueo y seguridad

Activar frenos.

Verificar que frenos están activados.

Ajustar cinturones de sujeción.

Verificar que paciente está estable.

Verificar que cables/oxígeno están gestionados.

4. Movilización

Desactivar frenos solo cuando se va a mover.

Movilizar con movimientos cortos y controlados.

Activar frenos si se detiene.

Verificar continuamente que paciente está estable.

5. Carga en ambulancia

Activar frenos antes de cargar.

Elevar camilla a altura de ambulancia (sistema hidráulico o manual).

Cargar camilla en ambulancia.

Bloquear camilla en sistema de sujeción de ambulancia.

Verificar que camilla está bien bloqueada.

Verificar que paciente está estable.

6. Descarga de ambulancia

Desbloquear camilla del sistema de sujeción.

Activar frenos.

Descargar camilla de ambulancia.

Bajar camilla a altura adecuada.

Verificar que frenos están activados.

Verificar que paciente está estable.

Variaciones por diseño:

Sistema de elevación hidráulico vs manual.

Sistema de bloqueo en ambulancia (varía por modelo).

Altura ajustable vs fija.

Errores frecuentes:

No activar frenos antes de cargar/descargar.

No bloquear camilla en ambulancia.

Movilizar con frenos activados.

No verificar que paciente está bien sujeto.

__________________________________________________

### B) Camilla plegable / camilla de lona

Características:

Camilla plegable, ligera.

Material: lona o similar.

Fácil de transportar.

Uso en espacios reducidos o como alternativa.

Procedimiento paso a paso:

1. Preparación

Desplegar camilla completamente.

Verificar que estructura está estable.

Verificar que cierres están seguros.

Preparar cinturones de sujeción.

2. Colocación del paciente

Colocar camilla junto al paciente.

Transferir paciente a camilla (ver 2.8).

Asegurar paciente con cinturones.

Verificar que paciente está bien sujeto.

3. Movilización

Coordinar equipo para movilización.

Movilizar con movimientos cortos y controlados.

Mantener estabilidad durante movilización.

Verificar continuamente que paciente está estable.

4. Almacenamiento

Plegar camilla después de uso.

Verificar que cierres están seguros.

Almacenar correctamente.

Variaciones por diseño:

Sistema de plegado (varía por modelo).

Material (lona, composite, etc.).

Sistema de sujeción (varía por modelo).

Errores frecuentes:

No desplegar completamente antes de usar.

No verificar que estructura está estable.

No asegurar paciente correctamente.

Plegar con paciente aún en camilla.

__________________________________________________

### C) Camilla tipo Reeves o equivalente

Características:

Camilla rígida con estructura específica.

Diseño para terreno irregular.

Uso en rescate o terreno difícil.

Procedimiento paso a paso:

1. Preparación

Verificar que camilla está en buen estado.

Verificar que estructura está estable.

Preparar cinturones de sujeción.

Coordinar con el equipo.

2. Colocación del paciente

Colocar camilla junto al paciente.

Transferir paciente a camilla (ver 2.8).

Asegurar paciente con cinturones.

Verificar que paciente está bien sujeto.

3. Movilización en terreno irregular

Coordinar equipo para movilización.

Mantener estabilidad durante movilización.

Adaptar técnica al terreno.

Verificar continuamente que paciente está estable.

Variaciones por diseño:

Estructura específica (varía por modelo).

Sistema de sujeción (varía por modelo).

Compatibilidad con otros dispositivos (varía por modelo).

Errores frecuentes:

No verificar que estructura está estable.

No asegurar paciente correctamente.

Movilización brusca en terreno irregular.

No adaptar técnica al terreno.

__________________________________________________

### D) Canastilla/basket (si aplica)

Características:

Camilla tipo canasta o cesta.

Uso en rescate técnico.

Coordinación con bomberos/rescate.

Enfoque TES:

El TES no realiza rescate técnico.

Coordina fase sanitaria con rescate técnico.

Protege paciente durante rescate.

Prepara para transferencia a camilla sanitaria.

Procedimiento paso a paso:

1. Coordinación con rescate técnico

Coordinar con bomberos/rescate técnico.

Comunicar necesidades sanitarias.

Esperar señal para fase sanitaria.

No interferir con rescate técnico.

2. Preparación para transferencia

Preparar camilla sanitaria.

Preparar material de inmovilización.

Coordinar equipo para transferencia.

Esperar que rescate técnico complete su fase.

3. Transferencia a camilla sanitaria

Coordinar transferencia con rescate técnico.

Transferir paciente de canastilla a camilla sanitaria (ver 2.8).

Aplicar inmovilización si es necesario.

Verificar que paciente está estable.

Consideraciones:

Respetar roles: rescate técnico realiza rescate, TES realiza fase sanitaria.

Coordinar antes de actuar.

Comunicar necesidades claramente.

No sustituir rescate técnico.

Errores frecuentes:

Interferir con rescate técnico.

No coordinar antes de actuar.

Intentar realizar rescate técnico sin competencia.

No preparar transferencia a camilla sanitaria.

__________________________________________________

### E) Sked/camilla de arrastre (si existe)

Características:

Camilla de arrastre, ligera.

Uso en espacios muy reducidos.

Arrastre o deslizamiento.

Procedimiento paso a paso:

1. Preparación

Verificar que sked está en buen estado.

Desplegar completamente.

Verificar que estructura está estable.

Preparar sistema de arrastre.

2. Colocación del paciente

Colocar sked junto al paciente.

Transferir paciente a sked (ver 2.8).

Asegurar paciente con cinturones.

Verificar que paciente está bien sujeto.

3. Arrastre/deslizamiento

Coordinar equipo para arrastre.

Arrastrar/deslizar con movimientos cortos y controlados.

Mantener estabilidad durante arrastre.

Verificar continuamente que paciente está estable.

4. Transferencia a camilla principal

Transferir paciente de sked a camilla principal (ver 2.8).

Verificar que paciente está estable.

Almacenar sked correctamente.

Variaciones por diseño:

Sistema de arrastre (varía por modelo).

Material (varía por modelo).

Sistema de sujeción (varía por modelo).

Errores frecuentes:

No verificar que estructura está estable.

Arrastre brusco o descontrolado.

No asegurar paciente correctamente.

No transferir a camilla principal lo antes posible.

__________________________________________________

### F) Silla de rescate / silla de evacuación

Características:

Silla rígida con ruedas o sistema de transporte.

Paciente en posición sentada.

Uso en espacios reducidos, escaleras.

Procedimiento paso a paso:

1. Preparación

Verificar que silla está en buen estado.

Activar frenos (si aplica).

Verificar que estructura está estable.

Preparar cinturones de sujeción.

2. Colocación del paciente

Colocar silla junto al paciente.

Ayudar paciente a sentarse en silla (si está consciente y puede colaborar).

O transferir paciente a silla (ver 2.8).

Asegurar paciente con cinturones.

Verificar que paciente está bien sujeto.

3. Movilización

Activar frenos solo cuando se va a mover (si aplica).

Movilizar con movimientos cortos y controlados.

Mantener estabilidad durante movilización.

Verificar continuamente que paciente está estable.

4. Escaleras (si aplica)

Verificar que escaleras son seguras.

Coordinar equipo para subida/bajada.

Un escalón a la vez.

Mantener silla nivelada.

Verificar continuamente que paciente está estable.

Variaciones por diseño:

Sistema de ruedas vs sin ruedas.

Sistema de frenos (varía por modelo).

Compatibilidad con escaleras (varía por modelo).

Errores frecuentes:

No activar frenos antes de cargar paciente.

Movilización brusca.

No asegurar paciente correctamente.

No verificar que paciente está estable.

__________________________________________________

### G) Silla salvaescaleras / stair chair

Características:

Silla específica para escaleras.

Diseño para subida/bajada de escaleras.

Paciente en posición sentada.

Procedimiento paso a paso:

1. Preparación

Verificar que silla está en buen estado.

Verificar que estructura está estable.

Preparar cinturones de sujeción.

Evaluar escaleras (seguridad, espacio, iluminación).

2. Colocación del paciente

Colocar silla junto al paciente.

Ayudar paciente a sentarse en silla (si está consciente y puede colaborar).

O transferir paciente a silla (ver 2.8).

Asegurar paciente con cinturones.

Verificar que paciente está bien sujeto.

3. Cinturones de sujeción

Colocar cinturón torácico.

Colocar cinturón pélvico (si aplica).

Ajustar cinturones firmemente pero sin comprimir.

Verificar que paciente está bien sujeto.

4. Bajada de escaleras

Posicionar equipo (líder detrás, intervinientes a los lados).

Coordinar movimientos.

Un escalón a la vez.

Mantener silla nivelada.

Comunicar continuamente.

Pausar si hay problemas.

5. Subida de escaleras

Posicionar equipo (líder delante, intervinientes a los lados).

Coordinar movimientos.

Un escalón a la vez.

Mantener silla nivelada.

Comunicar continuamente.

Pausar si hay problemas.

6. Descansillos

Pausar en descansillos si es necesario.

Verificar que paciente está estable.

Re-ajustar cinturones si es necesario.

Continuar cuando esté listo.

Variaciones por diseño:

Sistema de ruedas en escaleras (varía por modelo).

Sistema de frenos (varía por modelo).

Diseño específico (varía por modelo).

Errores frecuentes:

No evaluar escaleras antes de iniciar.

Múltiples escalones a la vez.

No mantener silla levelada.

Falta de coordinación del equipo.

No pausar en descansillos si es necesario.

__________________________________________________

## Integración con Inmovilización y Trauma

### Integración con colchón de vacío (2.6)

Principios:

Colchón de vacío y camilla son compatibles.

Colchón de vacío se coloca sobre camilla.

Verificar que colchón es compatible con camilla.

Verificar que paciente está bien sujeto.

Procedimiento:

Colocar paciente en colchón de vacío (ver 2.6).

Colocar colchón de vacío sobre camilla.

Verificar que colchón está bien posicionado.

Verificar que paciente está estable.

Asegurar que colchón no se desplaza durante transporte.

Enlace con 2.6:

Ver [2.6 – Colchón de Vacío](BLOQUE_02_6_COLCHON_VACIO.md) para procedimiento de colchón de vacío.

__________________________________________________

### Integración con férula de tracción (2.12)

Principios:

Férula de tracción y camilla son compatibles.

Verificar que férula es compatible con camilla.

Verificar que tracción se mantiene durante transporte.

Re-verificar control neurovascular después de colocar en camilla.

Procedimiento:

Aplicar férula de tracción (ver 2.12).

Colocar paciente en camilla.

Verificar que férula es compatible con camilla.

Verificar que tracción se mantiene.

Re-verificar control neurovascular.

Enlace con 2.12:

Ver [2.12 – Férula de Tracción](BLOQUE_02_12_FERULA_TRACCION.md) para procedimiento de férula de tracción.

__________________________________________________

### Integración con cinturón pélvico (2.11)

Principios:

Cinturón pélvico y camilla son compatibles.

Verificar que cinturón no interfiere con camilla.

Verificar que paciente está bien sujeto.

Procedimiento:

Aplicar cinturón pélvico (ver 2.11).

Colocar paciente en camilla.

Verificar que cinturón no interfiere con camilla.

Verificar que paciente está bien sujeto.

Enlace con 2.11:

Ver [2.11 – Cinturón Pélvico](BLOQUE_02_11_CINTURON_PELVICO.md) para procedimiento de cinturón pélvico.

__________________________________________________

### Control de ejes (2.0/2.7/2.8)

Principios:

Mantener control de ejes durante evacuación.

Cabeza-cuello-tronco como unidad.

Evitar rotaciones y torsiones.

Re-verificar después de movilizaciones.

Procedimiento:

Mantener inmovilización durante evacuación.

Verificar que control de ejes se mantiene.

Re-verificar después de transferencias.

Ajustar si es necesario.

Enlaces:

Ver [2.0 – Anatomía Operativa](BLOQUE_02_0_ANATOMIA_OPERATIVA.md) para referencias anatómicas.

Ver [2.7 – Extricación y Movimientos en Bloque](BLOQUE_02_7_EXTRICACION_MOVIMIENTOS_BLOQUE.md) para técnicas de movilización.

Ver [2.8 – Transferencias y Movilización del Paciente](BLOQUE_02_8_TRANSFERENCIAS_MOVILIZACION.md) para técnicas de transferencia.

__________________________________________________

## Errores Críticos y Señales de Alarma

### Errores críticos

Error 1: Frenos no activados

❌ No activar frenos antes de cargar/descargar paciente.

**Consecuencia:** Camilla se mueve, riesgo de caída del paciente, lesión.

**Prevención:** Siempre activar frenos antes de cargar/descargar, verificar que están activados.

Error 2: Cinturones no ajustados

❌ No asegurar paciente con cinturones o cinturones mal ajustados.

**Consecuencia:** Paciente se mueve o cae, riesgo de lesión.

**Prevención:** Siempre asegurar paciente con cinturones, verificar que están bien ajustados.

Error 3: Falta de personal

❌ Intentar movilizar con personal insuficiente.

**Consecuencia:** Movilización insegura, riesgo de caída, lesión del TES.

**Prevención:** Verificar que hay personal suficiente, pedir ayuda si es necesario.

Error 4: Vuelco o inestabilidad

❌ Movilizar con inclinación excesiva o inestabilidad.

**Consecuencia:** Vuelco, caída del paciente, lesión.

**Prevención:** Mantener estabilidad, evitar inclinaciones excesivas, verificar continuamente.

Error 5: Giros bruscos

❌ Girar camilla/silla de forma brusca.

**Consecuencia:** Movimientos bruscos del paciente, riesgo de agravamiento de lesiones.

**Prevención:** Giros suaves y controlados, movimientos cortos.

Error 6: Cables enganchados

❌ No gestionar cables/oxígeno correctamente.

**Consecuencia:** Cables se enganchan, riesgo de desconexión, caída de dispositivos.

**Prevención:** Gestionar cables/oxígeno antes de movilizar, verificar que no se enganchan.

Error 7: Lesión del TES

❌ No aplicar ergonomía, carga excesiva, postura incorrecta.

**Consecuencia:** Lesión del TES, detención de asistencia.

**Prevención:** Aplicar ergonomía, distribuir peso, pedir ayuda si carga es excesiva.

__________________________________________________

### Señales de alarma (cuándo parar y reevaluar)

Señal de alarma 1: Camilla/silla inestable

**Acción:** Parar inmediatamente, estabilizar, re-evaluar.

**Si persiste:** Considerar alternativas, pedir ayuda.

Señal de alarma 2: Paciente se mueve o cae

**Acción:** Parar inmediatamente, asegurar paciente, re-evaluar.

**Si persiste:** Ajustar cinturones, verificar sujeción, considerar alternativas.

Señal de alarma 3: Cables/oxígeno se enganchan

**Acción:** Parar inmediatamente, desenganchar, gestionar cables.

**Si persiste:** Re-organizar cables, verificar que no se enganchan.

Señal de alarma 4: TES refiere dolor o lesión

**Acción:** Parar inmediatamente, relevar TES, re-evaluar.

**Si persiste:** Pedir ayuda adicional, considerar alternativas.

Señal de alarma 5: Ruta se vuelve insegura

**Acción:** Parar inmediatamente, re-evaluar ruta, considerar alternativa.

**Si persiste:** Buscar ruta alternativa, comunicar problemas.

Principio:

**Si hay señal de alarma: PARAR, RE-EVALUAR, AJUSTAR, COMUNICAR.**

**No continuar si hay riesgo para paciente o equipo.**

**La seguridad es prioritaria.**

__________________________________________________

## Puntos Clave TES

**Seleccionar dispositivo según:** entorno, estado del paciente, personal disponible, seguridad.

**Líder único, ruta preparada, frenos/cinturones, centro de gravedad bajo, movimientos cortos.**

**Siempre activar frenos** antes de cargar/descargar paciente (verificar que están activados).

**Siempre asegurar paciente** con cinturones (verificar que están bien ajustados).

**Gestionar cables/oxígeno** antes de movilizar (verificar que no se enganchan).

**Re-verificar después de transferencias** (control neurovascular, sujeción, estabilidad).

**Integrar con inmovilizaciones** (colchón de vacío, férula de tracción, cinturón pélvico) verificando compatibilidad.

**Mantener control de ejes** durante evacuación (cabeza-cuello-tronco como unidad).

**Aplicar ergonomía** para prevenir lesiones del TES (postura correcta, uso de piernas, distribuir peso).

**Pedir ayuda si carga es excesiva** o personal es insuficiente (no arriesgar seguridad).

**Parar y re-evaluar** si hay señal de alarma (no continuar si hay riesgo).

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** la seguridad del interviniente es prioritaria.

__________________________________________________

## Cierre del Capítulo

Este capítulo se integra con:

**2.0 – Anatomía Operativa para Inmovilización y Movilización** (referencias anatómicas para control de ejes)

**2.6 – Colchón de Vacío** (integración con inmovilización general)

**2.7 – Extricación y Movimientos en Bloque** (técnicas de movilización)

**2.8 – Transferencias y Movilización del Paciente** (técnicas de transferencia)

**2.9 – Errores Críticos y Prevención** *(pendiente)*

**2.10 – Férulas: Familias, Selección y Uso Operativo** (integración con férulas)

**2.11 – Cinturón Pélvico: Colocación, Ajuste y Errores Críticos** *(pendiente)* (integración con inmovilización pélvica)

**2.12 – Férula de Tracción: Colocación Paso a Paso y Errores Críticos** (integración con tracción femoral)

Transición a Bloque 3:

**Bloque 3 – Material Sanitario y Oxigenoterapia** (próximo bloque del manual)

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

Importante:

La **selección del dispositivo** depende de entorno, estado del paciente, personal disponible y seguridad

**Siempre activar frenos** antes de cargar/descargar paciente

**Siempre asegurar paciente** con cinturones

La **integración con inmovilizaciones** requiere verificación de compatibilidad

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** aplicar ergonomía

Principios No Negociables:

**NUNCA movilizar** sin activar frenos (si aplica)

**NUNCA movilizar** sin asegurar paciente con cinturones

**NUNCA movilizar** con personal insuficiente

**NUNCA continuar** si hay señal de alarma

**SIEMPRE verificar** ruta antes de iniciar evacuación

**SIEMPRE aplicar** ergonomía para prevenir lesiones del TES

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES