# 2.9 – Errores Críticos en Inmovilización y Movilización: Identificación, Prevención y Corrección (Tes)

## Manual TES Digital – Seguridad operativa en inmovilización y movilización

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Síntesis de Errores

__________________________________________________

## Objetivo operativo

Detectar y evitar errores que lesionan, desestabilizan o empeoran al paciente durante inmovilización/extricación/transferencias, proporcionando una síntesis operativa de errores críticos y sistémicos para prevención y corrección rápida.

Este capítulo es seguridad operativa, no protocolo clínico.

__________________________________________________

## Alcance y Límites

### Alcance del capítulo

Este capítulo cubre:

**Errores técnicos y sistémicos** en inmovilización y movilización.

**Identificación, prevención y corrección** de errores críticos.

**Errores por fases** (antes de tocar, control manual, movimientos, dispositivos, transferencias).

**Errores sistémicos** que se repiten.

### Límites del capítulo

Este capítulo NO cubre:

Protocolos clínicos de indicación de inmovilización.

Decisiones médicas sobre necesidad de inmovilización.

Técnicas específicas detalladas (ver capítulos individuales).

Este capítulo SÍ cubre:

Errores técnicos y sistémicos en procedimientos operativos.

Prevención y corrección de errores.

Seguridad operativa.

Nota: Este capítulo es síntesis de errores, no sustituye los capítulos detallados. Consultar capítulos específicos para técnicas detalladas.

Integración:

Integra errores de todos los capítulos del Bloque 2 (2.1-2.8, 2.10-2.13, 2.11).

Proporciona síntesis y correcciones rápidas.

__________________________________________________

## Principios TES

### Lo que más falla: coordinación, orden y reevaluación

Principio:

Los errores más frecuentes son por falta de:

**Coordinación** (falta de líder, órdenes contradictorias).

**Orden** (material no preparado, ruta no planificada).

**Reevaluación** (no re-verificar después de movimientos).

Aplicación:

Priorizar coordinación, orden y reevaluación.

Asignar líder, preparar material, planificar ruta.

Re-verificar después de cada movimiento.

__________________________________________________

### "Una maniobra bien preparada vale más que una maniobra rápida"

Principio:

Preparación adecuada es más importante que velocidad.

Maniobra bien preparada es más segura y efectiva.

No sacrificar preparación por velocidad.

Aplicación:

Preparar material antes de mover.

Planificar ruta antes de mover.

Coordinar roles antes de mover.

Luego: ejecutar de forma controlada.

__________________________________________________

### Si algo no encaja: parar, reordenar, repetir

Principio:

Si algo no encaja durante procedimiento: parar.

Reordenar (material, roles, ruta).

Repetir con preparación adecuada.

Aplicación:

Si algo no encaja: parar inmediatamente.

Reordenar (material, roles, ruta).

Repetir con preparación adecuada.

No forzar si algo no encaja.

__________________________________________________

## Errores Críticos por Fases (Muy Útil)

### A) Antes de tocar

Error 1: No asignar roles / no tener líder

❌ Iniciar maniobra sin asignar roles ni tener líder.

**Consecuencia:** Descoordinación, órdenes contradictorias, errores, lesiones.

**Prevención:** SIEMPRE asignar roles antes de iniciar, SIEMPRE tener un líder que da órdenes.

Error 2: No preparar material (correas, bomba de vacío, collarín)

❌ Iniciar maniobra sin preparar material necesario.

**Consecuencia:** Retrasos, improvisación, errores, lesiones.

**Prevención:** SIEMPRE preparar material antes de iniciar, verificar que todo está disponible y funcional.

Error 3: No planificar ruta de salida

❌ Iniciar maniobra sin planificar ruta de salida.

**Consecuencia:** Obstáculos, enganches, caídas, lesiones.

**Prevención:** SIEMPRE planificar ruta de salida antes de iniciar, despejar obstáculos, verificar que ruta está limpia.

__________________________________________________

### B) Control manual y collarín

Error 1: Soltar inmovilización manual antes de estar fijado

❌ Soltar inmovilización manual antes de que dispositivo esté fijado.

**Consecuencia:** Pérdida de control, movimientos no controlados, lesiones.

**Prevención:** SIEMPRE mantener inmovilización manual hasta que dispositivo esté fijado, verificar que fijación es adecuada antes de soltar.

Error 2: Collarín mal tallado o mal centrado

❌ Colocar collarín de talla incorrecta o mal centrado.

**Consecuencia:** Inmovilización inefectiva, lesiones secundarias, incomodidad.

**Prevención:** SIEMPRE medir talla correcta antes de colocar, SIEMPRE centrar collarín correctamente, verificar que posición es adecuada.

Error 3: Error de prioridad: "colocar dispositivo" sin control real del paciente

❌ Priorizar "colocar dispositivo" sin mantener control real del paciente.

**Consecuencia:** Pérdida de control, movimientos no controlados, lesiones.

**Prevención:** SIEMPRE mantener control real del paciente, priorizar control sobre colocación de dispositivo.

__________________________________________________

### C) Movimientos en bloque / extricación

Error 1: Órdenes contradictorias

❌ Dar órdenes contradictorias entre intervinientes.

**Consecuencia:** Descoordinación, confusión, errores, lesiones.

**Prevención:** SIEMPRE tener un solo líder que da órdenes, SIEMPRE coordinar entre intervinientes antes de dar órdenes.

Error 2: Giro sin sincronía

❌ Realizar giro en bloque sin sincronía entre intervinientes.

**Consecuencia:** Torsión, pérdida de alineación, lesiones.

**Prevención:** SIEMPRE sincronizar giro con conteo coordinado, SIEMPRE mantener alineación durante giro.

Error 3: Tracción de extremidades como "asa"

❌ Traccionar de extremidades como "asa" para mover paciente.

**Consecuencia:** Lesiones en extremidades, pérdida de control, torsión.

**Prevención:** SIEMPRE controlar tronco y pelvis, NUNCA traccionar de extremidades como "asa".

Error 4: No proteger cabeza/cuello en cambios de plano

❌ No proteger cabeza/cuello durante cambios de plano (horizontal a vertical, etc.).

**Consecuencia:** Movimientos cervicales no controlados, lesiones.

**Prevención:** SIEMPRE mantener control cervical durante cambios de plano, SIEMPRE proteger cabeza/cuello.

__________________________________________________

### D) Cuchara / tablero / colchón

Error 1: Cuchara mal ensamblada o sin comprobar cierres

❌ Usar cuchara sin comprobar que está bien ensamblada o sin verificar cierres.

**Consecuencia:** Apertura durante uso, caída del paciente, lesiones.

**Prevención:** SIEMPRE comprobar que cuchara está bien ensamblada, SIEMPRE verificar cierres antes de usar.

Error 2: Tablero como "definitivo" cuando debería ser transición

❌ Usar tablero como inmovilización definitiva cuando debería ser transición a colchón de vacío.

**Consecuencia:** Dolor prolongado, úlceras por presión, dificultad respiratoria.

**Prevención:** SIEMPRE considerar tablero como transición, SIEMPRE valorar cambio a colchón de vacío para transporte prolongado.

Error 3: Colchón mal moldeado, sin soporte en huecos, o vacío insuficiente

❌ Colocar colchón sin moldear correctamente, sin soporte en huecos, o sin extraer suficiente aire.

**Consecuencia:** Inmovilización inefectiva, pérdida de alineación, incomodidad.

**Prevención:** SIEMPRE moldear colchón correctamente, SIEMPRE soportar huecos, SIEMPRE extraer suficiente aire para rigidez adecuada.

__________________________________________________

### E) Férulas y tracción

Error 1: Férula que comprime sin control distal

❌ Aplicar férula que comprime sin verificar circulación distal.

**Consecuencia:** Compromiso circulatorio, isquemia, lesión secundaria.

**Prevención:** SIEMPRE verificar circulación distal antes y después de aplicar férula, SIEMPRE ajustar si hay compromiso.

Error 2: Tracción sin revisar alineación/soporte

❌ Aplicar tracción sin revisar alineación y soporte.

**Consecuencia:** Mala alineación, lesiones secundarias, inefectividad.

**Prevención:** SIEMPRE revisar alineación y soporte antes de aplicar tracción, SIEMPRE verificar que alineación es adecuada.

Error 3: No reevaluar tras fijar y tras mover

❌ No reevaluar férulas/tracción después de fijar y después de mover.

**Consecuencia:** Desplazamientos no detectados, compromiso circulatorio no detectado, lesiones.

**Prevención:** SIEMPRE reevaluar después de fijar, SIEMPRE reevaluar después de mover, SIEMPRE ajustar si es necesario.

__________________________________________________

### F) Cinturón pélvico

Error 1: Colocación alta (abdomen), tensión mal aplicada, aflojar sin motivo

❌ Colocar cinturón pélvico demasiado alto (sobre abdomen), aplicar tensión mal, o aflojar sin motivo operativo.

**Consecuencia:** Cinturón inefectivo, no estabiliza pelvis, riesgo de empeoramiento.

**Prevención:** SIEMPRE colocar a nivel de trocánteres mayores, SIEMPRE aplicar tensión correctamente, NUNCA aflojar sin motivo operativo.

Enlace:

Ver [2.11 – Cinturón Pélvico (Pelvic Binder): Colocación, Ajuste y Errores Críticos](BLOQUE_02_11_CINTURON_PELVICO.md) para errores detallados del cinturón pélvico.

__________________________________________________

### G) Transferencias y evacuación

Error 1: No coordinar 2.8: pasos y comandos

❌ Realizar transferencias sin coordinar pasos y comandos según 2.8.

**Consecuencia:** Descoordinación, errores, lesiones.

**Prevención:** SIEMPRE coordinar pasos y comandos según técnicas de 2.8, SIEMPRE tener líder que da órdenes.

Error 2: Correas que pellizcan, puntos de presión, vendajes que se desplazan

❌ Ajustar correas que pellizcan, crear puntos de presión, o dejar vendajes que se desplazan.

**Consecuencia:** Dolor, lesiones por presión, pérdida de efectividad de vendajes.

**Prevención:** SIEMPRE acolchar bajo correas, SIEMPRE evitar puntos de presión, SIEMPRE fijar vendajes correctamente.

Error 3: Ruta insegura, giros bruscos, "tirones" en escalera/ascensor

❌ Usar ruta insegura, realizar giros bruscos, o hacer "tirones" en escalera/ascensor.

**Consecuencia:** Caídas, lesiones, incomodidad del paciente.

**Prevención:** SIEMPRE planificar ruta segura, SIEMPRE realizar movimientos controlados, SIEMPRE evitar "tirones".

Enlace:

Ver [2.8 – Transferencias y Movilización del Paciente](BLOQUE_02_8_TRANSFERENCIAS_MOVILIZACION.md) para técnicas detalladas de transferencias.

__________________________________________________

## Errores Sistémicos (Los Que Se Repiten Siempre)

### Prisa sin planificación

Error:

Iniciar maniobra con prisa sin planificación adecuada.

**Consecuencia:** Errores, descoordinación, lesiones.

**Prevención:** SIEMPRE planificar antes de ejecutar, no sacrificar planificación por prisa.

__________________________________________________

### Material disperso

Error:

Dejar material disperso sin organizar.

**Consecuencia:** Dificultad para acceder, enganches, caídas.

**Prevención:** SIEMPRE organizar material "en su sitio", SIEMPRE mantener material organizado.

__________________________________________________

### Falta de comunicación con el paciente

Error:

No comunicar con el paciente durante procedimientos.

**Consecuencia:** Ansiedad, falta de cooperación, mayor riesgo de lesión.

**Prevención:** SIEMPRE explicar brevemente qué se va a hacer, SIEMPRE anticipar sensaciones.

__________________________________________________

### No reevaluación tras cada transferencia

Error:

No reevaluar dispositivos y fijaciones después de cada transferencia.

**Consecuencia:** Desplazamientos no detectados, compromisos no detectados, lesiones.

**Prevención:** SIEMPRE reevaluar después de cada transferencia, SIEMPRE verificar que todo sigue correcto.

__________________________________________________

### No documentar incidencias de material/método

Error:

No documentar incidencias de material o método durante intervención.

**Consecuencia:** Repetición de errores, falta de mejora, problemas no resueltos.

**Prevención:** SIEMPRE documentar incidencias, SIEMPRE comunicar problemas de material o método.

__________________________________________________

## Señales de Alarma Operativas (Cuándo Parar y Corregir)

### Dolor súbito intenso tras maniobra

Señal de alarma:

Paciente refiere dolor súbito intenso después de una maniobra.

**Acción:** Parar inmediatamente, re-evaluar, no continuar maniobra si dolor persiste.

**Corrección:** Re-evaluar posición, alineación, dispositivos, ajustar si es necesario.

__________________________________________________

### Pérdida de alineación evidente

Señal de alarma:

Pérdida de alineación evidente (cabeza-cuello-tronco no alineados, extremidad desalineada).

**Acción:** Parar inmediatamente, re-evaluar, corregir alineación.

**Corrección:** Re-alinear, verificar que alineación es correcta, continuar con precaución.

__________________________________________________

### Extremidad fría/pálida o pérdida de sensibilidad tras fijación

Señal de alarma:

Extremidad fría/pálida o pérdida de sensibilidad después de aplicar férula/tracción/correas.

**Acción:** Parar inmediatamente, reducir compresión/tensión, verificar circulación distal.

**Corrección:** Ajustar férula/tracción/correas, verificar que circulación se restaura, re-verificar después de ajuste.

__________________________________________________

### Dispositivo se desplaza o queda "flojo" con el movimiento

Señal de alarma:

Dispositivo (collarín, cinturón pélvico, férula, etc.) se desplaza o queda "flojo" durante movimiento.

**Acción:** Parar inmediatamente, re-fijar dispositivo, verificar que fijación es adecuada.

**Corrección:** Re-fijar correctamente, verificar que no se desplaza, continuar con precaución.

__________________________________________________

### Equipo descoordinado o sin líder

Señal de alarma:

Equipo descoordinado o sin líder claro durante maniobra.

**Acción:** Parar inmediatamente, asignar líder, coordinar roles, re-planificar.

**Corrección:** Asignar líder, coordinar roles, re-planificar maniobra, continuar con coordinación adecuada.

__________________________________________________

## Correcciones Rápidas (Procedimientos "Reset")

### Reset de roles y mando

Procedimiento:

Parar maniobra.

Asignar líder claro.

Asignar roles a cada interviniente.

Coordinar comunicación (un líder, una voz).

Re-planificar maniobra.

Continuar con coordinación adecuada.

Técnica:

Parar inmediatamente.

Asignar líder.

Asignar roles.

Coordinar comunicación.

Re-planificar.

Continuar.

__________________________________________________

### Reset de fijación (correas, centrado, acolchado)

Procedimiento:

Parar maniobra.

Re-verificar fijaciones (correas, centrado, acolchado).

Ajustar correas si es necesario.

Re-centrar dispositivos si es necesario.

Acolchar puntos de presión si es necesario.

Re-verificar que fijación es adecuada.

Continuar con fijación correcta.

Técnica:

Parar inmediatamente.

Re-verificar fijaciones.

Ajustar si es necesario.

Re-verificar que fijación es adecuada.

Continuar.

__________________________________________________

### Reset de ruta (ruta limpia, iluminación, zona limpia para material)

Procedimiento:

Parar maniobra.

Re-planificar ruta (despejar obstáculos, verificar que ruta está limpia).

Mejorar iluminación si es necesario.

Organizar zona limpia para material si es necesario.

Re-verificar que ruta es segura.

Continuar con ruta segura.

Técnica:

Parar inmediatamente.

Re-planificar ruta.

Despejar obstáculos.

Mejorar iluminación si es necesario.

Organizar material.

Re-verificar que ruta es segura.

Continuar.

__________________________________________________

## Checklist Mental TES Previo a Mover (No Chuleta, Narrado)

### Material listo → roles → comando → movimiento → reevaluación

Procedimiento narrado:

1. Material listo:

Verificar que todo el material necesario está disponible y funcional.

Preparar material antes de iniciar maniobra.

No iniciar sin material listo.

2. Roles:

Asignar roles a cada interviniente antes de iniciar.

Asignar líder que da órdenes.

Coordinar comunicación entre intervinientes.

3. Comando:

Líder da órdenes claras y coordinadas.

Un líder, una voz.

No órdenes contradictorias.

4. Movimiento:

Ejecutar movimiento de forma coordinada y controlada.

Mantener alineación durante movimiento.

No forzar si algo no encaja.

5. Reevaluación:

Re-verificar después de movimiento.

Verificar que dispositivos no se han desplazado.

Verificar que fijaciones siguen adecuadas.

Ajustar si es necesario.

Principio:

Seguir este orden mental antes de cada movimiento.

No omitir pasos.

Priorizar preparación sobre velocidad.

__________________________________________________

## Puntos Clave TES

**Lo que más falla: coordinación, orden y reevaluación** (priorizar estos tres factores).

**"Una maniobra bien preparada vale más que una maniobra rápida"** (preparación adecuada es más importante que velocidad).

**Si algo no encaja: parar, reordenar, repetir** (no forzar, reordenar y repetir con preparación adecuada).

**Antes de tocar: asignar roles, preparar material, planificar ruta** (no iniciar sin preparación).

**Control manual y collarín: mantener control hasta fijar, medir talla correcta, priorizar control sobre dispositivo** (no soltar control prematuramente).

**Movimientos en bloque: un líder, sincronía, control de tronco, proteger cabeza/cuello** (coordinación y protección).

**Cuchara/tablero/colchón: verificar cierres, considerar tablero como transición, moldear colchón correctamente** (verificación y uso adecuado).

**Férulas y tracción: control distal, revisar alineación, reevaluar tras fijar y mover** (verificación continua).

**Cinturón pélvico: nivel de trocánteres, tensión adecuada, no aflojar sin motivo** (posición y tensión correctas).

**Transferencias: coordinar pasos y comandos, acolchar correas, ruta segura** (coordinación y seguridad).

**Errores sistémicos: evitar prisa sin planificación, material disperso, falta de comunicación, no reevaluación, no documentar** (prevención de errores sistémicos).

**Señales de alarma: parar inmediatamente si dolor súbito, pérdida de alineación, extremidad fría/pálida, dispositivo se desplaza, equipo descoordinado** (cuándo parar y corregir).

**Correcciones rápidas: reset de roles/mando, reset de fijación, reset de ruta** (procedimientos de corrección).

**Checklist mental: material listo → roles → comando → movimiento → reevaluación** (orden mental antes de mover).

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** aplicar ergonomía (postura correcta, prevenir lesiones durante procedimientos).

__________________________________________________

## Cierre del Capítulo

Este capítulo se integra con:

**2.1-2.8 – Procedimientos de Inmovilización y Movilización** (errores específicos de cada procedimiento)

**2.10-2.13 – Férulas, Tracción, Camillas y Sillas** (errores específicos de cada dispositivo)

**2.11 – Cinturón Pélvico (Pelvic Binder)** (errores específicos del cinturón pélvico)

**2.X – Inventario de Material de Inmovilización y Movilización** (verificación de material)

Transición:

Este capítulo proporciona **síntesis de errores críticos y sistémicos** en inmovilización y movilización.

Cierra el **Bloque 2 – Material e Inmovilización** con enfoque en seguridad operativa.

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

Importante:

Este capítulo es **seguridad operativa**, no protocolo clínico

**Lo que más falla: coordinación, orden y reevaluación** (priorizar estos tres factores)

**"Una maniobra bien preparada vale más que una maniobra rápida"** (preparación adecuada)

**Si algo no encaja: parar, reordenar, repetir** (no forzar)

Principios No Negociables:

**NUNCA iniciar** maniobra sin asignar roles y tener líder

**NUNCA iniciar** maniobra sin preparar material y planificar ruta

**NUNCA soltar** control manual antes de fijar dispositivo

**NUNCA traccionar** de extremidades como "asa"

**SIEMPRE coordinar** pasos y comandos antes de mover

**SIEMPRE reevaluar** después de cada transferencia

**SIEMPRE parar** si hay señal de alarma

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Síntesis de Errores