# 3.10 – Monitorización Básica: Material y Uso Seguro (Operativo Tes)

## Manual TES Digital – Obtención de constantes vitales en campo

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES

__________________________________________________

## Objetivo operativo

Obtener constantes fiables en campo y durante traslado, evitando lecturas falsas por técnica, perfusión, movimiento o mala colocación, integrando la monitorización con traslado (2.8, 2.13) y gestión de material (3.15).

Este capítulo se centra en material, técnica operativa, resolución de problemas y errores, no en interpretación clínica avanzada ni tratamiento.

__________________________________________________

## Alcance y Límites

### Alcance del capítulo

Este capítulo cubre:

**Material y técnica** de monitorización básica (SpO₂, TA, ECG básico si aplica).

**Obtención de constantes** fiables en campo.

**Resolución de problemas** y errores frecuentes.

**Integración** con traslado y gestión de material.

### Límites del capítulo

Este capítulo NO cubre:

Interpretación clínica avanzada de constantes.

Tratamiento basado en constantes.

Indicaciones clínicas avanzadas (criterio médico).

Este capítulo SÍ cubre:

Técnica operativa de obtención de constantes.

Material y su uso funcional.

Resolución de problemas operativos.

Integración con otras técnicas TES.

Integración:

Se integra con traslado (Bloque 2, 2.8, 2.13).

Se relaciona con gestión de material (3.15).

Se relaciona con glucómetro (3.11) y termometría (3.12).

__________________________________________________

## Principios TES

### Lectura útil = lectura estable + contexto

Principio:

Lectura útil requiere lectura estable y contexto.

Lectura inestable o sin contexto no es útil.

Registrar condiciones que pueden afectar lectura.

Técnica:

Obtener lectura estable.

Registrar contexto (movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor).

Interpretar lectura con contexto.

__________________________________________________

### Si no cuadra: revisar técnica y repetir

Principio:

Si lectura no cuadra con situación: revisar técnica.

Repetir medición con técnica correcta.

No confiar en lectura claramente artefactada.

Técnica:

Si lectura no cuadra: revisar técnica.

Verificar colocación, condiciones, material.

Repetir medición con técnica correcta.

Si persiste: documentar y comunicar.

__________________________________________________

### Registrar condiciones: movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor

Principio:

Registrar condiciones que pueden afectar lectura.

Contexto ayuda a interpretar lectura.

Documentar condiciones en registro.

Técnica:

Observar condiciones (movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor).

Registrar condiciones en registro.

Interpretar lectura con contexto.

Comunicar condiciones si es necesario.

__________________________________________________

## Material y Componentes

### Pulsioxímetro (sensor, pilas)

Componentes:

Sensor de pulsioxímetro (dedo, oreja, según modelo).

Monitor/display (muestra SpO₂ y frecuencia cardíaca).

Pilas/batería.

Verificación:

Verificar que pulsioxímetro está disponible.

Verificar que pilas están cargadas.

Verificar que sensor funciona correctamente.

__________________________________________________

### Tensiómetro manual (manguitos tallas, pera, manómetro) + estetoscopio

Componentes:

Manguitos de diferentes tallas.

Pera de inflado.

Manómetro (muestra presión).

Estetoscopio (auscultación de sonidos de Korotkoff).

Verificación:

Verificar que tensiómetro está disponible.

Verificar que manguitos están en buen estado.

Verificar que pera y manómetro funcionan.

Verificar que estetoscopio funciona.

__________________________________________________

### Tensiómetro automático (manguitos tallas)

Componentes:

Tensiómetro automático.

Manguitos de diferentes tallas.

Display (muestra presión y frecuencia cardíaca).

Verificación:

Verificar que tensiómetro está disponible.

Verificar que manguitos están en buen estado.

Verificar que batería está cargada.

Verificar que funciona correctamente.

__________________________________________________

### ECG básico/monitor (si dotación): cables, electrodos

Componentes:

Monitor/ECG básico (si está en dotación).

Cables de conexión.

Electrodos (adhesivos para colocación en piel).

Verificación:

Verificar que monitor está disponible (si está en dotación).

Verificar que cables están en buen estado.

Verificar que electrodos están disponibles.

Verificar que batería está cargada.

__________________________________________________

### Reloj/cronómetro

Función:

Medición de tiempo (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria).

Registro de tiempos.

Verificación:

Verificar que reloj/cronómetro está disponible.

Verificar que funciona correctamente.

__________________________________________________

## Procedimientos Paso a Paso

### A) SpO₂

Procedimiento paso a paso:

**Preparar y elegir dedo/zona con perfusión**

Preparar pulsioxímetro (verificar pilas, sensor).

Elegir dedo/zona con buena perfusión (evitar frío extremo, lesiones si es posible).

Limpiar zona si es necesario (quitar esmalte de uñas si aplica).

**Colocar correctamente y esperar lectura estable**

Colocar sensor correctamente (dedo, oreja, según modelo).

Esperar lectura estable (puede tardar unos segundos).

Verificar que sensor está bien colocado.

**Verificar señal/pleth si existe**

Verificar que señal/pleth es adecuada (si monitor lo muestra).

Verificar que lectura es estable.

Verificar que frecuencia cardíaca coincide con pulso manual si es posible.

**Registrar y reevaluar tras movimiento/traslado**

Registrar lectura (SpO₂ y frecuencia cardíaca).

Registrar condiciones (movimiento, frío, mala perfusión).

Re-verificar después de movimientos/traslado.

Errores frecuentes:

Frío (vasoconstricción, lectura falsa).

Uñas con esmalte (interfiere con lectura).

Movimiento (artefactos, lectura inestable).

Vasoconstricción (mala perfusión, lectura falsa).

Mala colocación (sensor mal colocado, lectura falsa).

__________________________________________________

### B) TA manual

Procedimiento paso a paso:

**Elegir manguito correcto**

Seleccionar manguito de talla adecuada (cubre 80% del brazo aproximadamente).

Verificar que manguito no está dañado.

Tener tallas alternativas disponibles.

**Colocar sobre brazo adecuado (sin ropa gruesa)**

Colocar manguito sobre brazo (sin ropa gruesa).

Colocar a nivel del corazón aproximadamente.

Verificar que manguito está bien colocado.

**Posición del brazo y paciente**

Posicionar brazo a nivel del corazón.

Paciente en posición cómoda (sentado o acostado si es posible).

Brazo relajado.

**Técnica de inflado/desinflado, lectura y registro**

Colocar estetoscopio en arteria braquial.

Inflar manguito hasta 20-30 mmHg por encima de donde desaparece pulso.

Desinflar lentamente (2-3 mmHg por segundo).

Escuchar sonidos de Korotkoff:

Primer sonido: presión sistólica.

Desaparición de sonidos: presión diastólica.

Registrar presión (sistólica/diastólica).

Registrar condiciones (movimiento, dolor, temblor).

Errores frecuentes:

Manguito pequeño (sobreestima presión).

Mala posición (brazo no a nivel del corazón, lectura falsa).

Ruido (ambiente ruidoso, no se escuchan sonidos).

Ritmo incorrecto (inflado/desinflado demasiado rápido o lento).

__________________________________________________

### C) TA automática

Procedimiento paso a paso:

**Colocación**

Seleccionar manguito de talla adecuada.

Colocar sobre brazo (sin ropa gruesa).

Colocar a nivel del corazón aproximadamente.

Verificar que manguito está bien colocado.

**Quietud mínima**

Paciente debe estar quieto durante medición.

No hablar ni moverse durante medición.

Esperar a que medición termine.

**Cuándo repetir**

Repetir si lectura no es clara.

Repetir si hay artefactos.

Repetir si lectura no cuadra con situación.

**Cuándo pasar a manual (lecturas erráticas)**

Si lecturas son erráticas o no confiables.

Si tensiómetro automático no funciona correctamente.

Pasar a tensiómetro manual.

Errores frecuentes:

Movimiento durante medición (artefactos, lectura falsa).

Manguito mal colocado (lectura falsa).

Lecturas erráticas sin pasar a manual.

__________________________________________________

### D) ECG básico (si aplica)

Procedimiento paso a paso:

**Preparación de piel (secar/retirar sudor)**

Preparar piel (secar, retirar sudor si es necesario).

Limpiar zona si es necesario.

Verificar que piel está seca.

**Colocación electrodos (sin interpretación)**

Colocar electrodos según posición estándar (si aplica).

Verificar que electrodos están bien adheridos.

Verificar que cables están bien conectados.

**Artefactos típicos (temblor, cable suelto)**

Detectar artefactos (temblor, cable suelto, movimiento).

Corregir artefactos si es posible.

Documentar artefactos si persisten.

**Gestión de cables en traslado**

Organizar cables para evitar enganches.

Fijar cables si es necesario.

Re-verificar después de movimientos.

Nota: Este capítulo no entra en interpretación de ECG, solo en colocación y detección de artefactos.

Errores frecuentes:

Piel húmeda (electrodos no se adhieren, artefactos).

Cables sueltos (artefactos, lecturas falsas).

Temblor/movimiento (artefactos, lecturas falsas).

__________________________________________________

## Integración con Traslado y Material

### Cables/tubos fijados para evitar tirones (enlace 3.15 si lo haces)

Principio:

Fijar cables/tubos para evitar tirones.

Prevenir desconexiones durante traslado.

Organizar cables/tubos correctamente.

Técnica:

Organizar cables/tubos para evitar enganches.

Fijar cables/tubos si es necesario.

Re-verificar después de movimientos.

Ver gestión de material (3.15) si aplica.

__________________________________________________

### Reevaluación tras transferencias (2.8/2.13)

Principio:

Re-verificar constantes después de transferencias.

Verificar que monitorización sigue funcionando.

Ajustar si es necesario.

Técnica:

Re-verificar constantes después de transferencias (ver 2.8, 2.13).

Verificar que sensores/electrodos están bien colocados.

Verificar que cables/tubos no se han desconectado.

Ajustar si es necesario.

__________________________________________________

## Problemas Frecuentes y Resolución Rápida

### SpO₂ inestable → calentar mano, cambiar dedo, reducir movimiento

Causas posibles:

Frío (vasoconstricción).

Mala perfusión.

Movimiento.

Resolución rápida:

Calentar mano si está fría.

Cambiar dedo si es necesario.

Reducir movimiento.

Verificar que sensor está bien colocado.

Si persiste: documentar y comunicar.

__________________________________________________

### TA no mide → revisar manguito, postura, pasar a manual

Causas posibles:

Manguito mal colocado.

Postura incorrecta.

Tensiómetro automático no funciona.

Resolución rápida:

Revisar manguito (talla, colocación).

Revisar postura (brazo a nivel del corazón).

Repetir medición.

Si persiste: pasar a tensiómetro manual.

__________________________________________________

### Artefactos ECG → asegurar cables, preparar piel

Causas posibles:

Cables sueltos.

Piel húmeda.

Temblor/movimiento.

Resolución rápida:

Asegurar cables (verificar conexiones).

Preparar piel (secar, limpiar).

Reducir temblor/movimiento si es posible.

Si persiste: documentar artefactos.

__________________________________________________

## Errores Críticos y Señales de Alarma

### Errores críticos

Error 1: Confiar en una lectura claramente artefactada

❌ Confiar en lectura claramente artefactada sin revisar técnica.

**Consecuencia:** Lectura falsa, decisiones basadas en información incorrecta.

**Prevención:** Revisar técnica si lectura no cuadra, repetir medición, no confiar en lectura claramente artefactada.

Error 2: Usar manguito incorrecto

❌ Usar manguito de talla incorrecta (demasiado pequeño o grande).

**Consecuencia:** Lectura falsa (sobreestima o subestima presión).

**Prevención:** Seleccionar manguito de talla adecuada, verificar que cubre 80% del brazo aproximadamente.

Error 3: Cables sueltos que provocan tirones/caídas del equipo

❌ No fijar cables correctamente, cables sueltos que se enganchan.

**Consecuencia:** Tirones, caídas del equipo, desconexiones, lesiones.

**Prevención:** Fijar cables correctamente, organizar para evitar enganches, re-verificar después de movimientos.

__________________________________________________

### Señales de alarma (cuándo parar y reevaluar)

Señal de alarma 1: Lectura claramente incompatible con estado del paciente

**Acción:** Parar, revisar técnica, repetir medición, verificar condiciones.

**Si persiste:** Documentar y comunicar, considerar alternativas.

Señal de alarma 2: Equipo no funciona cuando se necesita

**Acción:** Parar, verificar equipo, usar alternativa si es posible, comunicar problema.

**Prevención:** Verificar que equipo funciona durante preparación, antes de necesitarlo.

Señal de alarma 3: Desconexión durante traslado

**Acción:** Parar, re-conectar inmediatamente, verificar que funciona, fijar cables.

**Prevención:** Fijar cables correctamente, organizar para evitar enganches, re-verificar después de movimientos.

Principio:

**Si hay señal de alarma: PARAR, RE-EVALUAR, CORREGIR, COMUNICAR.**

**No continuar si hay riesgo para paciente o lectura es claramente incorrecta.**

__________________________________________________

## Puntos Clave TES

**Lectura útil = lectura estable + contexto** (obtener lectura estable, registrar condiciones que pueden afectar lectura).

**Si no cuadra: revisar técnica y repetir** (no confiar en lectura claramente artefactada, repetir con técnica correcta).

**Registrar condiciones** (movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor) para interpretar lectura con contexto.

**SpO₂: elegir dedo/zona con perfusión, colocar correctamente, esperar lectura estable** (evitar frío extremo, uñas con esmalte, movimiento).

**TA manual: manguito correcto, brazo a nivel del corazón, técnica correcta de inflado/desinflado** (escuchar sonidos de Korotkoff, registrar condiciones).

**TA automática: quietud mínima, repetir si lectura no es clara, pasar a manual si lecturas son erráticas** (no confiar en lecturas erráticas).

**ECG básico: preparar piel, colocar electrodos correctamente, detectar artefactos** (sin interpretación, solo colocación y detección de artefactos).

**Fijar cables/tubos para evitar tirones** (organizar correctamente, fijar si es necesario, re-verificar después de movimientos).

**Reevaluación tras transferencias** (re-verificar constantes, verificar que monitorización sigue funcionando, ajustar si es necesario).

**NUNCA confiar en lectura claramente artefactada** (revisar técnica, repetir medición, documentar si persiste).

**NUNCA usar manguito incorrecto** (seleccionar talla adecuada, verificar que cubre 80% del brazo).

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** aplicar ergonomía (postura correcta, prevenir lesiones durante manejo de equipo).

__________________________________________________

## Cierre del Capítulo

Este capítulo se integra con:

**3.11 – Glucómetro y Control de Glucemia: Uso Operativo** (integración con control de glucemia)

**3.12 – Termometría Clínica: Material y Toma Segura** (integración con termometría)

**Bloque 2 – Inmovilización y Movilización** (2.8, 2.13: integración con traslado)

**3.X3 – Bolsa/Estuche de Monitorización: Organización y Chequeo Operativo** (verificación de material de monitorización)

Transición:

Este capítulo proporciona técnicas operativas de **monitorización básica en campo**.

Los capítulos siguientes desarrollan **glucómetro (3.11)** y **termometría (3.12)**.

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

Importante:

La **lectura útil requiere lectura estable y contexto** (registrar condiciones que pueden afectar lectura)

**Si lectura no cuadra: revisar técnica y repetir** (no confiar en lectura claramente artefactada)

**Re-verificar después de transferencias** (monitorización puede verse afectada por movimientos)

**Fijar cables/tubos** para evitar tirones y desconexiones

Principios No Negociables:

**NUNCA confiar** en lectura claramente artefactada

**NUNCA usar** manguito incorrecto

**NUNCA dejar** cables sueltos que provocan tirones

**SIEMPRE revisar** técnica si lectura no cuadra

**SIEMPRE registrar** condiciones que pueden afectar lectura

**SIEMPRE re-verificar** después de transferencias

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES