# 3.14 – Bioseguridad y Descontaminación del Material (Post-Servicio)

## Manual TES Digital – Limpieza y desinfección post-servicio

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES

__________________________________________________

## Objetivo operativo

Evitar contaminación cruzada y asegurar que el material queda listo para el siguiente servicio, con circuito limpio/sucio y gestión segura de residuos, integrando la descontaminación con organización de maletines (3.5, 3.X2, 3.X3) y documentación (3.18).

Este capítulo se centra en procedimientos generales, circuitos limpio/sucio y gestión segura, no en marcas comerciales ni protocolos internos específicos.

__________________________________________________

## Alcance y Límites

### Alcance del capítulo

Este capítulo cubre:

**Procedimientos generales** de limpieza y desinfección post-servicio.

**Circuitos limpio/sucio** y gestión de residuos.

**Descontaminación** de material reutilizable.

**Integración** con organización de maletines y documentación.

### Límites del capítulo

Este capítulo NO cubre:

Marcas comerciales específicas de productos.

Protocolos internos específicos de cada servicio.

Mantenimiento técnico avanzado.

Este capítulo SÍ cubre:

Procedimientos generales de limpieza y desinfección.

Circuitos limpio/sucio y gestión de residuos.

Integración con organización de maletines.

Nota: Este capítulo se adapta a protocolos internos de cada servicio. Seguir protocolo del servicio cuando difiera.

__________________________________________________

## Principios TES

### "Cero punzantes fuera de contenedor"

Principio crítico:

**NUNCA dejar punzantes fuera del contenedor.**

Todos los punzantes deben estar en contenedor.

Contenedor siempre accesible y visible.

Técnica:

Usar contenedor siempre.

Colocar punzantes directamente en contenedor (sin recapar).

Verificar que no hay punzantes fuera del contenedor.

Cerrar contenedor cuando esté lleno o al finalizar servicio.

__________________________________________________

### Zona sucia separada de zona limpia

Principio:

Separar zona sucia de zona limpia.

No mezclar material sucio con material limpio.

Prevenir contaminación cruzada.

Técnica:

Organizar zonas (sucia y limpia).

Trabajar en zona sucia para limpieza.

Trabajar en zona limpia para material limpio.

No mezclar material sucio con material limpio.

__________________________________________________

### No contaminar mochilas/maletines

Principio:

No contaminar mochilas/maletines con material sucio.

Material limpio en mochilas/maletines limpios.

Prevenir contaminación cruzada.

Técnica:

Limpiar material antes de guardar en mochilas/maletines.

Verificar que material está limpio antes de guardar.

No guardar material sucio en mochilas/maletines.

__________________________________________________

### Reposición inmediata de consumibles críticos

Principio:

Reponer consumibles críticos inmediatamente después de uso.

No dejar material crítico sin reponer.

Asegurar que material está listo para siguiente servicio.

Técnica:

Identificar consumibles críticos usados.

Reponer inmediatamente después de limpieza.

Verificar que reposición es completa.

__________________________________________________

## Material y Zonas de Trabajo

### EPI (guantes, ocular/mascarilla si salpicaduras)

Guantes:

Guantes para limpieza y desinfección.

Cambiar guantes si se contaminan.

Retirar guantes correctamente después de uso.

Protección ocular/mascarilla:

Protección ocular si hay riesgo de salpicaduras.

Mascarilla si hay riesgo de aerosoles.

Protección facial completa si riesgo es alto.

Verificación:

Verificar que EPI está disponible.

Verificar que está en buen estado.

Usar según riesgo.

__________________________________________________

### Bolsas de residuos (bio/no bio), contenedor punzantes

Bolsas de residuos biológicos:

Bolsas para residuos biológicos.

Gestión según protocolo.

Bolsas de residuos no biológicos:

Bolsas para residuos no biológicos.

Gestión según protocolo.

Contenedor de punzantes:

Contenedor para punzantes.

Gestión según protocolo.

Verificación:

Verificar que bolsas están disponibles.

Verificar que contenedor de punzantes está disponible.

Verificar que no está lleno.

__________________________________________________

### Paños/toallitas/desinfectante según protocolo

Paños/toallitas:

Material para limpieza.

Uso según protocolo del servicio.

Desinfectante:

Desinfectante según protocolo del servicio.

Uso según instrucciones del fabricante y protocolo.

Verificación:

Verificar que material está disponible.

Verificar que está en buen estado (no caducado).

Verificar que se usa según protocolo.

Nota: No citar marcas específicas. Seguir protocolo del servicio.

__________________________________________________

### Área sucia, área de secado, área limpia

Área sucia:

Zona para material sucio y limpieza.

Separada de área limpia.

Área de secado:

Zona para secado de material después de limpieza.

Separada de área sucia y limpia.

Área limpia:

Zona para material limpio y guardado.

Separada de área sucia.

Organización:

Organizar áreas según disponibilidad.

Separar claramente áreas.

No mezclar material entre áreas.

__________________________________________________

## Procedimiento Post-Servicio (Paso a Paso)

### Asegurar punzantes y residuos

Paso 1: Asegurar punzantes

Verificar que todos los punzantes están en contenedor.

No dejar punzantes fuera del contenedor.

Cerrar contenedor si está lleno o al finalizar servicio.

Paso 2: Asegurar residuos

Gestionar residuos biológicos en bolsas correspondientes.

Gestionar residuos no biológicos en bolsas correspondientes.

Cerrar bolsas correctamente.

Gestionar según protocolo.

__________________________________________________

### Retirar material contaminado (embolsado)

Paso 1: Identificar material contaminado

Identificar material usado y contaminado.

Separar material monouso de material reutilizable.

Paso 2: Embolsar material contaminado

Embolsar material contaminado en bolsas correspondientes.

Separar material biológico de no biológico.

Cerrar bolsas correctamente.

Paso 3: Gestionar material monouso

Desechar material monouso según protocolo.

No reutilizar material monouso.

__________________________________________________

### Limpieza preliminar (retirar visible)

Paso 1: Retirar suciedad visible

Retirar suciedad visible con paños/toallitas.

Limpiar superficies según protocolo.

Retirar residuos visibles.

Paso 2: Enjuagar si es necesario

Enjuagar si protocolo lo contempla.

Retirar suciedad residual.

Preparar para desinfección.

__________________________________________________

### Desinfección según protocolo (tiempos de contacto si aplica)

Paso 1: Aplicar desinfectante

Aplicar desinfectante según protocolo del servicio.

Seguir instrucciones del fabricante y protocolo.

Aplicar en todas las superficies.

Paso 2: Tiempos de contacto

Respetar tiempos de contacto si protocolo lo contempla.

No reducir tiempos de contacto.

Verificar que desinfección es adecuada.

Paso 3: Enjuagar si es necesario

Enjuagar si protocolo lo contempla.

Retirar desinfectante residual si es necesario.

Preparar para secado.

__________________________________________________

### Secado/guardado

Paso 1: Secado

Secar material completamente.

No guardar material húmedo.

Verificar que material está seco.

Paso 2: Guardado

Guardar material limpio y seco en mochilas/maletines.

Organizar según estructura de maletines (ver 3.5, 3.X2, 3.X3).

Verificar que material está correctamente guardado.

__________________________________________________

### Reposición y cierre del maletín

Paso 1: Reposición

Reponer consumibles críticos usados.

Verificar que reposición es completa.

Comunicar necesidades si no se puede reponer inmediatamente.

Paso 2: Cierre del maletín

Cerrar maletín correctamente.

Verificar que maletín está completo y listo.

Verificar que maletín está limpio.

__________________________________________________

### Registro de incidencias de limpieza/fallo (enlace 3.18)

Paso 1: Registrar incidencias

Registrar incidencias de limpieza/fallo.

Documentar material que no se puede limpiar correctamente.

Documentar fallos de equipo.

Paso 2: Comunicar necesidades

Comunicar necesidades de reposición.

Comunicar incidencias si es necesario.

Seguir protocolo de comunicación.

Enlace:

Ver [3.18 – Documentación Operativa del Material Usado e Incidencias](BLOQUE_03_18_DOCUMENTACION_OPERATIVA.md) para registro de incidencias.

__________________________________________________

## Manejo Específico por Sistemas (Orientativo)

### Aspiración (3.2): frasco/tubos

Frasco:

Limpiar frasco según protocolo.

Desinfectar según protocolo.

Verificar que frasco está limpio y seco antes de guardar.

Tubos:

Limpiar tubos según protocolo.

Desinfectar según protocolo.

Verificar que tubos están limpios y secos antes de guardar.

Consideraciones:

Seguir protocolo del servicio.

Verificar que limpieza/desinfección es adecuada.

Enlace:

Ver [3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_2_ASPIRACION.md) para uso de aspiración.

__________________________________________________

### BVM (3.3): mascarillas/filtros

Mascarillas:

Limpiar mascarillas según protocolo.

Desinfectar según protocolo.

Verificar que mascarillas están limpias y secas antes de guardar.

Filtros:

Desechar filtros usados según protocolo.

No reutilizar filtros monouso.

Reponer filtros si es necesario.

Consideraciones:

Seguir protocolo del servicio.

Verificar que limpieza/desinfección es adecuada.

Enlace:

Ver [3.3 – Bolsa-Válvula-Mascarilla (BVM): Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_3_BVM.md) para uso de BVM.

__________________________________________________

### Monitorización: sensores y superficies

Sensores:

Limpiar sensores según protocolo.

Desinfectar según protocolo.

Verificar que sensores están limpios y secos antes de guardar.

Superficies:

Limpiar superficies del monitor según protocolo.

Desinfectar según protocolo.

Verificar que superficies están limpias.

Consideraciones:

Seguir protocolo del servicio.

Verificar que limpieza/desinfección es adecuada.

__________________________________________________

## Problemas Frecuentes y Resolución Rápida

### Falta de consumibles: circuito de reposición

Causas posibles:

Consumibles agotados.

Falta de reposición.

Resolución rápida:

Identificar consumibles faltantes.

Solicitar reposición según protocolo.

Documentar necesidades.

Comunicar si es necesario.

__________________________________________________

### Material mojado: secado antes de cerrar

Causas posibles:

Material no se secó completamente.

Guardado prematuro.

Resolución rápida:

Retirar material mojado.

Secar completamente.

Verificar que material está seco.

Guardar después de secado completo.

__________________________________________________

## Errores Críticos y Señales de Alarma

### Errores críticos

Error 1: Punzantes sin contenedor

❌ Dejar punzantes fuera del contenedor.

**Consecuencia:** Riesgo de pinchazo accidental, exposición a riesgo biológico, lesión de intervinientes.

**Prevención:** NUNCA dejar punzantes fuera del contenedor, usar contenedor siempre, verificar que todos los punzantes están en contenedor.

Error 2: Guardar material húmedo/contaminado en maletín

❌ Guardar material húmedo o contaminado en maletín.

**Consecuencia:** Contaminación cruzada, material no listo para siguiente servicio, riesgo biológico.

**Prevención:** Secar material completamente antes de guardar, verificar que material está limpio, no guardar material contaminado.

Error 3: Mezclar limpio y sucio

❌ Mezclar material limpio con material sucio.

**Consecuencia:** Contaminación cruzada, material no listo para siguiente servicio.

**Prevención:** Separar zonas limpia y sucia, no mezclar material, trabajar en zonas separadas.

__________________________________________________

### Señales de alarma (cuándo parar y reevaluar)

Señal de alarma 1: Pinchazo accidental durante limpieza

**Acción:** Parar, seguir protocolo de exposición a riesgo biológico, comunicar, gestionar herida.

**Si persiste:** Seguir protocolo del servicio para exposición a riesgo biológico.

Señal de alarma 2: Material que no se puede limpiar correctamente

**Acción:** Parar, documentar incidencia, comunicar, considerar desecho si es necesario.

**Si persiste:** Comunicar al responsable, gestionar según protocolo.

Señal de alarma 3: Contaminación durante limpieza

**Acción:** Parar, descontaminar, cambiar EPI si es necesario, continuar con precaución.

**Si persiste:** Evaluar riesgo, considerar alternativas.

Principio:

**Si hay señal de alarma: PARAR, RE-EVALUAR, CORREGIR, COMUNICAR.**

**No continuar si hay riesgo para interviniente o material no se puede limpiar correctamente.**

__________________________________________________

## Puntos Clave TES

**"Cero punzantes fuera de contenedor"** (NUNCA dejar punzantes fuera, usar contenedor siempre, verificar que todos están en contenedor).

**Zona sucia separada de zona limpia** (no mezclar material sucio con limpio, trabajar en zonas separadas).

**No contaminar mochilas/maletines** (limpiar material antes de guardar, verificar que está limpio, no guardar material sucio).

**Reposición inmediata de consumibles críticos** (reponer después de limpieza, verificar que reposición es completa).

**Asegurar punzantes y residuos primero** (verificar que todos los punzantes están en contenedor, gestionar residuos correctamente).

**Limpieza preliminar: retirar suciedad visible** (retirar suciedad visible, enjuagar si es necesario, preparar para desinfección).

**Desinfección según protocolo** (aplicar desinfectante según protocolo, respetar tiempos de contacto, verificar que desinfección es adecuada).

**Secado completo antes de guardar** (secar material completamente, no guardar material húmedo, verificar que está seco).

**Reposición y cierre del maletín** (reponer consumibles críticos, cerrar maletín correctamente, verificar que está completo y listo).

**Registro de incidencias de limpieza/fallo** (documentar incidencias, comunicar necesidades, seguir protocolo).

**NUNCA guardar material húmedo/contaminado en maletín** (secar completamente, verificar que está limpio, prevenir contaminación cruzada).

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** aplicar ergonomía (postura correcta, usar EPI, prevenir lesiones durante limpieza).

__________________________________________________

## Cierre del Capítulo

Este capítulo se integra con:

**3.5 – Maletín de Vía Aérea y Oxigenoterapia: Organización y Chequeo Operativo** (organización de maletín después de limpieza)

**3.X2 – Maletín de Curas/Trauma Sanitario: Organización y Chequeo Operativo** (organización de maletín de curas después de limpieza)

**3.X3 – Bolsa/Estuche de Monitorización: Organización y Chequeo Operativo** (organización de bolsa de monitorización después de limpieza)

**3.18 – Documentación Operativa del Material Usado e Incidencias** (registro de incidencias de limpieza/fallo)

Transición:

Este capítulo proporciona procedimientos generales de **bioseguridad y descontaminación post-servicio**.

Los capítulos siguientes desarrollan **gestión de material en escena (3.15)**, **comunicación (3.16)** y **señalización (3.17)**.

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El conocimiento práctico del material disponible en cada servicio

❌ La verificación del material antes de cada uso

Importante:

Este capítulo se **adapta a protocolos internos** de cada servicio (seguir protocolo del servicio cuando difiera)

**"Cero punzantes fuera de contenedor"** (principio crítico)

**Secar material completamente** antes de guardar (no guardar material húmedo)

**Separar zonas limpia y sucia** (prevenir contaminación cruzada)

Principios No Negociables:

**NUNCA dejar** punzantes fuera del contenedor

**NUNCA guardar** material húmedo/contaminado en maletín

**NUNCA mezclar** material limpio con sucio

**SIEMPRE secar** material completamente antes de guardar

**SIEMPRE separar** zonas limpia y sucia

**SIEMPRE reponer** consumibles críticos después de limpieza

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES