# 3.18 – Documentación Operativa del Material Usado E Incidencias

## Manual TES Digital – Registro logístico de material e incidencias

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES

__________________________________________________

## Objetivo operativo

Registrar consumos y fallos de equipo para reposición, trazabilidad y mejora operativa sin cargar la intervención, integrando la documentación con organización de maletines (3.5, 3.X2, 3.X3) y bioseguridad (3.14).

Este capítulo se centra en registro logístico mínimo operativo, no en historia clínica ni documentación médica.

__________________________________________________

## Alcance y Límites

### Alcance del capítulo

Este capítulo cubre:

**Registro logístico** de material usado e incidencias.

**Qué registrar** (mínimo operativo).

**Cuándo registrar** (momentos adecuados).

**Procedimiento post-servicio** paso a paso.

### Límites del capítulo

Este capítulo NO cubre:

Historia clínica del paciente.

Documentación médica.

Registros administrativos complejos.

Este capítulo SÍ cubre:

Registro logístico mínimo operativo.

Consumos críticos y fallos de equipo.

Reposición y trazabilidad.

Nota: Este capítulo es registro logístico, no historia clínica.

Integración:

Se integra con organización de maletines (3.5, 3.X2, 3.X3).

Se integra con bioseguridad (3.14).

__________________________________________________

## Qué Registrar (Mínimo Operativo)

### Consumos críticos: O₂ (presión final/cambio botella), mascarillas, BVM/filtros, aspiración (sondas/yankauer), hemostáticos/torniquete si aplica

O₂:

Presión final de botella.

Cambio de botella (si aplica).

Registro de consumo.

Mascarillas:

Mascarillas usadas (tipo y cantidad).

Registro de consumo.

BVM/filtros:

BVM usadas (si aplica).

Filtros usados (si aplica).

Registro de consumo.

Aspiración:

Sondas/Yankauer usados (tipo y cantidad).

Registro de consumo.

Hemostáticos/torniquete:

Hemostáticos usados (si aplica).

Torniquete usado (si aplica, registrar hora de colocación).

Registro de consumo.

__________________________________________________

### Mediciones/equipos: electrodos usados (si aplica), tiras glucemia, fundas termómetro

Electrodos:

Electrodos usados (si aplica, cantidad).

Registro de consumo.

Tiras glucemia:

Tiras de glucemia usadas (cantidad).

Registro de consumo.

Fundas termómetro:

Fundas de termómetro usadas (si aplica, cantidad).

Registro de consumo.

__________________________________________________

### Incidencias: batería baja, fugas, roturas, material caducado encontrado

Batería baja:

Equipos con batería baja (identificar equipo).

Registro de incidencia.

Fugas:

Fugas detectadas (identificar componente).

Registro de incidencia.

Roturas:

Material roto (identificar material).

Registro de incidencia.

Material caducado encontrado:

Material caducado encontrado (identificar material).

Registro de incidencia.

__________________________________________________

### Reposición pendiente y prioridad

Reposición pendiente:

Material que falta y no se puede reponer inmediatamente.

Identificar material y prioridad.

Prioridad:

Prioridad de reposición (alta, media, baja).

Comunicar según prioridad.

__________________________________________________

### Observaciones de seguridad: pinchazo, derrame, contaminación

Pinchazo:

Pinchazo accidental (registrar según protocolo de exposición a riesgo biológico).

Registro de incidencia de seguridad.

Derrame:

Derrame de material biológico (registrar según protocolo).

Registro de incidencia de seguridad.

Contaminación:

Contaminación durante uso (registrar según protocolo).

Registro de incidencia de seguridad.

__________________________________________________

## Cuándo registrar

### Post-servicio inmediato (ideal)

Momento ideal:

Registrar inmediatamente después del servicio.

Información fresca, no se olvida.

Permite reposición inmediata.

Técnica:

Registrar inmediatamente después del servicio.

Completar registro antes de cerrar maletines.

Verificar que registro es completo.

__________________________________________________

### En traslado si hay tiempo y no compromete seguridad

Momento alternativo:

Registrar durante traslado si hay tiempo y no compromete seguridad.

Solo si es seguro hacerlo.

No comprometer seguridad por registrar.

Técnica:

Evaluar si es seguro registrar durante traslado.

Registrar solo si no compromete seguridad.

Completar registro después del servicio si es necesario.

__________________________________________________

### Al llegar a base

Momento final:

Registrar al llegar a base si no se pudo antes.

Completar registro pendiente.

Verificar que registro es completo.

Técnica:

Registrar al llegar a base.

Completar registro pendiente.

Verificar que registro es completo.

__________________________________________________

## Procedimiento Post-Servicio (Paso a Paso)

### Lista rápida de consumos críticos

Paso 1: Identificar consumos críticos

Identificar consumos críticos usados (O₂, mascarillas, BVM/filtros, aspiración, hemostáticos/torniquete).

Verificar qué se usó y qué falta.

Paso 2: Registrar consumos

Registrar consumos críticos en registro.

Documentar tipo y cantidad.

Verificar que registro es completo.

__________________________________________________

### Marcar incidencias de equipo

Paso 1: Identificar incidencias

Identificar incidencias de equipo (batería baja, fugas, roturas, material caducado).

Verificar qué equipos tienen incidencias.

Paso 2: Registrar incidencias

Registrar incidencias en registro.

Documentar tipo de incidencia y equipo afectado.

Verificar que registro es completo.

__________________________________________________

### Reposición o solicitud

Paso 1: Reponer material si es posible

Reponer material usado si es posible.

Verificar que reposición es completa.

Paso 2: Solicitar reposición si no es posible

Solicitar reposición de material faltante según protocolo.

Comunicar prioridad si es necesario.

Documentar solicitud.

__________________________________________________

### Confirmar que maletines vuelven "cerrados y listos" (enlace 3.5/3.X2/3.X3)

Paso 1: Verificar maletines

Verificar que maletines están completos (ver 3.5, 3.X2, 3.X3).

Verificar que material está limpio y seco.

Verificar que maletines están cerrados correctamente.

Paso 2: Confirmar que están listos

Confirmar que maletines están listos para siguiente servicio.

Verificar que no falta material crítico.

Documentar estado de maletines.

Enlaces:

Ver [3.5 – Maletín de Vía Aérea y Oxigenoterapia: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_5_ORGANIZACION_MALETIN.md)

Ver [3.X2 – Maletín de Curas/Trauma Sanitario: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_X2_MALETIN_CURAS.md)

Ver [3.X3 – Bolsa/Estuche de Monitorización: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_X3_BOLSA_MONITORIZACION.md)

__________________________________________________

### Cerrar registro

Paso 1: Completar registro

Completar registro con toda la información.

Verificar que registro es completo y correcto.

Paso 2: Cerrar registro

Cerrar registro según protocolo.

Comunicar incidencias si es necesario.

Archivar o entregar según protocolo.

__________________________________________________

## Errores frecuentes

### "Luego lo apunto" y se pierde

Error:

Decir "luego lo apunto" y no registrar inmediatamente.

Información se pierde o se olvida.

Prevención:

Registrar inmediatamente después del servicio.

No posponer registro.

Completar registro antes de cerrar maletines.

__________________________________________________

### No registrar fallo de equipo y se repite en el siguiente servicio

Error:

No registrar fallo de equipo.

Fallo se repite en siguiente servicio.

Problema no se resuelve.

Prevención:

Registrar todos los fallos de equipo.

Comunicar incidencias según protocolo.

Verificar que incidencias se resuelven.

__________________________________________________

## Errores Críticos y Señales de Alarma

### Errores críticos

Error 1: Omitir consumos críticos (O₂, torniquete/hemostático)

❌ No registrar consumos críticos (O₂, torniquete/hemostático).

**Consecuencia:** Falta de reposición, material no disponible en siguiente servicio, compromiso de atención.

**Prevención:** Registrar todos los consumos críticos, verificar que registro es completo, no omitir.

Error 2: No registrar pinchazo/derrames

❌ No registrar pinchazo accidental o derrame de material biológico.

**Consecuencia:** Imposible hacer seguimiento de exposición a riesgo biológico, problema médico-legal, riesgo para interviniente.

**Prevención:** Registrar todos los pinchazos/derrames según protocolo, seguir protocolo de exposición a riesgo biológico.

__________________________________________________

### Señales de alarma (cuándo parar y reevaluar)

Señal de alarma 1: Material crítico faltante sin registrar

**Acción:** Parar, registrar material faltante, solicitar reposición inmediatamente, comunicar según prioridad.

**Prevención:** Registrar todos los consumos críticos, verificar que registro es completo.

Señal de alarma 2: Pinchazo/derrame sin registrar

**Acción:** Parar, registrar pinchazo/derrame según protocolo, seguir protocolo de exposición a riesgo biológico, comunicar.

**Prevención:** Registrar todos los pinchazos/derrames, seguir protocolo siempre.

Principio:

**Si hay señal de alarma: PARAR, REGISTRAR, SEGUIR PROTOCOLO, COMUNICAR.**

**No omitir registro de consumos críticos o incidencias de seguridad.**

__________________________________________________

## Puntos Clave TES

**Registrar consumos críticos** (O₂: presión final/cambio botella; mascarillas, BVM/filtros, aspiración, hemostáticos/torniquete si aplica).

**Registrar mediciones/equipos usados** (electrodos, tiras glucemia, fundas termómetro si aplica).

**Registrar incidencias de equipo** (batería baja, fugas, roturas, material caducado encontrado).

**Registrar reposición pendiente y prioridad** (material que falta, comunicar según prioridad).

**Registrar observaciones de seguridad** (pinchazo, derrame, contaminación: seguir protocolo de exposición a riesgo biológico).

**Post-servicio inmediato (ideal)** (registrar inmediatamente, información fresca, no se olvida).

**En traslado solo si hay tiempo y no compromete seguridad** (evaluar si es seguro, no comprometer seguridad por registrar).

**Al llegar a base si no se pudo antes** (completar registro pendiente, verificar que es completo).

**Lista rápida de consumos críticos** (identificar qué se usó, registrar tipo y cantidad).

**Marcar incidencias de equipo** (batería baja, fugas, roturas, material caducado: documentar tipo y equipo afectado).

**Reposición o solicitud** (reponer si es posible, solicitar si no es posible, comunicar prioridad).

**Confirmar que maletines vuelven "cerrados y listos"** (verificar que están completos, limpios, secos, listos para siguiente servicio).

**NUNCA omitir consumos críticos** (O₂, torniquete/hemostático: registrar siempre, verificar que registro es completo).

**NUNCA omitir registro de pinchazo/derrames** (seguir protocolo de exposición a riesgo biológico, registrar siempre).

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** aplicar ergonomía (postura correcta, prevenir lesiones durante documentación).

__________________________________________________

## Cierre del Capítulo

Este capítulo se integra con:

**3.5 – Maletín de Vía Aérea y Oxigenoterapia: Organización y Chequeo Operativo** (verificación de maletín después de registro)

**3.X2 – Maletín de Curas/Trauma Sanitario: Organización y Chequeo Operativo** (verificación de maletín de curas después de registro)

**3.X3 – Bolsa/Estuche de Monitorización: Organización y Chequeo Operativo** (verificación de bolsa de monitorización después de registro)

**3.14 – Bioseguridad y Descontaminación del Material** (integración con limpieza y desinfección)

Transición:

Este capítulo proporciona procedimientos de **documentación operativa del material usado e incidencias**.

Completa la sección de **gestión y organización** del Bloque 3.

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El conocimiento práctico del material disponible en cada servicio

❌ La verificación del material antes de cada uso

Importante:

El **registro logístico es esencial** para reposición y trazabilidad

**Registrar inmediatamente después del servicio** (información fresca, no se olvida)

**NUNCA omitir consumos críticos** (O₂, torniquete/hemostático)

**NUNCA omitir registro de pinchazo/derrames** (seguir protocolo de exposición a riesgo biológico)

Principios No Negociables:

**NUNCA omitir** consumos críticos (O₂, torniquete/hemostático)

**NUNCA omitir** registro de pinchazo/derrames

**NUNCA posponer** registro ("luego lo apunto")

**SIEMPRE registrar** inmediatamente después del servicio

**SIEMPRE verificar** que registro es completo

**SIEMPRE confirmar** que maletines vuelven "cerrados y listos"

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES