# 3.X2 – Maletín de curas/trauma sanitario: organización y chequeo operativo

## Manual TES Digital – Logística y verificación de material de curas

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES

__________________________________________________

## 3.X2.1 Objetivo operativo

Asegurar material de curas/hemorragias listo y accesible, y reposición post-servicio sin pérdidas.

Este capítulo se centra en organización por módulos, chequeo inicio/post-servicio, verificación rápida en escena, no en clínica.

__________________________________________________

## 3.X2.2 Alcance

### Alcance del capítulo

Este capítulo cubre:

**Organización por módulos:** estructura recomendada del maletín.

**Chequeo inicio de turno:** verificación completa paso a paso.

**Chequeo post-servicio:** limpieza, reposición, cierre.

**Verificación rápida en escena:** chequeo rápido pre-intervención.

__________________________________________________

## 3.X2.3 Principios TES

### Orden fijo

Principio:

Material siempre en mismo lugar.

Cualquier TES lo encuentra sin preguntar.

Facilita localización rápida.

Consideraciones:

Orden fijo mejora eficiencia.

Facilita trabajo en equipo.

Reduce errores.

__________________________________________________

### Modularidad

Principio:

Organizar por módulos funcionales.

Cada módulo tiene función específica.

Facilita organización y reposición.

Consideraciones:

Modularidad mejora organización.

Facilita reposición.

Reduce confusión.

__________________________________________________

### "Zona limpia / zona sucia"

Principio:

Separar material limpio de material usado.

No contaminar material limpio.

Gestionar material usado correctamente.

Consideraciones:

Separación previene contaminación.

Facilita gestión.

Mejora seguridad.

__________________________________________________

### Consumibles críticos duplicados

Principio:

Duplicar consumibles críticos según dotación.

Material que se usa frecuentemente.

Material esencial para intervención.

Consideraciones:

Duplicación previene falta de material.

Solo consumibles críticos.

Según dotación disponible.

__________________________________________________

## 3.X2.4 Estructura recomendada del maletín (módulos)

### Hemorragias (3.6): gasas, apósitos, vendas, compresivos, hemostáticos/torniquete si aplica

Contenido:

Gasas estériles de diferentes tamaños.

Apósitos estériles.

Vendas (crepé, elástica, cohesiva).

Apósitos compresivos / vendaje israelí (si existe).

Hemostáticos (gasa hemostática) (si existe y está autorizado).

Torniquete comercial (si existe y está autorizado).

Organización:

Material por tipo.

Fácil acceso a material más usado.

Duplicar consumibles críticos.

Enlaces:

Ver [3.6 – Control de Hemorragias y Material de Curas](BLOQUE_03_6_CONTROL_HEMORRAGIAS.md).

__________________________________________________

### Quemaduras (3.7): no adherentes, film si protocolo, mantas

Contenido:

Apósitos no adherentes.

Film transparente (si protocolo lo usa).

Mantas térmicas.

Mantas para aislamiento.

Organización:

Material por tipo.

Fácil acceso a material más usado.

Duplicar consumibles críticos.

Enlaces:

Ver [3.7 – Quemaduras: Material y Manejo Operativo TES](BLOQUE_03_7_QUEMADURAS.md).

__________________________________________________

### Heridas (3.8): apósitos, fijación, suero, tijeras

Contenido:

Apósitos estériles.

Material de fijación (esparadrapo, cinta, vendas).

Suero fisiológico (si protocolo lo contempla).

Tijeras de trauma.

Organización:

Material por tipo.

Fácil acceso a material más usado.

Duplicar consumibles críticos.

Enlaces:

Ver [3.8 – Heridas, Vendajes y Manejo de Lesiones Abiertas](BLOQUE_03_8_HERIDAS_VENDAJES.md).

__________________________________________________

### EPI y residuos

Contenido:

Guantes (diferentes tallas).

Protección ocular / pantalla facial.

Mascarillas (quirúrgica/FFP según protocolo).

Bolsas de residuos (biológicos y no biológicos).

Contenedor de punzantes (si procede).

Organización:

EPI organizado por tipo.

Residuos organizados.

Fácil acceso a EPI más usado.

__________________________________________________

## 3.X2.5 Chequeo inicio de turno (paso a paso)

### Integridad

Verificación:

[ ] Verificar que maletín está en buen estado.

[ ] Verificar que cierres funcionan.

[ ] Verificar que no hay daños.

Registro:

Registrar incidencias si hay daños.

Comunicar si es necesario.

Reparar o reemplazar si es necesario.

__________________________________________________

### Esterilidad/paquetes

Verificación:

[ ] Verificar que paquetes estériles están cerrados.

[ ] Verificar que no hay paquetes abiertos.

[ ] Verificar que no hay paquetes dañados.

Registro:

Registrar paquetes abiertos o dañados.

Desechar si es necesario.

Reponer si es necesario.

__________________________________________________

### Caducidades

Verificación:

[ ] Verificar fechas de caducidad.

[ ] Desechar material caducado.

[ ] Reponer material caducado.

Registro:

Registrar material caducado.

Desechar según protocolo.

Reponer inmediatamente.

__________________________________________________

### Cantidades mínimas

Verificación:

[ ] Verificar que hay cantidades mínimas de cada material.

[ ] Verificar que no falta material crítico.

[ ] Reponer material faltante.

Registro:

Registrar material faltante.

Reponer inmediatamente.

Comunicar necesidades si no se puede reponer.

__________________________________________________

### Tijeras

Verificación:

[ ] Verificar que tijeras están disponibles.

[ ] Verificar que tijeras funcionan.

[ ] Verificar que tijeras están limpias.

Registro:

Registrar incidencias si hay problemas.

Limpiar o reemplazar si es necesario.

__________________________________________________

### Cinta

Verificación:

[ ] Verificar que cinta adhesiva está disponible.

[ ] Verificar que cinta está en buen estado.

[ ] Verificar que hay cantidad suficiente.

Registro:

Registrar si falta cinta.

Reponer si es necesario.

__________________________________________________

### Registro de faltantes

Registro:

Documentar material faltante.

Documentar material dañado.

Documentar material caducado.

Comunicación:

Comunicar necesidades al responsable si no se puede reponer.

Mantener registro de incidencias.

Seguir protocolo del servicio.

__________________________________________________

## 3.X2.6 Post-servicio

### Desecho

Material monouso:

Desechar material monouso usado.

Gestionar según protocolo de residuos.

Separar residuos biológicos de no biológicos.

Material contaminado:

Desechar material contaminado que no se puede limpiar/desinfectar.

Gestionar según protocolo de residuos biológicos.

Consideraciones:

Seguir protocolo del servicio.

Gestionar residuos correctamente.

No reutilizar material monouso.

__________________________________________________

### Limpieza

Material reutilizable:

Limpiar material reutilizable usado.

Desinfectar según protocolo del servicio.

Verificar que limpieza/desinfección es adecuada.

Componentes específicos:

Limpiar/desinfectar tijeras según protocolo.

Limpiar/desinfectar otros componentes según protocolo.

Verificar que material está limpio antes de almacenar.

Consideraciones:

Seguir protocolo del servicio.

No citar marcas específicas de productos.

Verificar que material está limpio.

__________________________________________________

### Reposición

Reposición inmediata:

Reponer material consumido inmediatamente.

Reponer material dañado si es posible.

Verificar que reposición es completa.

Marcado de lo pendiente:

Marcar material que falta y no se puede reponer inmediatamente.

Comunicar necesidades al responsable.

Documentar en log de incidencias.

Verificación:

Verificar que material está completo después de reposición.

Verificar que material está listo para siguiente servicio.

__________________________________________________

### "Cerrado y listo"

Cierre:

Cerrar maletín correctamente.

Verificar que cierres funcionan.

Verificar que maletín está listo.

Listo:

Verificar que material está completo.

Verificar que material está limpio.

Verificar que maletín está listo para siguiente servicio.

__________________________________________________

## 3.X2.7 Errores críticos

### "Hay material" pero está caducado/abierto

Error:

❌ No verificar fechas de caducidad.

❌ No verificar que paquetes están cerrados.

❌ Usar material caducado o abierto.

**Consecuencia:** Material no estéril, riesgo de infección, lecturas incorrectas.

**Prevención:** Verificar caducidades siempre, desechar material caducado/abierto, reponer inmediatamente.

__________________________________________________

### Falta de compresivos

Error:

❌ No tener apósitos compresivos disponibles.

❌ No reponer después de uso.

**Consecuencia:** No se puede controlar hemorragia, riesgo para paciente.

**Prevención:** Verificar stock siempre, reponer después de uso, duplicar si es crítico.

__________________________________________________

### No separar contaminado

Error:

❌ No separar material usado de material limpio.

❌ Contaminar material limpio.

**Consecuencia:** Contaminación cruzada, riesgo de infección.

**Prevención:** Separar siempre zona sucia de zona limpia, gestionar material usado correctamente.

__________________________________________________

## 3.X2.8 Puntos clave TES

**Orden fijo** (material siempre en mismo lugar, cualquier TES lo encuentra sin preguntar).

**Modularidad** (organizar por módulos funcionales, cada módulo tiene función específica).

**"Zona limpia / zona sucia"** (separar material limpio de material usado, no contaminar material limpio).

**Consumibles críticos duplicados** (duplicar según dotación, material esencial para intervención).

**Chequeo inicio de turno completo** (integridad, esterilidad/paquetes, caducidades, cantidades mínimas, tijeras, cinta).

**Registro de faltantes** (documentar material faltante, comunicar necesidades, mantener log).

**Post-servicio: desecho, limpieza, reposición** (desechar correctamente, limpiar según protocolo, reponer inmediatamente).

**"Cerrado y listo"** (verificar que maletín está completo, limpio, listo para siguiente servicio).

**NUNCA usar material caducado/abierto** (verificar caducidades siempre, desechar si es necesario).

**NUNCA dejar faltar compresivos** (verificar stock siempre, reponer después de uso).

**NUNCA contaminar material limpio** (separar siempre zona sucia de zona limpia).

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** aplicar ergonomía (postura correcta, coordinar con equipo).

__________________________________________________

## 3.X2.9 Cierre del capítulo

Este capítulo se integra con:

**3.6 – Control de Hemorragias y Material de Curas** (material de hemorragias)

**3.7 – Quemaduras: Material y Manejo Operativo TES** (material de quemaduras)

**3.8 – Heridas, Vendajes y Manejo de Lesiones Abiertas** (material de heridas)

Próximo capítulo sugerido:

**3.X3 – Bolsa/Estuche de Monitorización: Organización y Chequeo Operativo** *(pendiente)*

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El conocimiento práctico del material disponible en cada servicio

❌ La verificación del material antes de cada uso

Importante:

La **organización del maletín** facilita localización rápida y uso eficiente

**Verificar caducidades y esterilidad** siempre

**Reponer material** inmediatamente después de uso

**Separar zona sucia de zona limpia** siempre

Principios No Negociables:

**NUNCA usar** material caducado/abierto

**NUNCA dejar** faltar compresivos

**NUNCA contaminar** material limpio

**SIEMPRE verificar** caducidades y esterilidad

**SIEMPRE reponer** material después de uso

**SIEMPRE separar** zona sucia de zona limpia

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES