# 3.X4 – Inventario global del Bloque 3 (actualizado y enlazable)

## Manual TES Digital – Mapa único del material sanitario y oxigenoterapia

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Inventario Operativo - Referencia Rápida

__________________________________________________

## 3.X4.1 Objetivo

Proporcionar un mapa único del Bloque 3 con material y enlaces a capítulos, facilitando localización rápida de información y material.

Este inventario es referencia rápida, no sustituye los capítulos detallados.

__________________________________________________

## 3.X4.2 Secciones de inventario (con enlaces)

### Vía aérea/O₂ (3.0–3.5)

Material principal:

Botellas de oxígeno (2L, 5L, 10L, 40L)

Reguladores y caudalímetros

Dispositivos de administración: gafas nasales, mascarilla simple, mascarilla con reservorio, Venturi, nebulizador

BVM (bolsa-válvula-mascarilla) con mascarillas por tallas

Cánulas OPA/NPA por tallas

Tubuladuras y conexiones

Reservorios y válvulas PEEP (si aplica)

Filtros (si aplica)

Enlaces:

[3.0 – Oxigenoterapia: Fundamentos Operativos y Seguridad TES](BLOQUE_03_0_OXIGENOTERAPIA_FUNDAMENTOS.md)

[3.1 – Dispositivos de Oxigenoterapia: Uso Operativo por Dispositivo](BLOQUE_03_1_DISPOSITIVOS_OXIGENOTERAPIA.md)

[3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_2_ASPIRACION.md)

[3.3 – Bolsa-Válvula-Mascarilla (BVM): Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_3_BVM.md)

[3.4 – Cánulas (OPA/NPA): Uso Seguro Operativo](BLOQUE_03_4_CANULAS.md)

[3.5 – Maletín de Vía Aérea y Oxigenoterapia: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_5_ORGANIZACION_MALETIN.md)

__________________________________________________

### Aspiración (3.2)

Material principal:

Aspirador portátil eléctrico / aspiración integrada en ambulancia

Frasco recolector y tapas

Tubuladuras de aspiración

Cánula rígida tipo Yankauer

Sondas flexibles (tamaños)

Regulador de vacío / manómetro (si lo lleva)

Filtros (si aplica)

Baterías/cargador (si aplica)

Enlace:

[3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_2_ASPIRACION.md)

__________________________________________________

### Curas/hemorragias/quemaduras/heridas (3.6–3.8)

Material principal:

Gasas estériles/compresas/apósitos

Apósitos no adherentes (si hay)

Vendas (crepé, elástica, cohesiva, triangular, tubular si existe)

Cinta/esparadrapo

Tijeras de trauma

Suero fisiológico

Hemostáticos (si dotación y protocolo)

Torniquete comercial (si dotación y protocolo)

Film transparente (si protocolo lo contempla)

Manta térmica/mantas

Enlaces:

[3.6 – Control de Hemorragias y Material de Curas: Uso Operativo TES](BLOQUE_03_6_CONTROL_HEMORRAGIAS.md)

[3.7 – Quemaduras: Material y Manejo Operativo TES](BLOQUE_03_7_QUEMADURAS.md)

[3.8 – Heridas, Vendajes y Manejo de Lesiones Abiertas (Operativo TES)](BLOQUE_03_8_HERIDAS_VENDAJES.md)

__________________________________________________

### Control térmico (3.9)

Material principal:

Manta térmica

Mantas/sábanas

Aislante del suelo (camilla, tablero/colchón de vacío, mantas bajo paciente)

Calefacción de ambulancia

Paravientos improvisado (si procede)

Enlace:

[3.9 – Exposición, Aislamiento Térmico y Prevención de Hipotermia (Operativo TES)](BLOQUE_03_9_EXPOSICION_AISLAMIENTO_TERMICO.md)

__________________________________________________

### Monitorización/glucemia/temperatura (3.10–3.12)

Material principal:

Pulsioxímetro (sensor, pilas)

Tensiómetro manual (manguitos tallas, pera, manómetro) + estetoscopio

Tensiómetro automático (manguitos tallas)

ECG básico/monitor (si dotación): cables, electrodos

Reloj/cronómetro

Glucómetro, tiras reactivas, lancetas

Termómetro (IR frontal, timpánico, digital según dotación)

Fundas termómetro (si aplica)

Contenedor de punzantes

Enlaces:

[3.10 – Monitorización Básica: Material y Uso Seguro (Operativo TES)](BLOQUE_03_10_MONITORIZACION_BASICA.md)

[3.11 – Glucómetro y Control de Glucemia: Uso Operativo (TES)](BLOQUE_03_11_GLUCOMETRO.md)

[3.12 – Termometría Clínica: Material y Toma Segura (Operativo TES)](BLOQUE_03_12_TERMOMETRIA.md)

__________________________________________________

### Transversales (3.13–3.18)

Material y recursos:

EPI (guantes, protección ocular/mascarilla, chaleco alta visibilidad, casco si aplica)

Bolsas de residuos (biológicos y no biológicos)

Contenedor de punzantes

Material de limpieza/desinfección (según protocolo)

Linternas/frontales, iluminación auxiliar

Conos/balizas/cinta de balizar

Material de acolchado (gasas, vendas, espumas)

Material de documentación (registros, etiquetas)

Enlaces:

[3.13 – Confort, Dolor y Control Ambiental sin Fármacos (Operativo TES)](BLOQUE_03_13_CONFORT_DOLOR.md)

[3.14 – Bioseguridad y Descontaminación del Material (Post-Servicio)](BLOQUE_03_14_BIOSEGURIDAD_DESCONTAMINACION.md)

[3.15 – Gestión del Material en Escena y Ambulancia (Cables, Mochilas, Fijación)](BLOQUE_03_15_GESTION_MATERIAL_ESCENA.md)

[3.16 – Comunicación Operativa con el Paciente durante Procedimientos](BLOQUE_03_16_COMUNICACION_OPERATIVA.md)

[3.17 – Señalización, Iluminación y Seguridad de Escena (Material y Uso)](BLOQUE_03_17_SENALIZACION_ILUMINACION.md)

[3.18 – Documentación Operativa del Material Usado e Incidencias](BLOQUE_03_18_DOCUMENTACION_OPERATIVA.md)

__________________________________________________

### Checklists/organización (3.5, 3.X2, 3.X3, 3.X5)

Checklists y organización:

Checklist de maletín de vía aérea/oxigenoterapia (3.5)

Checklist de maletín de curas/trauma sanitario (3.X2)

Checklist de bolsa/estuche de monitorización (3.X3)

Checklist maestro Bloque 3 (3.X5)

Enlaces:

[3.5 – Maletín de Vía Aérea y Oxigenoterapia: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_5_ORGANIZACION_MALETIN.md)

[3.X2 – Maletín de Curas/Trauma Sanitario: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_X2_MALETIN_CURAS.md)

[3.X3 – Bolsa/Estuche de Monitorización: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_X3_BOLSA_MONITORIZACION.md)

[3.X5 – Checklist Maestro Bloque 3 (Salida / Pre-Escena / Post-Servicio)](BLOQUE_03_X5_CHECKLIST_MAESTRO.md)

__________________________________________________

## 3.X4.3 Notas operativas

### Material crítico (prioridad alta)

Material crítico que debe estar siempre disponible:

Botellas de oxígeno con presión adecuada

BVM con mascarillas por tallas

Aspiración funcional (batería cargada, frasco, sondas)

Cánulas OPA/NPA por tallas

Material de curas básico (gasas, vendas, apósitos)

Manta térmica

EPI (guantes, protección ocular, chaleco alta visibilidad)

__________________________________________________

### Material según dotación

Material que puede variar según dotación:

Hemostáticos/torniquete (solo si dotación y protocolo contemplan)

Film transparente (solo si protocolo contempla)

ECG básico/monitor (solo si dotación contempla)

Iluminación auxiliar (solo si dotación contempla)

Nota: Verificar dotación específica de cada servicio.

__________________________________________________

### Integración con otros bloques

Integración con Bloque 2 (Inmovilización):

Material de inmovilización se integra con material sanitario durante intervención.

Ver Bloque 2 para material de inmovilización específico.

Integración con Bloque 1 (Fundamentos):

Material sanitario se usa dentro del marco de fundamentos de emergencias.

Ver Bloque 1 para marco conceptual.

__________________________________________________

## 3.X4.4 Enlaces rápidos por necesidad operativa

### Necesito usar oxígeno

[3.0 – Fundamentos y Seguridad](BLOQUE_03_0_OXIGENOTERAPIA_FUNDAMENTOS.md)

[3.1 – Dispositivos](BLOQUE_03_1_DISPOSITIVOS_OXIGENOTERAPIA.md)

### Necesito aspirar

[3.2 – Aspiración](BLOQUE_03_2_ASPIRACION.md)

### Necesito ventilar

[3.3 – BVM](BLOQUE_03_3_BVM.md)

[3.4 – Cánulas](BLOQUE_03_4_CANULAS.md)

### Necesito controlar hemorragia

[3.6 – Control de Hemorragias](BLOQUE_03_6_CONTROL_HEMORRAGIAS.md)

### Necesito manejar quemadura

[3.7 – Quemaduras](BLOQUE_03_7_QUEMADURAS.md)

### Necesito curar herida

[3.8 – Heridas y Vendajes](BLOQUE_03_8_HERIDAS_VENDAJES.md)

### Necesito prevenir hipotermia

[3.9 – Control Térmico](BLOQUE_03_9_EXPOSICION_AISLAMIENTO_TERMICO.md)

### Necesito monitorizar

[3.10 – Monitorización Básica](BLOQUE_03_10_MONITORIZACION_BASICA.md)

[3.11 – Glucómetro](BLOQUE_03_11_GLUCOMETRO.md)

[3.12 – Termometría](BLOQUE_03_12_TERMOMETRIA.md)

### Necesito mejorar confort

[3.13 – Confort y Dolor](BLOQUE_03_13_CONFORT_DOLOR.md)

[3.16 – Comunicación](BLOQUE_03_16_COMUNICACION_OPERATIVA.md)

### Necesito limpiar material

[3.14 – Bioseguridad y Descontaminación](BLOQUE_03_14_BIOSEGURIDAD_DESCONTAMINACION.md)

### Necesito organizar material

[3.15 – Gestión de Material](BLOQUE_03_15_GESTION_MATERIAL_ESCENA.md)

### Necesito asegurar escena

[3.17 – Señalización e Iluminación](BLOQUE_03_17_SENALIZACION_ILUMINACION.md)

### Necesito documentar

[3.18 – Documentación Operativa](BLOQUE_03_18_DOCUMENTACION_OPERATIVA.md)

### Necesito chequear maletines

[3.5 – Maletín Vía Aérea/O₂](BLOQUE_03_5_ORGANIZACION_MALETIN.md)

[3.X2 – Maletín Curas/Trauma](BLOQUE_03_X2_MALETIN_CURAS.md)

[3.X3 – Bolsa Monitorización](BLOQUE_03_X3_BOLSA_MONITORIZACION.md)

[3.X5 – Checklist Maestro](BLOQUE_03_X5_CHECKLIST_MAESTRO.md)

__________________________________________________

## 3.X4.5 Cierre del inventario

Este inventario proporciona un mapa único del Bloque 3 con material y enlaces a capítulos.

Uso:

Referencia rápida de material disponible.

Localización rápida de información.

Navegación entre capítulos.

Nota: Este inventario no sustituye los capítulos detallados. Consultar capítulos específicos para procedimientos detallados.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Inventario Operativo - Referencia Rápida