# 3.X – Inventario de material sanitario y oxigenoterapia (visión global)

## Manual TES Digital – Listado operativo de material

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Inventario de Material

__________________________________________________

> Alcance: listado operativo de material sanitario habitual en entorno prehospitalario TES, orientado a uso seguro, logística y enlace a capítulos del manual.

> Nota: la dotación exacta varía por recurso (SVB/SVA), servicio y coordinación con otros intervinientes.

__________________________________________________

## 3.X.1 Oxigenoterapia: fuente y regulación

**Botellas de oxígeno** (portátiles y de reserva; tamaños variables)

→ Ver: [3.0 – Oxigenoterapia: Fundamentos Operativos y Seguridad TES](BLOQUE_03_0_OXIGENOTERAPIA_FUNDAMENTOS.md)

**Válvula / manómetro**

→ Ver: [3.0 – Oxigenoterapia: Fundamentos Operativos y Seguridad TES](BLOQUE_03_0_OXIGENOTERAPIA_FUNDAMENTOS.md)

**Manorreductor / regulador**

→ Ver: [3.0 – Oxigenoterapia: Fundamentos Operativos y Seguridad TES](BLOQUE_03_0_OXIGENOTERAPIA_FUNDAMENTOS.md)

**Caudalímetro**

→ Ver: [3.0 – Oxigenoterapia: Fundamentos Operativos y Seguridad TES](BLOQUE_03_0_OXIGENOTERAPIA_FUNDAMENTOS.md)

**Tomas de pared / red de O₂ en ambulancia** (si aplica)

→ Ver: [3.0 – Oxigenoterapia: Fundamentos Operativos y Seguridad TES](BLOQUE_03_0_OXIGENOTERAPIA_FUNDAMENTOS.md)

**Llave de apertura / útiles de mantenimiento** (según modelo)

**Soportes y fijación de botellas** (cabina/ambulancia)

→ Ver: [3.0 – Oxigenoterapia: Fundamentos Operativos y Seguridad TES](BLOQUE_03_0_OXIGENOTERAPIA_FUNDAMENTOS.md)

**Tubuladuras de oxígeno** (longitudes, alargaderas)

→ Ver: [3.0 – Oxigenoterapia: Fundamentos Operativos y Seguridad TES](BLOQUE_03_0_OXIGENOTERAPIA_FUNDAMENTOS.md) | [3.1 – Dispositivos de Oxigenoterapia](BLOQUE_03_1_DISPOSITIVOS_OXIGENOTERAPIA.md)

**Humidificador** (si se utiliza en el servicio)

**Conectores y adaptadores** (según parque de material)

→ Ver: [3.0 – Oxigenoterapia: Fundamentos Operativos y Seguridad TES](BLOQUE_03_0_OXIGENOTERAPIA_FUNDAMENTOS.md)

**Juntas y repuestos** (si aplica en logística)

__________________________________________________

## 3.X.2 Dispositivos de administración de oxígeno

**Gafas nasales**

→ Ver: [3.1 – Dispositivos de Oxigenoterapia: Uso Operativo por Dispositivo](BLOQUE_03_1_DISPOSITIVOS_OXIGENOTERAPIA.md)

**Mascarilla simple**

→ Ver: [3.1 – Dispositivos de Oxigenoterapia: Uso Operativo por Dispositivo](BLOQUE_03_1_DISPOSITIVOS_OXIGENOTERAPIA.md)

**Mascarilla con reservorio (no reinhalación)**

→ Ver: [3.1 – Dispositivos de Oxigenoterapia: Uso Operativo por Dispositivo](BLOQUE_03_1_DISPOSITIVOS_OXIGENOTERAPIA.md)

**Mascarilla Venturi** (mascarilla + adaptadores/boquillas)

→ Ver: [3.1 – Dispositivos de Oxigenoterapia: Uso Operativo por Dispositivo](BLOQUE_03_1_DISPOSITIVOS_OXIGENOTERAPIA.md)

**Nebulizador** (cámara + mascarilla/boquilla) (si aplica)

→ Ver: [3.1 – Dispositivos de Oxigenoterapia: Uso Operativo por Dispositivo](BLOQUE_03_1_DISPOSITIVOS_OXIGENOTERAPIA.md)

**Mascarillas pediátricas** (tallas)

→ Ver: [3.1 – Dispositivos de Oxigenoterapia: Uso Operativo por Dispositivo](BLOQUE_03_1_DISPOSITIVOS_OXIGENOTERAPIA.md)

**Tubuladuras específicas** (p.ej. Venturi/nebulización)

→ Ver: [3.1 – Dispositivos de Oxigenoterapia: Uso Operativo por Dispositivo](BLOQUE_03_1_DISPOSITIVOS_OXIGENOTERAPIA.md)

__________________________________________________

## 3.X.3 Ventilación manual y soporte básico

**Bolsa-válvula-mascarilla (BVM)** (adulto / pediátrico / neonatal según dotación)

→ Ver: [3.3 – Bolsa-Válvula-Mascarilla (BVM): Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_3_BVM.md)

**Reservorio de BVM** (si aplica)

→ Ver: [3.3 – Bolsa-Válvula-Mascarilla (BVM): Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_3_BVM.md)

**Válvula PEEP** (si existe en dotación)

→ Ver: [3.3 – Bolsa-Válvula-Mascarilla (BVM): Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_3_BVM.md)

**Filtros bacterianos/virales** (si se usan)

→ Ver: [3.3 – Bolsa-Válvula-Mascarilla (BVM): Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_3_BVM.md)

**Mascarillas para BVM** (tallas y recambios)

→ Ver: [3.3 – Bolsa-Válvula-Mascarilla (BVM): Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_3_BVM.md)

**Cánulas orofaríngeas (Guedel)** (si tu manual las incluye)

→ Ver: [3.4 – Cánulas (OPA/NPA): Uso Seguro Operativo](BLOQUE_03_4_CANULAS.md) *(pendiente)*

**Cánulas nasofaríngeas** (si tu manual las incluye)

→ Ver: [3.4 – Cánulas (OPA/NPA): Uso Seguro Operativo](BLOQUE_03_4_CANULAS.md) *(pendiente)*

**Lubricante** (si aplica a NPA y está en dotación)

→ Ver: [3.4 – Cánulas (OPA/NPA): Uso Seguro Operativo](BLOQUE_03_4_CANULAS.md) *(pendiente)*

__________________________________________________

## 3.X.4 Aspiración y gestión de secreciones

**Aspirador portátil eléctrico** / **aspiración integrada** (si aplica)

→ Ver: [3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_2_ASPIRACION.md)

**Frasco recolector** (con tapa y sistema anti-rebose si existe)

→ Ver: [3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_2_ASPIRACION.md)

**Tubuladuras de aspiración**

→ Ver: [3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_2_ASPIRACION.md)

**Regulador/manómetro de vacío** (si lo lleva)

→ Ver: [3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_2_ASPIRACION.md)

**Cánula rígida tipo Yankauer**

→ Ver: [3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_2_ASPIRACION.md)

**Sondas flexibles** (tamaños)

→ Ver: [3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_2_ASPIRACION.md)

**Filtros** (si aplica)

→ Ver: [3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_2_ASPIRACION.md)

**Batería/cargador** y **sistema de fijación**

→ Ver: [3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_2_ASPIRACION.md)

__________________________________________________

## 3.X.5 Consumibles y material de soporte (higiene/seguridad)

**Guantes** (diferentes tallas)

**Protección ocular** / pantalla facial (según dotación)

**Mascarillas** (quirúrgica/FFP según protocolo)

**Bolsas de residuos** (biológicos y no biológicos)

**Paños, gasas, toallitas desinfectantes**

**Soluciones de limpieza/desinfección** (según protocolo)

**Contenedor de punzantes** (si procede)

**Mantas** y **manta térmica**

**Tijeras de trauma**

**Cinta adhesiva** (esparadrapo resistente)

**Linterna** / frontal (si aplica al material general del recurso)

__________________________________________________

## 3.X.6 Monitorización y accesorios (nivel inventario)

> (Si vas a cubrirlo en Bloque 3 o Bloque 4, aquí queda como mapa.)

**Pulsioxímetro** (y sensores/recambios si existen)

→ Ver: [3.4 o Bloque específico de monitorización] *(pendiente)*

**Tensiómetro** (manual/automático) y manguitos (tallas)

→ Ver: [3.4 o Bloque específico de monitorización] *(pendiente)*

**Termómetro** (si aplica)

→ Ver: [3.4 o Bloque específico de monitorización] *(pendiente)*

**Glucómetro** (si aplica)

→ Ver: [3.4 o Bloque específico de monitorización] *(pendiente)*

**Electrodos** y cables (si aplica)

→ Ver: [3.4 o Bloque específico de monitorización] *(pendiente)*

**Reloj/cronómetro** (control de tiempos operativo)

__________________________________________________

## 3.X.7 Transporte del material y organización (logística TES)

**Maletín de vía aérea / oxigenoterapia**

**Mochila de intervención**

**Bolsas de consumibles**

**Sistema de fijación en camilla** (gomas/cintas)

**Etiquetado y control de reposición**

**Check de salida / check post-servicio** (como procedimiento documentable)

→ Ver: [3.5 – Organización del Maletín de Vía Aérea y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_5_ORGANIZACION_MALETIN.md) *(pendiente)*

__________________________________________________

## 3.X.8 Nota operativa de integración en el manual

Este inventario debe enlazar a capítulos ya creados:

Capítulos existentes:

**3.0 – Oxigenoterapia: Fundamentos Operativos y Seguridad TES** (seguridad, cálculo de botellas, componentes del sistema)

**3.1 – Dispositivos de Oxigenoterapia: Uso Operativo por Dispositivo** (dispositivos de administración)

**3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro** (sistema de aspiración)

**3.3 – Bolsa-Válvula-Mascarilla (BVM): Material y Uso Seguro** (ventilación manual)

Próximos capítulos recomendados (para cerrar "vía aérea básica"):

**3.4 – Cánulas (OPA/NPA): Uso Seguro Operativo** *(pendiente)*

→ Ver: [3.4 – Cánulas (OPA/NPA): Uso Seguro Operativo](BLOQUE_03_4_CANULAS.md) *(pendiente)*

**3.5 – Organización del Maletín de Vía Aérea y Chequeo Operativo** *(pendiente)*

→ Ver: [3.5 – Organización del Maletín de Vía Aérea y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_5_ORGANIZACION_MALETIN.md) *(pendiente)*

Otros capítulos futuros:

**3.6 o Bloque 4 – Monitorización: Material y Uso Operativo** *(pendiente)*

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este inventario es de uso exclusivo como referencia operativa y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El conocimiento práctico del material disponible en cada servicio

❌ La verificación del material antes de cada uso

Importante:

La disponibilidad exacta de material **depende del recurso** (SVB/SVA), empresa/servicio y coordinación con otros intervinientes

**Verificar siempre** el material antes de usar

**Consultar protocolos** específicos del servicio sobre uso de cada dispositivo

Este inventario es una **visión global**, no un listado exhaustivo de todos los modelos disponibles

**Realizar check de salida y post-servicio** según protocolo del servicio

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Inventario de Material