# 1.1 – Constantes Vitales: Toma y Registro Operativo

## Manual TES Digital – Técnica operativa de toma de constantes vitales en campo

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES

__________________________________________________

## Objetivo operativo

Obtener constantes vitales fiables en campo y durante traslado, registrando correctamente los valores obtenidos, evitando lecturas falsas por técnica incorrecta, perfusión, movimiento o mala colocación.

Este capítulo se centra en técnica operativa de toma de constantes vitales (TA, FC, FR, temperatura) y registro en campo, no en interpretación clínica avanzada ni tratamiento.

__________________________________________________

## Alcance y Límites

### Alcance del capítulo

Este capítulo cubre:

**Técnica operativa** de toma de constantes vitales (TA, FC, FR, temperatura).

**Registro operativo** en campo.

**Material y su uso funcional**.

**Resolución de problemas** y errores frecuentes.

### Límites del capítulo

Este capítulo NO cubre:

Interpretación clínica avanzada de constantes.

Tratamiento basado en constantes.

Indicaciones clínicas avanzadas (criterio médico).

Este capítulo SÍ cubre:

Técnica operativa de toma de constantes vitales.

Registro operativo en campo.

Material y su uso funcional.

Resolución de problemas operativos.

Integración:

Se integra con monitorización básica (3.10).

Se relaciona con glucómetro (3.11) y termometría (3.12).

Se relaciona con evaluación primaria ABCDE (1.2).

__________________________________________________

## Principios TES

### Lectura útil = lectura estable + contexto

Principio:

Lectura útil requiere lectura estable y contexto.

Lectura inestable o sin contexto no es útil.

Registrar condiciones que pueden afectar lectura.

Aplicación:

Obtener lectura estable.

Registrar contexto (movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor).

Interpretar lectura con contexto.

__________________________________________________

### Si no cuadra: revisar técnica y repetir

Principio:

Si lectura no cuadra con situación: revisar técnica.

Repetir medición con técnica correcta.

No confiar en lectura claramente artefactada.

Aplicación:

Si lectura no cuadra: revisar técnica.

Verificar colocación, condiciones, material.

Repetir medición con técnica correcta.

Si persiste: documentar y comunicar.

__________________________________________________

### Registrar condiciones: movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor

Principio:

Registrar condiciones que pueden afectar lectura.

Contexto ayuda a interpretar lectura.

Documentar condiciones en registro.

Aplicación:

Observar condiciones (movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor).

Registrar condiciones en registro.

Interpretar lectura con contexto.

Comunicar condiciones si es necesario.

__________________________________________________

## Material y Componentes

### Pulsioxímetro (sensor, pilas)

Componentes:

Sensor de pulsioxímetro (dedo, oreja, según modelo).

Monitor/display (muestra SpO₂ y frecuencia cardíaca).

Pilas/batería.

Verificación:

Verificar que pulsioxímetro está disponible.

Verificar que pilas están cargadas.

Verificar que sensor funciona correctamente.

__________________________________________________

### Tensiómetro manual (manguitos tallas, pera, manómetro) + estetoscopio

Componentes:

Manguitos de diferentes tallas.

Pera de inflado.

Manómetro (muestra presión).

Estetoscopio (auscultación de sonidos de Korotkoff).

Verificación:

Verificar que tensiómetro está disponible.

Verificar que manguitos están en buen estado.

Verificar que pera y manómetro funcionan.

Verificar que estetoscopio funciona.

__________________________________________________

### Tensiómetro automático (manguitos tallas)

Componentes:

Tensiómetro automático.

Manguitos de diferentes tallas.

Display (muestra presión y frecuencia cardíaca).

Verificación:

Verificar que tensiómetro está disponible.

Verificar que manguitos están en buen estado.

Verificar que batería está cargada.

Verificar que funciona correctamente.

__________________________________________________

### Reloj/cronómetro

Función:

Medición de tiempo (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria).

Registro de tiempos.

Verificación:

Verificar que reloj/cronómetro está disponible.

Verificar que funciona correctamente.

__________________________________________________

### Termómetro (ver 3.12)

Componentes:

Termómetro (IR frontal, timpánico, digital, según modelo).

Verificación:

Verificar que termómetro está disponible.

Verificar que funciona correctamente.

Enlace:

Ver [3.12 – Termometría Clínica: Material y Toma Segura](../04_OXIGENOTERAPIA/BLOQUE_03_12_TERMOMETRIA.md) para técnicas detalladas de termometría.

__________________________________________________

## Procedimientos Paso a Paso

### A) Frecuencia Cardíaca (FC)

Procedimiento paso a paso:

**Elegir método de medición**

Pulso manual (radial, carotídeo, femoral, según situación).

Pulsioxímetro (si está disponible).

Monitor/ECG (si está disponible).

**Medición manual (pulso radial)**

Localizar pulso radial (muñeca, lado del pulgar).

Colocar dedos índice y medio sobre pulso.

Contar pulsaciones durante 30 segundos (multiplicar por 2) o 60 segundos.

Registrar frecuencia cardíaca (latidos por minuto).

**Medición con pulsioxímetro**

Colocar sensor correctamente (dedo, oreja, según modelo).

Esperar lectura estable.

Registrar frecuencia cardíaca mostrada.

**Registrar y reevaluar**

Registrar frecuencia cardíaca (latidos por minuto).

Registrar condiciones (movimiento, dolor, ansiedad).

Re-verificar si es necesario.

Errores frecuentes:

Contar durante tiempo insuficiente.

Presión excesiva sobre pulso (interrumpe flujo).

Movimiento durante medición.

No verificar que lectura es estable.

__________________________________________________

### B) Frecuencia Respiratoria (FR)

Procedimiento paso a paso:

**Observar respiración sin que paciente sepa**

Observar respiración sin que paciente sepa (para evitar alteración voluntaria).

Contar respiraciones durante 30 segundos (multiplicar por 2) o 60 segundos.

**Observar características**

Frecuencia (respiraciones por minuto).

Profundidad (superficial, normal, profunda).

Simetría torácica.

Uso de musculatura accesoria.

**Registrar y reevaluar**

Registrar frecuencia respiratoria (respiraciones por minuto).

Registrar características observadas.

Re-verificar si es necesario.

Errores frecuentes:

Contar durante tiempo insuficiente.

Que paciente sepa que se está contando (alteración voluntaria).

Confundir respiraciones con movimientos corporales.

No observar características adicionales.

__________________________________________________

### C) Tensión Arterial (TA)

Procedimiento paso a paso (tensiómetro manual):

**Preparar y elegir brazo**

Preparar tensiómetro (verificar manguito, pera, manómetro, estetoscopio).

Elegir brazo (evitar brazo con lesión, acceso venoso, etc.).

Colocar manguito de talla adecuada (2/3 del brazo, centrado sobre arteria braquial).

**Colocar manguito y estetoscopio**

Colocar manguito correctamente (borde inferior 2-3 cm por encima del pliegue del codo).

Colocar estetoscopio sobre arteria braquial (bajo manguito).

Asegurar que manguito está bien colocado.

**Inflar y desinflar**

Inflar manguito hasta 20-30 mmHg por encima de presión sistólica estimada.

Desinflar lentamente (2-3 mmHg por segundo).

Escuchar sonidos de Korotkoff (fase I: sistólica, fase V: diastólica).

**Registrar y reevaluar**

Registrar tensión arterial (sistólica/diastólica en mmHg).

Registrar condiciones (movimiento, dolor, ansiedad).

Re-verificar si es necesario.

Procedimiento paso a paso (tensiómetro automático):

**Preparar y elegir brazo**

Preparar tensiómetro (verificar manguito, batería).

Elegir brazo (evitar brazo con lesión, acceso venoso, etc.).

Colocar manguito de talla adecuada.

**Colocar manguito y activar**

Colocar manguito correctamente (borde inferior 2-3 cm por encima del pliegue del codo).

Activar tensiómetro.

Esperar medición automática.

**Registrar y reevaluar**

Registrar tensión arterial mostrada (sistólica/diastólica en mmHg).

Registrar condiciones (movimiento, dolor, ansiedad).

Re-verificar si es necesario.

Errores frecuentes:

Manguito de talla incorrecta (demasiado pequeño o grande).

Manguito mal colocado (demasiado alto o bajo).

Desinflar demasiado rápido (lectura incorrecta).

Movimiento durante medición.

No verificar que lectura es estable.

__________________________________________________

### D) Temperatura

Procedimiento paso a paso:

**Elegir método de medición**

Termómetro IR frontal (rápido, no invasivo).

Termómetro timpánico (rápido, preciso).

Termómetro digital (oral, axilar, según modelo).

**Medición según método**

Seguir procedimiento específico del método elegido (ver 3.12).

**Registrar y reevaluar**

Registrar temperatura (en °C).

Registrar método utilizado.

Registrar condiciones (frío, fiebre, hipotermia).

Re-verificar si es necesario.

Enlace:

Ver [3.12 – Termometría Clínica: Material y Toma Segura](../04_OXIGENOTERAPIA/BLOQUE_03_12_TERMOMETRIA.md) para técnicas detalladas de termometría.

__________________________________________________

### E) Saturación de Oxígeno (SpO₂)

Procedimiento paso a paso:

**Preparar y elegir dedo/zona con perfusión**

Preparar pulsioxímetro (verificar pilas, sensor).

Elegir dedo/zona con buena perfusión (evitar frío extremo, lesiones si es posible).

Limpiar zona si es necesario (quitar esmalte de uñas si aplica).

**Colocar correctamente y esperar lectura estable**

Colocar sensor correctamente (dedo, oreja, según modelo).

Esperar lectura estable (puede tardar unos segundos).

Verificar que sensor está bien colocado.

**Verificar señal/pleth si existe**

Verificar que señal/pleth es adecuada (si monitor lo muestra).

Verificar que lectura es estable.

Verificar que frecuencia cardíaca coincide con pulso manual si es posible.

**Registrar y reevaluar tras movimiento/traslado**

Registrar lectura (SpO₂ y frecuencia cardíaca).

Registrar condiciones (movimiento, frío, mala perfusión).

Re-verificar después de movimientos/traslado.

Errores frecuentes:

Frío (vasoconstricción, lectura falsa).

Uñas con esmalte (interfiere con lectura).

Movimiento (artefactos, lectura inestable).

Vasoconstricción (mala perfusión, lectura falsa).

Mala colocación (sensor mal colocado, lectura falsa).

__________________________________________________

## Registro Operativo en Campo

### Qué registrar

Constantes vitales:

Frecuencia cardíaca (FC) en latidos por minuto.

Frecuencia respiratoria (FR) en respiraciones por minuto.

Tensión arterial (TA) en mmHg (sistólica/diastólica).

Temperatura en °C.

Saturación de oxígeno (SpO₂) en %.

Condiciones:

Condiciones que pueden afectar lectura (movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor).

Método utilizado (manual, automático, según dispositivo).

Tiempo:

Hora de medición.

Frecuencia de reevaluación (según protocolo).

__________________________________________________

### Cómo registrar

Formato estándar:

FC: XX lpm

FR: XX rpm

TA: XXX/XX mmHg

T: XX.X °C

SpO₂: XX %

Ejemplo:

`

FC: 88 lpm

FR: 18 rpm

TA: 120/80 mmHg

T: 36.5 °C

SpO₂: 98 %

Condiciones: Paciente en reposo, ambiente templado

Hora: 14:30

`

__________________________________________________

### Cuándo registrar

Momento inicial:

Registrar constantes vitales en evaluación inicial (ABCDE).

Reevaluación:

Registrar constantes vitales en reevaluación (según protocolo).

Registrar constantes vitales después de intervenciones.

Registrar constantes vitales durante traslado (según protocolo).

__________________________________________________

## Errores frecuentes

### Errores en técnica

**Tiempo insuficiente:** Contar durante tiempo insuficiente (FC, FR).

**Presión excesiva:** Presión excesiva sobre pulso (interrumpe flujo).

**Manguito incorrecto:** Manguito de talla incorrecta o mal colocado.

**Desinflar rápido:** Desinflar demasiado rápido (lectura incorrecta de TA).

**Mala colocación:** Sensor o manguito mal colocado.

__________________________________________________

### Errores en condiciones

**Frío:** Frío extremo (vasoconstricción, lectura falsa).

**Movimiento:** Movimiento durante medición (artefactos).

**Ansiedad:** Ansiedad del paciente (alteración de constantes).

**Dolor:** Dolor intenso (alteración de constantes).

__________________________________________________

### Errores en registro

**No registrar condiciones:** No registrar condiciones que pueden afectar lectura.

**No registrar método:** No registrar método utilizado.

**No registrar hora:** No registrar hora de medición.

**No reevaluar:** No reevaluar constantes según protocolo.

__________________________________________________

## Puntos Clave TES

**Lectura útil = lectura estable + contexto** (no omitir contexto).

**Si no cuadra: revisar técnica y repetir** (no confiar en lectura claramente artefactada).

**Registrar condiciones** (movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor).

**Tiempo adecuado:** Contar durante tiempo adecuado (30-60 segundos para FC/FR).

**Manguito correcto:** Usar manguito de talla adecuada y colocar correctamente.

**Desinflar lentamente:** Desinflar manguito lentamente (2-3 mmHg por segundo).

**Observar sin que paciente sepa:** Observar FR sin que paciente sepa (para evitar alteración voluntaria).

**Registrar método:** Registrar método utilizado (manual, automático, según dispositivo).

**Registrar hora:** Registrar hora de medición.

**Reevaluar según protocolo:** Reevaluar constantes según protocolo.

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** Aplicar ergonomía (postura correcta, prevenir lesiones durante medición).

__________________________________________________

## Cierre del Capítulo

Este capítulo se integra con:

**1.2 – Evaluación Primaria del Paciente: ABCDE Operativo** (constantes vitales en evaluación primaria)

**3.10 – Monitorización Básica: Material y Uso Seguro** (material y técnicas avanzadas)

**3.11 – Glucómetro y Control de Glucemia** (glucemia como constante vital)

**3.12 – Termometría Clínica: Material y Toma Segura** (técnicas detalladas de termometría)

Transición:

Este capítulo proporciona técnicas operativas de **toma de constantes vitales y registro en campo**.

El capítulo siguiente desarrolla **evaluación primaria ABCDE (1.2)**.

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

Importante:

**Lectura útil = lectura estable + contexto** (no omitir contexto)

**Si no cuadra: revisar técnica y repetir** (no confiar en lectura claramente artefactada)

**Registrar condiciones** (movimiento, frío, mala perfusión, dolor/temblor)

Principios No Negociables:

**NUNCA confiar** en lectura claramente artefactada

**NUNCA omitir** registro de condiciones

**SIEMPRE usar** técnica correcta

**SIEMPRE registrar** condiciones que pueden afectar lectura

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES