# 2.10 – Férulas: Familias, Selección y Uso Operativo (Manual Global)

## Manual TES Digital – Inmovilización de extremidades

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES

__________________________________________________

## Objetivo operativo

Proporcionar al TES los conocimientos operativos para seleccionar, aplicar y verificar férulas de diferentes familias, manteniendo inmovilización efectiva de extremidades, prevención de daño secundario, control neurovascular y integración con técnicas de extricación y transferencia.

Este capítulo es un manual global que abarca todas las familias de férulas, no un procedimiento de un modelo específico.

__________________________________________________

## Indicaciones

Se aplican férulas cuando:

Hay **sospecha de fractura** o lesión ósea.

Hay **lesión articular** (luxación, esguince grave).

Hay **dolor intenso** que limita movilidad.

Hay **deformidad** visible o palpable.

Hay **mecanismo lesional** compatible con fractura.

Es necesario **inmovilizar** para extricación o traslado seguro.

Consideraciones:

La decisión de inmovilizar corresponde al criterio médico.

El TES aplica la férula según indicación y protocolo.

El objetivo es **prevenir daño secundario** durante movilización y traslado.

__________________________________________________

## Clasificación Global de Férulas por Familias

### A) Férulas rígidas preformadas

Características:

Material: plástico, composite, valvas comerciales.

Forma: preformada según región anatómica.

Ventajas: rápida aplicación, estable, reutilizable.

Limitaciones: menos adaptable, requiere talla correcta.

Modelos comunes:

Férulas de antebrazo (valvas).

Férulas de brazo (valvas).

Férulas de pierna (valvas).

Férulas de tobillo (valvas).

Uso típico:

Fracturas de extremidades.

Lesiones articulares.

Inmovilización rápida y estándar.

__________________________________________________

### B) Férulas moldeables tipo SAM y equivalentes

Características:

Material: aluminio-espuma u otros materiales moldeables.

Forma: adaptable a la anatomía del paciente.

Ventajas: muy adaptable, personalizada, estable.

Limitaciones: requiere tiempo de moldeado, puede requerir acolchado.

Modelos comunes:

Férula SAM (Splint, Aluminum, Malleable).

Férulas moldeables de aluminio.

Férulas moldeables de composite.

Uso típico:

Fracturas que requieren adaptación personalizada.

Deformidades o anatomía no estándar.

Inmovilización de calidad cuando hay tiempo.

__________________________________________________

### C) Férulas escalera / alambre (Kramer y equivalentes)

Características:

Material: alambre metálico con estructura de escalera.

Forma: moldeable, estructura de escalera.

Ventajas: muy adaptable, ligera, fácil de moldear.

Limitaciones: requiere acolchado, puede ser menos estable que otras.

Modelos comunes:

Férula Kramer.

Férulas de alambre con estructura de escalera.

Uso típico:

Fracturas de extremidades.

Inmovilización adaptable.

Situaciones que requieren moldeado personalizado.

__________________________________________________

### D) Férulas de vacío

Características:

Material: bolsa con perlas de poliestireno.

Forma: adaptable al cuerpo, rígida después de extraer aire.

Ventajas: muy adaptable, personalizada, excelente inmovilización.

Limitaciones: requiere bomba de vacío, tiempo de preparación.

Modelos comunes:

Férula de vacío de miembro superior.

Férula de vacío de miembro inferior.

Férula de vacío corta (tobillo/pie).

Uso típico:

Fracturas complejas.

Inmovilización de calidad cuando hay tiempo.

Traslados largos.

__________________________________________________

### E) Férulas neumáticas (hinchables)

Características:

Material: plástico con válvula de aire.

Forma: adaptable, hinchable.

Ventajas: rápida aplicación, adaptable, compresión controlada.

Limitaciones: no sobre-inflar, verificar pulso después, uso condicionado por protocolo.

Modelos comunes:

Férulas neumáticas de brazo.

Férulas neumáticas de pierna.

Férulas neumáticas universales.

Uso típico:

Fracturas de extremidades.

Inmovilización rápida.

Uso según protocolo del servicio.

Consideraciones:

Uso condicionado por tolerancia, control neurovascular y protocolo.

No sobre-inflar.

Verificar pulso después de aplicar.

__________________________________________________

### F) Férulas de dedo / pequeñas inmovilizaciones

Características:

Material: aluminio, espuma, plástico.

Forma: pequeña, específica para dedos.

Ventajas: específica, fácil aplicación.

Limitaciones: solo para dedos, no para lesiones mayores.

Modelos comunes:

Férulas de dedo (aluminio/espuma).

Inmovilizadores de muñeca.

Inmovilizadores de tobillo.

Uso típico:

Fracturas de dedos.

Lesiones menores de muñeca/tobillo.

Inmovilización específica.

__________________________________________________

### G) Cabestrillo + vendaje de sujeción (sling & swathe)

Características:

Material: tela, vendas.

Forma: cabestrillo + vendaje de sujeción.

Ventajas: simple, rápida, no requiere material especial.

Limitaciones: menos estable que férulas rígidas, solo para miembro superior.

Componentes:

Cabestrillo (sling).

Vendaje de sujeción (swathe).

Uso típico:

Lesiones de hombro/clavícula.

Fracturas de brazo/antebrazo (temporal o complementaria).

Inmovilización básica cuando no hay férulas disponibles.

__________________________________________________

### H) Férulas improvisadas (contingencia)

Características:

Material: cartón, tablillas, manta enrollada, periódicos, etc.

Forma: adaptada al material disponible.

Ventajas: disponible cuando no hay material estándar.

Limitaciones: menos estable, solo para situaciones de contingencia.

Materiales comunes:

Cartón.

Tablillas de madera.

Manta enrollada.

Periódicos/magazines enrollados.

Cualquier material rígido disponible.

Uso típico:

Situaciones de contingencia.

Cuando no hay material estándar disponible.

Inmovilización temporal hasta llegar a material adecuado.

Consideraciones:

Solo para situaciones de contingencia.

Reemplazar por material adecuado lo antes posible.

Aplicar principios básicos de inmovilización.

__________________________________________________

## Principios TES Antes de Ferulizar

### Control neurovascular PRE-ferulización

Antes de aplicar cualquier férula, verificar:

**Pulso distal**

Palpar pulso en extremidad afectada.

Comparar con extremidad contralateral si es posible.

Registrar presencia/ausencia y calidad.

**Temperatura distal**

Evaluar temperatura de extremidad (tacto).

Comparar con extremidad contralateral.

Registrar si está fría, tibia o normal.

**Relleno capilar**

Presionar lecho ungueal o pulpejo.

Observar tiempo de relleno (normal <2 segundos).

Registrar tiempo de relleno.

**Sensibilidad**

Evaluar sensibilidad si es posible (si paciente está consciente).

Preguntar sobre sensación de hormigueo, adormecimiento.

Registrar alteraciones de sensibilidad.

**Movilidad**

Evaluar movilidad si es posible (si paciente está consciente y no hay contraindicación).

Preguntar sobre capacidad de mover dedos/extremidad.

Registrar alteraciones de movilidad.

Registro:

Documentar hallazgos PRE-ferulización.

Comunicar al médico si hay alteraciones.

Usar como referencia para comparación POST-ferulización.

__________________________________________________

### Principios de aplicación

**Exponer la extremidad**

Retirar ropa si es necesario (cortar si es preciso).

Inspeccionar visualmente.

Identificar deformidad, heridas, signos de fractura.

**Acolchar puntos de presión**

Acolchar prominencias óseas.

Acolchar articulaciones.

Prevenir lesiones por presión de la férula.

**Inmovilizar articulaciones proximal y distal**

Inmovilizar la lesión y las articulaciones adyacentes.

Prevenir movimiento que pueda agravar la lesión.

**Aplicar férula**

Seguir procedimiento específico de cada familia.

Ajustar correctamente.

Verificar que está bien fijada.

**No sobre-ajustar**

Ajustar firmemente pero sin comprimir.

Verificar que no hay compresión excesiva.

Prevenir síndrome compartimental.

__________________________________________________

## Selección Rápida del Tipo de Férula (Criterio Global)

### Criterios de selección

1. Disponibilidad de material:

Si hay material estándar disponible → usar material estándar.

Si no hay material estándar → considerar improvisadas (contingencia).

2. Tiempo disponible:

Si hay tiempo → férulas de vacío o moldeables (mayor calidad).

Si hay poco tiempo → férulas preformadas o neumáticas (rápida aplicación).

3. Tipo de traslado:

Traslado corto → férulas rápidas (preformadas, neumáticas).

Traslado largo → férulas de calidad (vacío, moldeables).

4. Región anatómica:

Antebrazo/muñeca → férulas de antebrazo o moldeables.

Brazo/húmero → férulas de brazo o cabestrillo + vendaje.

Tobillo/pie → férulas de tobillo o moldeables.

Pierna/tibia-peroné → férulas de pierna o moldeables.

5. Características del paciente:

Anatomía estándar → férulas preformadas.

Deformidad o anatomía no estándar → férulas moldeables o vacío.

6. Protocolo del servicio:

Seguir protocolos específicos del servicio.

Usar material según disponibilidad y protocolo.

__________________________________________________

## Procedimiento Paso a Paso por Familia

### A) Férulas rígidas preformadas

Procedimiento paso a paso:

**Preparación**

Seleccionar talla correcta de férula.

Preparar acolchado (gasas, vendas).

Exponer extremidad.

**Control neurovascular PRE**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Registrar hallazgos.

**Acolchado**

Acolchar prominencias óseas.

Acolchar articulaciones.

Acolchar puntos de presión.

**Aplicación de férula**

Colocar férula en posición correcta.

Ajustar valvas si aplica.

Verificar que cubre lesión y articulaciones adyacentes.

**Fijación**

Fijar con vendas o correas.

Ajustar firmemente pero sin comprimir.

Verificar que no hay compresión excesiva.

**Control neurovascular POST**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Comparar con PRE-ferulización.

Comunicar alteraciones al médico.

Errores frecuentes:

Talla incorrecta.

No acolchar puntos de presión.

No inmovilizar articulaciones adyacentes.

Sobre-ajustar (compresión excesiva).

No verificar control neurovascular POST.

Ejemplos operativos:

Antebrazo/muñeca:

Usar férula de antebrazo preformada.

Inmovilizar muñeca y codo.

Acolchar prominencias óseas.

Fijar con vendas.

Brazo/húmero:

Usar férula de brazo preformada.

Inmovilizar hombro y codo.

Acolchar prominencias óseas.

Fijar con vendas.

Considerar cabestrillo adicional.

Tobillo/pie:

Usar férula de tobillo preformada.

Inmovilizar tobillo y rodilla.

Acolchar maléolos.

Fijar con vendas.

Pierna/tibia-peroné:

Usar férula de pierna preformada.

Inmovilizar rodilla y tobillo.

Acolchar prominencias óseas.

Fijar con vendas.

__________________________________________________

### B) Férulas moldeables tipo SAM y equivalentes

Procedimiento paso a paso:

**Preparación**

Seleccionar férula moldeable de tamaño adecuado.

Preparar acolchado.

Exponer extremidad.

**Control neurovascular PRE**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Registrar hallazgos.

**Moldeado**

Moldear férula a la forma de la extremidad.

Adaptar a la anatomía del paciente.

Verificar que forma es correcta.

**Acolchado**

Acolchar prominencias óseas.

Acolchar articulaciones.

Acolchar puntos de presión.

**Aplicación**

Colocar férula moldeada en posición correcta.

Verificar que cubre lesión y articulaciones adyacentes.

Ajustar forma si es necesario.

**Fijación**

Fijar con vendas o correas.

Ajustar firmemente pero sin comprimir.

Verificar que no hay compresión excesiva.

**Control neurovascular POST**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Comparar con PRE-ferulización.

Comunicar alteraciones al médico.

Variaciones por diseño:

Férulas SAM: moldeado de aluminio-espuma.

Férulas moldeables de aluminio: moldeado de aluminio puro.

Férulas moldeables de composite: moldeado de composite.

Errores frecuentes:

Moldeado incorrecto (no adaptado a anatomía).

No acolchar puntos de presión.

No inmovilizar articulaciones adyacentes.

Sobre-ajustar.

No verificar control neurovascular POST.

Ejemplos operativos:

Antebrazo/muñeca:

Moldear férula a forma de antebrazo.

Inmovilizar muñeca y codo.

Acolchar prominencias óseas.

Fijar con vendas.

Brazo/húmero:

Moldear férula a forma de brazo.

Inmovilizar hombro y codo.

Acolchar prominencias óseas.

Fijar con vendas.

Tobillo/pie:

Moldear férula a forma de pierna inferior.

Inmovilizar tobillo y rodilla.

Acolchar maléolos.

Fijar con vendas.

Pierna/tibia-peroné:

Moldear férula a forma de pierna.

Inmovilizar rodilla y tobillo.

Acolchar prominencias óseas.

Fijar con vendas.

__________________________________________________

### C) Férulas escalera / alambre (Kramer y equivalentes)

Procedimiento paso a paso:

**Preparación**

Seleccionar férula de tamaño adecuado.

Preparar acolchado abundante.

Exponer extremidad.

**Control neurovascular PRE**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Registrar hallazgos.

**Acolchado**

Acolchar abundantemente (férula escalera requiere más acolchado).

Acolchar prominencias óseas.

Acolchar articulaciones.

Acolchar toda la superficie de contacto.

**Moldeado**

Moldear férula a la forma de la extremidad.

Adaptar estructura de escalera a anatomía.

Verificar que forma es correcta.

**Aplicación**

Colocar férula moldeada y acolchada en posición correcta.

Verificar que cubre lesión y articulaciones adyacentes.

Ajustar forma si es necesario.

**Fijación**

Fijar con vendas o correas.

Ajustar firmemente pero sin comprimir.

Verificar que no hay compresión excesiva.

**Control neurovascular POST**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Comparar con PRE-ferulización.

Comunicar alteraciones al médico.

Errores frecuentes:

Acolchado insuficiente (férula escalera requiere acolchado abundante).

Moldeado incorrecto.

No inmovilizar articulaciones adyacentes.

Sobre-ajustar.

No verificar control neurovascular POST.

__________________________________________________

### D) Férulas de vacío

Procedimiento paso a paso:

**Preparación**

Seleccionar férula de vacío de tamaño adecuado.

Verificar que bomba de vacío funciona.

Preparar acolchado si es necesario.

Exponer extremidad.

**Control neurovascular PRE**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Registrar hallazgos.

**Colocación de férula**

Colocar férula de vacío desinflada alrededor de la extremidad.

Ajustar forma a la anatomía del paciente.

Verificar que cubre lesión y articulaciones adyacentes.

**Extracción de aire**

Conectar bomba de vacío.

Extraer aire completamente.

Verificar que férula se vuelve rígida.

Continuar extrayendo hasta rigidez completa.

**Verificación de rigidez**

Verificar que férula está completamente rígida.

Verificar que inmovilización es adecuada.

Verificar que válvula está cerrada correctamente.

**Control neurovascular POST**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Comparar con PRE-ferulización.

Comunicar alteraciones al médico.

Variaciones por diseño:

Férulas de vacío de miembro superior: diseño específico para brazo/antebrazo.

Férulas de vacío de miembro inferior: diseño específico para pierna.

Férulas de vacío cortas: diseño específico para tobillo/pie.

Errores frecuentes:

No extraer aire completamente (férula no se vuelve rígida).

No verificar rigidez antes de usar.

No cerrar válvula correctamente.

No verificar control neurovascular POST.

__________________________________________________

### E) Férulas neumáticas (hinchables)

Procedimiento paso a paso:

**Preparación**

Seleccionar férula neumática de tamaño adecuado.

Verificar que válvula funciona.

Exponer extremidad.

**Control neurovascular PRE**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Registrar hallazgos.

**Colocación de férula**

Colocar férula neumática alrededor de la extremidad.

Verificar que cubre lesión y articulaciones adyacentes.

Posicionar correctamente.

**Hinchado**

Inflar férula con válvula.

Inflar hasta contacto firme pero no excesivo.

**NO sobre-inflar** (riesgo de compresión).

**Verificación**

Verificar que férula está bien ajustada.

Verificar que no hay compresión excesiva.

Verificar que inmovilización es adecuada.

**Control neurovascular POST**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Comparar con PRE-ferulización.

**Si hay alteraciones: desinflar parcialmente y re-verificar.**

Comunicar alteraciones al médico.

Errores frecuentes:

Sobre-inflar (compresión excesiva, riesgo de síndrome compartimental).

No verificar pulso después de inflar.

No verificar control neurovascular POST.

Inflar demasiado rápido.

Consideraciones:

Uso condicionado por protocolo del servicio.

No usar si hay contraindicaciones según protocolo.

Verificar pulso después de inflar es obligatorio.

__________________________________________________

### F) Férulas de dedo / pequeñas inmovilizaciones

Procedimiento paso a paso:

**Preparación**

Seleccionar férula de tamaño adecuado.

Exponer dedo/extremidad.

**Control neurovascular PRE**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Registrar hallazgos.

**Aplicación**

Colocar férula en posición correcta.

Ajustar a la forma del dedo/extremidad.

Verificar que inmovilización es adecuada.

**Fijación**

Fijar con vendas o cinta.

Ajustar firmemente pero sin comprimir.

Verificar que no hay compresión excesiva.

**Control neurovascular POST**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Comparar con PRE-ferulización.

Comunicar alteraciones al médico.

Errores frecuentes:

Talla incorrecta.

Sobre-ajustar.

No verificar control neurovascular POST.

__________________________________________________

### G) Cabestrillo + vendaje de sujeción (sling & swathe)

Procedimiento paso a paso:

**Preparación**

Preparar cabestrillo y vendas.

Exponer extremidad superior.

**Control neurovascular PRE**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Registrar hallazgos.

**Colocación de cabestrillo**

Colocar cabestrillo bajo antebrazo.

Ajustar altura (mano ligeramente por encima del codo).

Fijar cabestrillo.

**Vendaje de sujeción**

Colocar vendaje alrededor del tórax y brazo.

Fijar brazo al tórax.

Ajustar firmemente pero sin comprimir.

**Verificación**

Verificar que brazo está bien inmovilizado.

Verificar que no hay compresión excesiva.

Verificar que posición es cómoda.

**Control neurovascular POST**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Comparar con PRE-ferulización.

Comunicar alteraciones al médico.

Errores frecuentes:

Altura incorrecta del cabestrillo.

Vendaje de sujeción demasiado apretado.

No verificar control neurovascular POST.

__________________________________________________

### H) Férulas improvisadas (contingencia)

Procedimiento paso a paso:

**Preparación**

Identificar material disponible (cartón, tablillas, manta, etc.).

Evaluar si material es adecuado.

Exponer extremidad.

**Control neurovascular PRE**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Registrar hallazgos.

**Preparación del material**

Preparar material (cortar cartón, enrollar manta, etc.).

Acolchar si es posible.

Adaptar a la forma de la extremidad.

**Aplicación**

Colocar material improvisado en posición correcta.

Verificar que cubre lesión y articulaciones adyacentes.

Ajustar si es necesario.

**Fijación**

Fijar con vendas, cintas o material disponible.

Ajustar firmemente pero sin comprimir.

Verificar que no hay compresión excesiva.

**Control neurovascular POST**

Verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

Comparar con PRE-ferulización.

Comunicar alteraciones al médico.

**Reemplazo**

Reemplazar por material adecuado lo antes posible.

No usar como solución definitiva.

Errores frecuentes:

Usar material inadecuado.

No acolchar puntos de presión.

No verificar control neurovascular POST.

Usar como solución definitiva (debe reemplazarse).

__________________________________________________

## Controles Finales Obligatorios

### Control neurovascular POST-ferulización

Después de aplicar cualquier férula, verificar:

**Pulso distal**

Palpar pulso en extremidad afectada.

Comparar con PRE-ferulización.

**Si pulso ausente o débil: ajustar férula inmediatamente.**

**Temperatura distal**

Evaluar temperatura de extremidad.

Comparar con PRE-ferulización.

**Si extremidad fría: ajustar férula inmediatamente.**

**Relleno capilar**

Presionar lecho ungueal o pulpejo.

Observar tiempo de relleno.

Comparar con PRE-ferulización.

**Si relleno capilar >2 segundos: ajustar férula inmediatamente.**

**Sensibilidad**

Evaluar sensibilidad si es posible.

Comparar con PRE-ferulización.

**Si hay alteración nueva: ajustar férula inmediatamente.**

**Movilidad**

Evaluar movilidad si es posible.

Comparar con PRE-ferulización.

**Si hay alteración nueva: ajustar férula inmediatamente.**

Registro:

Documentar hallazgos POST-ferulización.

Comparar con PRE-ferulización.

Comunicar alteraciones al médico inmediatamente.

__________________________________________________

### Verificación de puntos de presión

Verificar que no hay compresión en:

Prominencias óseas.

Articulaciones.

Puntos de contacto de la férula.

Zonas de fijación (vendas, correas).

Si hay compresión:

Ajustar férula.

Acolchar puntos de presión.

Re-verificar.

__________________________________________________

### Verificación de centrado y fijación

Verificar que:

Férula está centrada correctamente.

Férula cubre lesión y articulaciones adyacentes.

Fijación es segura (no se mueve).

Fijación no comprime excesivamente.

Si hay problemas:

Ajustar posición.

Re-fijar si es necesario.

Re-verificar.

__________________________________________________

## Integración con Extricación y Transferencias

### Integración con extricación (2.7)

Durante extricación:

Si extremidad está ferulizada: proteger durante extricación.

Mantener inmovilización durante movimientos en bloque.

Verificar control neurovascular después de extricación.

Ajustar férula si es necesario después de extricación.

Principios:

La férula no debe interferir con extricación.

La extricación no debe comprometer la férula.

Re-verificar después de extricación.

__________________________________________________

### Integración con transferencias (2.8)

Durante transferencias:

Si extremidad está ferulizada: proteger durante transferencia.

Mantener inmovilización durante transferencia.

Verificar control neurovascular después de transferencia.

Ajustar férula si es necesario después de transferencia.

Principios:

La férula no debe interferir con transferencia.

La transferencia no debe comprometer la férula.

Re-verificar después de transferencia.

Reevaluación tras transferencias:

Control neurovascular POST-transferencia.

Verificar que férula sigue bien posicionada.

Verificar que fijación sigue segura.

Ajustar si es necesario.

__________________________________________________

## Errores Críticos y Señales de Alarma

### Errores críticos

Error 1: No realizar control neurovascular PRE

❌ Aplicar férula sin verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad.

**Consecuencia:** No se puede comparar POST, no se detectan alteraciones preexistentes.

**Prevención:** Siempre realizar control neurovascular PRE antes de aplicar férula.

Error 2: No realizar control neurovascular POST

❌ Aplicar férula sin verificar pulso, temperatura, relleno capilar, sensibilidad, movilidad después.

**Consecuencia:** No se detectan alteraciones causadas por la férula.

**Prevención:** Siempre realizar control neurovascular POST después de aplicar férula.

Error 3: Sobre-ajustar (compresión excesiva)

❌ Ajustar férula demasiado apretada.

**Consecuencia:** Compresión vascular, riesgo de síndrome compartimental, lesión secundaria.

**Prevención:** Ajustar firmemente pero sin comprimir, verificar pulso después.

Error 4: No acolchar puntos de presión

❌ Aplicar férula sin acolchar prominencias óseas.

**Consecuencia:** Lesiones por presión, úlceras, incomodidad.

**Prevención:** Siempre acolchar puntos de presión antes de aplicar férula.

Error 5: No inmovilizar articulaciones adyacentes

❌ Inmovilizar solo la lesión, no las articulaciones adyacentes.

**Consecuencia:** Movimiento que puede agravar la lesión.

**Prevención:** Inmovilizar lesión y articulaciones proximal y distal.

__________________________________________________

### Señales de alarma (cuándo parar y reevaluar)

Señal de alarma 1: Pulso ausente o débil POST-ferulización

**Acción:** Parar, ajustar férula inmediatamente, re-verificar pulso.

**Si persiste:** Desajustar férula, comunicar al médico, considerar alternativas.

Señal de alarma 2: Extremidad fría POST-ferulización

**Acción:** Parar, ajustar férula inmediatamente, re-verificar temperatura.

**Si persiste:** Desajustar férula, comunicar al médico.

Señal de alarma 3: Relleno capilar >2 segundos POST-ferulización

**Acción:** Parar, ajustar férula inmediatamente, re-verificar relleno capilar.

**Si persiste:** Desajustar férula, comunicar al médico.

Señal de alarma 4: Alteración nueva de sensibilidad POST-ferulización

**Acción:** Parar, ajustar férula inmediatamente, re-verificar sensibilidad.

**Si persiste:** Desajustar férula, comunicar al médico.

Señal de alarma 5: Alteración nueva de movilidad POST-ferulización

**Acción:** Parar, ajustar férula inmediatamente, re-verificar movilidad.

**Si persiste:** Desajustar férula, comunicar al médico.

Señal de alarma 6: Dolor intenso que aumenta POST-ferulización

**Acción:** Parar, evaluar, ajustar férula si es necesario.

**Si persiste:** Comunicar al médico, considerar alternativas.

Principio:

**Si hay señal de alarma: PARAR, RE-EVALUAR, AJUSTAR, COMUNICAR.**

**No continuar si hay alteración neurovascular.**

__________________________________________________

## Puntos Clave TES

**Control neurovascular PRE y POST es obligatorio** para todas las férulas.

**Si hay alteración POST-ferulización: parar, ajustar, re-verificar, comunicar.**

**Acolchar puntos de presión** antes de aplicar cualquier férula.

**Inmovilizar articulaciones proximal y distal** a la lesión.

**Ajustar firmemente pero sin comprimir** (riesgo de síndrome compartimental).

**Seleccionar férula según:** disponibilidad, tiempo, tipo de traslado, región anatómica.

**Re-verificar después de extricación y transferencias** (control neurovascular y posición).

**No sobre-inflar férulas neumáticas** (verificar pulso después de inflar).

**Férulas improvisadas solo para contingencia** (reemplazar por material adecuado lo antes posible).

**Integrar con técnicas de extricación y transferencia** (proteger férula, re-verificar después).

**Documentar control neurovascular PRE y POST** (comunicar alteraciones al médico).

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** aplicar ergonomía al colocar férulas.

__________________________________________________

## Cierre del Capítulo

Este capítulo se integra con:

**2.7 – Extricación y Movimientos en Bloque** (protección de férula durante extricación)

**2.8 – Transferencias y Movilización del Paciente** (protección de férula durante transferencias)

**2.9 – Errores Críticos y Prevención** *(pendiente)*

Siguientes apartados recomendados:

**2.11 – Cinturón Pélvico: Colocación, Ajuste y Errores Críticos** *(pendiente)*

**2.12 – Férula de Tracción: Colocación Paso a Paso y Errores Críticos** *(pendiente)*

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

Importante:

El **control neurovascular PRE y POST es obligatorio** para todas las férulas

**Si hay alteración POST-ferulización: parar, ajustar, re-verificar, comunicar**

La **selección de férula** depende de disponibilidad, tiempo, tipo de traslado y protocolo del servicio

La **integración con extricación y transferencias** requiere re-verificación después de cada movimiento

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** aplicar ergonomía

Principios No Negociables:

**NUNCA aplicar** férula sin control neurovascular PRE

**NUNCA finalizar** sin control neurovascular POST

**NUNCA sobre-ajustar** (riesgo de síndrome compartimental)

**NUNCA omitir** acolchado de puntos de presión

**SIEMPRE inmovilizar** articulaciones adyacentes

**SIEMPRE re-verificar** después de extricación y transferencias

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES