# 3.99 – Cierre del Bloque 3: Uso Operativo del Material en Intervención (Tes)

## Manual TES Digital – Flujos operativos integrados del material sanitario

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Cierre Integrador

__________________________________________________

## Objetivo operativo

Unificar el uso del material del Bloque 3 en flujos de intervención reales: preparación, despliegue en escena, trabajo durante el traslado y cierre post-servicio, integrando todos los capítulos del Bloque 3 en un marco operativo coherente.

Este capítulo es marco operativo logístico, no algoritmo clínico ni protocolo asistencial.

__________________________________________________

## Alcance y Límites

### Alcance del capítulo

Este capítulo cubre:

**Flujos operativos integrados** del material del Bloque 3.

**Preparación, despliegue, intervención y cierre** en intervención real.

**Organización y seguridad** como parte del procedimiento.

**Integración** de todos los capítulos del Bloque 3.

### Límites del capítulo

Este capítulo NO cubre:

Algoritmos clínicos ni protocolos asistenciales.

Decisiones terapéuticas ni indicaciones clínicas.

Técnicas específicas de cada procedimiento (ver capítulos individuales).

Este capítulo SÍ cubre:

Marco operativo logístico de uso del material.

Flujos de preparación, despliegue, intervención y cierre.

Organización y seguridad operativa.

Nota: Este capítulo es marco operativo, no sustituye los capítulos detallados. Consultar capítulos específicos para técnicas detalladas.

Integración:

Integra todos los capítulos del Bloque 3 (3.0–3.18, 3.X–3.X5).

Se relaciona con Bloque 2 (inmovilización y traslado).

__________________________________________________

## Principios TES del Bloque 3 (Resumen Integrador)

### Material "funcional" > material "presente"

Principio:

Material debe estar **funcional**, no solo presente.

Material presente pero no funcional no sirve.

Verificar funcionalidad durante chequeo.

Aplicación:

Probar equipos durante chequeo (no solo verificar presencia).

Verificar baterías, presiones, conexiones.

No asumir que material funciona solo porque está disponible.

__________________________________________________

### Organización modular y orden fijo (3.5 / 3.X2 / 3.X3 / 3.X5)

Principio:

Organizar material en módulos (vía aérea/O₂, curas, monitorización).

Mantener orden fijo en maletines (facilita localización rápida).

Usar checklists para verificación.

Aplicación:

Organizar material según estructura de maletines (ver 3.5, 3.X2, 3.X3).

Mantener orden fijo siempre.

Usar checklist maestro (ver 3.X5) para verificación.

Enlaces:

Ver [3.5 – Maletín de Vía Aérea y Oxigenoterapia: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_5_ORGANIZACION_MALETIN.md)

Ver [3.X2 – Maletín de Curas/Trauma Sanitario: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_X2_MALETIN_CURAS.md)

Ver [3.X3 – Bolsa/Estuche de Monitorización: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_X3_BOLSA_MONITORIZACION.md)

Ver [3.X5 – Checklist Maestro Bloque 3](BLOQUE_03_X5_CHECKLIST_MAESTRO.md)

__________________________________________________

### Seguridad y bioseguridad como parte del procedimiento (3.14)

Principio:

Seguridad y bioseguridad son parte integral del procedimiento.

No son "extras" opcionales.

Aplicar desde el inicio hasta el cierre.

Aplicación:

Usar EPI adecuado desde el inicio.

Gestionar punzantes y residuos correctamente.

Limpiar y desinfectar material después de uso (ver 3.14).

Enlace:

Ver [3.14 – Bioseguridad y Descontaminación del Material](BLOQUE_03_14_BIOSEGURIDAD_DESCONTAMINACION.md)

__________________________________________________

### Reevaluación tras cada transferencia y cada cambio de entorno (Bloque 2 + 3.10–3.12)

Principio:

Reevaluar material y constantes tras cada transferencia.

Reevaluar tras cada cambio de entorno (escena → ambulancia).

No asumir que todo sigue funcionando.

Aplicación:

Re-verificar fijaciones, correas, cables/tubos después de transferencias (ver Bloque 2).

Re-verificar constantes después de transferencias (ver 3.10–3.12).

Ajustar si es necesario.

Enlaces:

Ver Bloque 2 (inmovilización y traslado)

Ver [3.10 – Monitorización Básica: Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_10_MONITORIZACION_BASICA.md)

Ver [3.11 – Glucómetro y Control de Glucemia: Uso Operativo](BLOQUE_03_11_GLUCOMETRO.md)

Ver [3.12 – Termometría Clínica: Material y Toma Segura](BLOQUE_03_12_TERMOMETRIA.md)

__________________________________________________

### Control térmico siempre que haya exposición (3.9)

Principio:

Control térmico es prioritario siempre que haya exposición.

No es "extra" opcional.

Aplicar desde el inicio hasta el cierre.

Aplicación:

Aplicar control térmico desde el inicio (ver 3.9).

Mantener durante todo el proceso.

Re-verificar después de movimientos.

Enlace:

Ver [3.9 – Exposición, Aislamiento Térmico y Prevención de Hipotermia](BLOQUE_03_9_EXPOSICION_AISLAMIENTO_TERMICO.md)

__________________________________________________

## Flujo Operativo 1: Preparación Antes de Salir (Inicio de Turno)

### Referencia al checklist maestro (3.X5)

Procedimiento:

Usar checklist maestro de inicio de turno (ver 3.X5).

Seguir procedimiento completo paso a paso.

No omitir verificaciones.

Enlace:

Ver [3.X5 – Checklist Maestro Bloque 3 (Salida / Pre-Escena / Post-Servicio)](BLOQUE_03_X5_CHECKLIST_MAESTRO.md) para checklist completo.

__________________________________________________

### Qué se verifica sí o sí: O₂, aspiración, BVM, tallas, consumibles, punzantes

Verificación obligatoria:

**O₂**

Presión de botellas (verificar que presión es adecuada).

Fijación de botellas (verificar que están seguras).

Regulador y caudalímetro (verificar que funcionan).

Tubuladuras (verificar que están disponibles y en buen estado).

Prueba de flujo (verificar que flujo se ajusta correctamente).

**Aspiración**

Batería cargada (si aplica).

Frasco disponible y en buen estado.

Tubuladuras disponibles y en buen estado.

Cánulas/sondas disponibles (Yankauer, sondas flexibles).

Prueba de succión (verificar que se genera vacío).

**BVM**

Válvula funciona correctamente.

Reservorio disponible y en buen estado (si aplica).

Mascarillas por tallas (adulto, pediátrico, neonatal según dotación).

Filtros disponibles (si aplica).

**Tallas**

Cánulas OPA/NPA por tallas (verificar tallas más usadas).

Mascarillas por tallas (verificar tallas más usadas).

Manguitos de tensiómetro por tallas (verificar tallas más usadas).

**Consumibles**

Gasas/compresas/apósitos (verificar que están disponibles y no caducados).

Vendas (verificar que están disponibles).

Tiras de glucemia (verificar que están disponibles y en fecha).

Fundas de termómetro (verificar que están disponibles si aplica).

**Punzantes**

Contenedor de punzantes disponible y accesible.

Contenedor no lleno.

Verificar que no hay punzantes fuera del contenedor.

Tiempo estimado: 15-20 minutos aproximadamente.

__________________________________________________

## Flujo Operativo 2: Preparación "Pre-Escena" (Antes de Entrar)

### Selección de módulos por previsión (sin clínica): vía aérea/curas/monitor/térmico

Procedimiento:

**Evaluar situación (sin clínica)**

Evaluar tipo de situación según información disponible (trauma, médico, etc.).

Identificar material crítico probablemente necesario.

**Seleccionar módulos**

**Vía aérea/O₂:** Si hay riesgo de compromiso de vía aérea o necesidad probable de oxigenoterapia.

**Curas:** Si hay heridas, hemorragias o quemaduras visibles o probables.

**Monitor:** Si es necesario monitorizar constantes (situación crítica, traslado largo, etc.).

**Térmico:** Si hay riesgo de hipotermia o necesidad de control térmico (trauma, quemaduras, ambiente frío, etc.).

**Preparar módulos seleccionados**

Preparar material de módulos seleccionados para uso inmediato.

Verificar que material crítico está accesible.

Verificar que material crítico funciona (prueba rápida si es necesario).

Tiempo estimado: 2-5 minutos aproximadamente.

__________________________________________________

### Ruta de trabajo y control de escena (3.17, 3.15)

Procedimiento:

**Control de escena (3.17)**

Posicionar ambulancia para protección si procede.

Usar EPI de visibilidad (chaleco alta visibilidad).

Delimitar perímetro y ruta segura de camilla.

Iluminar zona de trabajo y ruta.

Revisar riesgos (cristales, barro, pendientes).

**Ruta de trabajo (3.15)**

Elegir "zona limpia" para dejar maletines.

Definir ruta de camilla/silla y despejar obstáculos.

Colocar material por prioridades (vía aérea/curas/monitorización).

Enlaces:

Ver [3.17 – Señalización, Iluminación y Seguridad de Escena](BLOQUE_03_17_SENALIZACION_ILUMINACION.md)

Ver [3.15 – Gestión del Material en Escena y Ambulancia](BLOQUE_03_15_GESTION_MATERIAL_ESCENA.md)

__________________________________________________

### Preparar contención de residuos y EPI

Procedimiento:

**Contención de residuos**

Preparar bolsas de residuos biológicos.

Preparar bolsas de residuos no biológicos.

Colocar bolsas en zona accesible.

**EPI**

Usar guantes (tallas adecuadas).

Usar protección ocular si hay riesgo de salpicaduras.

Usar mascarilla si hay riesgo de aerosoles.

Verificar que EPI está disponible y en buen estado.

__________________________________________________

## Flujo Operativo 3: Despliegue en Escena (Orden y Prioridades Logísticas)

### Dónde se coloca el material (zona limpia)

Procedimiento:

**Identificar zona limpia**

Identificar zona segura y accesible para maletines.

Zona que no interfiere con ruta de camilla/silla.

Zona protegida si es posible.

**Colocar maletines**

Colocar maletines en zona limpia.

Organizar según prioridades (vía aérea/curas/monitorización).

Verificar que maletines están accesibles.

**Mantener zona limpia**

No dispersar material innecesariamente.

Mantener material "en su sitio".

No contaminar zona limpia con material usado.

__________________________________________________

### Cómo evitar dispersión

Procedimiento:

**Organizar material por módulos**

Mantener material organizado por módulos (vía aérea, curas, monitorización).

No mezclar módulos.

**Material "en su sitio"**

Colocar material en zonas definidas.

No dispersar material innecesariamente.

Recoger material sobrante antes de mover.

**Un responsable de material**

Asignar responsable de material durante maniobras.

Responsable coordina material y previene dispersión.

__________________________________________________

### Gestión de tubuladuras/cables (3.15)

Procedimiento:

**Organizar tubuladuras/cables**

Organizar tubuladuras/cables por un lado.

Evitar cruzar tubuladuras.

Evitar cruzar ruta de camilla/silla.

**Fijar tubuladuras/cables**

Fijar tubuladuras/cables para evitar enganches.

Organizar sin tensiones.

Re-verificar después de movimientos.

Enlace:

Ver [3.15 – Gestión del Material en Escena y Ambulancia](BLOQUE_03_15_GESTION_MATERIAL_ESCENA.md) para gestión detallada.

__________________________________________________

### Comunicación mínima con paciente (3.16) para facilitar colocaciones

Procedimiento:

**Explicar brevemente**

Explicar brevemente qué se va a hacer (ej: "te voy a poner oxígeno").

Anticipar sensaciones (ej: "vas a notar el flujo de aire").

Decir cuánto dura (ej: "solo un momento").

**Instrucciones simples**

Dar instrucciones simples, de una en una.

Verificar comprensión ("¿me sigues?").

Mantener liderazgo y tono tranquilo.

Enlace:

Ver [3.16 – Comunicación Operativa con el Paciente durante Procedimientos](BLOQUE_03_16_COMUNICACION_OPERATIVA.md) para comunicación detallada.

__________________________________________________

## Flujo Operativo 4: Intervención + Traslado (Mantener Lo Hecho)

### Reevaluación de: O₂/dispositivo (3.0–3.1)

Procedimiento:

**Re-verificar O₂**

Re-verificar presión de botella después de uso.

Re-verificar que flujo se mantiene.

Re-verificar que dispositivo está bien colocado.

**Re-verificar dispositivo**

Re-verificar que dispositivo (gafas, mascarilla, etc.) está bien colocado.

Re-verificar que no se ha desplazado.

Ajustar si es necesario.

Enlaces:

Ver [3.0 – Oxigenoterapia: Fundamentos Operativos y Seguridad TES](BLOQUE_03_0_OXIGENOTERAPIA_FUNDAMENTOS.md)

Ver [3.1 – Dispositivos de Oxigenoterapia: Uso Operativo por Dispositivo](BLOQUE_03_1_DISPOSITIVOS_OXIGENOTERAPIA.md)

__________________________________________________

### Reevaluación de: Aspiración (3.2)

Procedimiento:

**Re-verificar aspiración**

Re-verificar que aspiración sigue funcionando (batería si aplica).

Re-verificar que frasco no está lleno.

Re-verificar que tubuladuras no se han desconectado.

**Re-verificar material de aspiración**

Re-verificar que cánulas/sondas están disponibles.

Tener aspiración lista si hay riesgo de náusea/vómito.

Enlace:

Ver [3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_2_ASPIRACION.md)

__________________________________________________

### Reevaluación de: BVM/cánulas (3.3–3.4)

Procedimiento:

**Re-verificar BVM**

Re-verificar que BVM sigue funcionando (válvula, reservorio si aplica).

Re-verificar que mascarilla está bien colocada.

Re-verificar que no se ha desplazado.

**Re-verificar cánulas**

Re-verificar que cánulas están bien colocadas (si se usan).

Re-verificar que no se han desplazado.

Ajustar si es necesario.

Enlaces:

Ver [3.3 – Bolsa-Válvula-Mascarilla (BVM): Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_3_BVM.md)

Ver [3.4 – Cánulas (OPA/NPA): Uso Seguro Operativo](BLOQUE_03_4_CANULAS.md)

__________________________________________________

### Reevaluación de: Vendajes/curas (3.6–3.8)

Procedimiento:

**Re-verificar vendajes**

Re-verificar que vendajes no se han desplazado.

Re-verificar que fijación es adecuada.

Re-verificar que no hay sangrado que reaparece.

**Re-verificar curas**

Re-verificar que coberturas están bien fijadas.

Re-verificar que no se han desplazado.

Ajustar si es necesario.

Enlaces:

Ver [3.6 – Control de Hemorragias y Material de Curas: Uso Operativo TES](BLOQUE_03_6_CONTROL_HEMORRAGIAS.md)

Ver [3.7 – Quemaduras: Material y Manejo Operativo TES](BLOQUE_03_7_QUEMADURAS.md)

Ver [3.8 – Heridas, Vendajes y Manejo de Lesiones Abiertas](BLOQUE_03_8_HERIDAS_VENDAJES.md)

__________________________________________________

### Reevaluación de: Térmico (3.9)

Procedimiento:

**Re-verificar control térmico**

Re-verificar que manta térmica/mantas no se han desplazado.

Re-verificar que aislamiento se mantiene.

Re-verificar que paciente no se enfría.

**Ajustar si es necesario**

Reforzar aislamiento si es necesario.

Ajustar coberturas si se han desplazado.

Aumentar calefacción en ambulancia si es posible.

Enlace:

Ver [3.9 – Exposición, Aislamiento Térmico y Prevención de Hipotermia](BLOQUE_03_9_EXPOSICION_AISLAMIENTO_TERMICO.md)

__________________________________________________

### Reevaluación de: Constantes (3.10–3.12)

Procedimiento:

**Re-verificar constantes**

Re-verificar que sensores/electrodos están bien colocados.

Re-verificar que cables no se han desconectado.

Re-verificar que lecturas son estables.

**Re-verificar equipos**

Re-verificar que equipos siguen funcionando (batería si aplica).

Re-verificar que no hay artefactos.

Ajustar si es necesario.

Enlaces:

Ver [3.10 – Monitorización Básica: Material y Uso Seguro](BLOQUE_03_10_MONITORIZACION_BASICA.md)

Ver [3.11 – Glucómetro y Control de Glucemia: Uso Operativo](BLOQUE_03_11_GLUCOMETRO.md)

Ver [3.12 – Termometría Clínica: Material y Toma Segura](BLOQUE_03_12_TERMOMETRIA.md)

__________________________________________________

### Qué se revisa tras cada transferencia (Bloque 2): fijaciones, correas, puntos de presión, cables y cobertura

Procedimiento:

**Fijaciones**

Re-verificar que fijaciones de inmovilización no se han aflojado.

Re-verificar que fijaciones de vendajes/dispositivos no se han desplazado.

Ajustar si es necesario.

**Correas**

Re-verificar que correas de inmovilización no comprimen vendajes/dispositivos.

Re-verificar que correas no causan puntos de presión.

Ajustar si es necesario.

**Puntos de presión**

Re-verificar que acolchado en puntos de presión no se ha desplazado.

Re-verificar que no hay nuevos puntos de presión.

Ajustar si es necesario.

**Cables y tubuladuras**

Re-verificar que cables/tubuladuras no se han desconectado.

Re-verificar que cables/tubuladuras no están tensos.

Re-verificar que no hay enganches.

Ajustar si es necesario.

**Cobertura**

Re-verificar que coberturas (vendajes, apósitos, mantas) no se han desplazado.

Re-verificar que control térmico se mantiene.

Ajustar si es necesario.

Enlace:

Ver Bloque 2 (inmovilización y traslado) para técnicas de transferencia.

__________________________________________________

## Flujo Operativo 5: Cierre Post-Servicio

### Descontaminación (3.14)

Procedimiento:

**Asegurar punzantes y residuos**

Verificar que todos los punzantes están en contenedor.

Gestionar residuos biológicos y no biológicos.

Cerrar bolsas y contenedor correctamente.

**Limpieza preliminar**

Retirar suciedad visible.

Enjuagar si es necesario.

**Desinfección**

Aplicar desinfectante según protocolo.

Respetar tiempos de contacto si protocolo lo contempla.

**Secado**

Secar material completamente.

No guardar material húmedo.

Enlace:

Ver [3.14 – Bioseguridad y Descontaminación del Material](BLOQUE_03_14_BIOSEGURIDAD_DESCONTAMINACION.md) para procedimientos detallados.

__________________________________________________

### Reposición (3.X5)

Procedimiento:

**Identificar material usado**

Identificar material consumido durante servicio.

Identificar material dañado.

**Reponer material**

Reponer material consumido si es posible.

Reponer material dañado si es posible.

Verificar que reposición es completa.

**Solicitar reposición si no es posible**

Solicitar reposición de material faltante según protocolo.

Comunicar prioridad si es necesario.

Enlace:

Ver [3.X5 – Checklist Maestro Bloque 3](BLOQUE_03_X5_CHECKLIST_MAESTRO.md) para checklist de reposición.

__________________________________________________

### Registro de consumos/incidencias (3.18)

Procedimiento:

**Registrar consumos críticos**

Registrar O₂ (presión final/cambio botella).

Registrar mascarillas, BVM/filtros, aspiración.

Registrar hemostáticos/torniquete si aplica.

**Registrar mediciones/equipos usados**

Registrar electrodos, tiras glucemia, fundas termómetro si aplica.

**Registrar incidencias**

Registrar batería baja, fugas, roturas, material caducado.

Registrar observaciones de seguridad (pinchazo, derrame, contaminación).

**Comunicar incidencias si es necesario**

Comunicar incidencias según protocolo.

Comunicar necesidades de reposición.

Enlace:

Ver [3.18 – Documentación Operativa del Material Usado e Incidencias](BLOQUE_03_18_DOCUMENTACION_OPERATIVA.md) para registro detallado.

__________________________________________________

### "Maletín cerrado y listo" como criterio final

Procedimiento:

**Verificar maletines**

Verificar que maletines están completos (ver 3.5, 3.X2, 3.X3).

Verificar que material está limpio y seco.

Verificar que no falta material crítico.

**Cerrar maletines**

Cerrar maletines correctamente.

Verificar que maletines están cerrados.

Verificar que maletines están listos para siguiente servicio.

**Criterio final**

**"Maletín cerrado y listo"** significa:

Material completo y funcional.

Material limpio y seco.

Material organizado según estructura.

Material listo para siguiente servicio.

Enlaces:

Ver [3.5 – Maletín de Vía Aérea y Oxigenoterapia: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_5_ORGANIZACION_MALETIN.md)

Ver [3.X2 – Maletín de Curas/Trauma Sanitario: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_X2_MALETIN_CURAS.md)

Ver [3.X3 – Bolsa/Estuche de Monitorización: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_X3_BOLSA_MONITORIZACION.md)

__________________________________________________

## Errores Sistémicos Típicos (No Técnicos)

### Checklists "de memoria"

Error:

Hacer checklists "de memoria" sin verificar realmente.

Asumir que material está bien sin verificar.

Omitir verificaciones por prisa.

Consecuencia:

Material no funcional cuando se necesita.

Falta de material crítico.

Equipos sin batería o con fugas.

Prevención:

Seguir checklist paso a paso (ver 3.X5).

Verificar realmente, no asumir.

No omitir verificaciones por prisa.

__________________________________________________

### Material sin tallas

Error:

No verificar tallas durante chequeo.

Faltan mascarillas de tallas más usadas.

Faltan OPA/NPA de tallas críticas.

Consecuencia:

No se puede usar material adecuado.

Compromiso de atención.

Prevención:

Verificar tallas durante chequeo.

Reponer tallas críticas.

Tener tallas más usadas siempre disponibles.

__________________________________________________

### Equipos sin batería

Error:

No verificar baterías durante chequeo.

Equipos con batería descargada cuando se necesitan.

No probar equipos durante chequeo.

Consecuencia:

Equipos no funcionan cuando se necesitan.

Compromiso de atención.

Prevención:

Verificar baterías durante chequeo.

Probar equipos durante chequeo.

No asumir que equipos funcionan solo porque están disponibles.

__________________________________________________

### Falta de registro → repetición de fallos

Error:

No registrar incidencias de equipo.

No registrar consumos críticos.

No comunicar necesidades de reposición.

Consecuencia:

Fallos se repiten en siguiente servicio.

Material no disponible cuando se necesita.

Problemas no se resuelven.

Prevención:

Registrar todas las incidencias (ver 3.18).

Registrar consumos críticos.

Comunicar necesidades de reposición.

__________________________________________________

### No separar limpio/sucio

Error:

Mezclar material limpio con material sucio.

Guardar material sucio en maletines.

No separar zonas limpia y sucia durante limpieza.

Consecuencia:

Contaminación cruzada.

Material no listo para siguiente servicio.

Riesgo biológico.

Prevención:

Separar zonas limpia y sucia (ver 3.14).

No mezclar material limpio con sucio.

Limpiar y secar material antes de guardar.

__________________________________________________

## Puntos Clave TES

**Material "funcional" > material "presente"** (verificar funcionalidad durante chequeo, probar equipos, no asumir que funcionan).

**Organización modular y orden fijo** (organizar en módulos, mantener orden fijo en maletines, usar checklists).

**Seguridad y bioseguridad como parte del procedimiento** (aplicar desde inicio hasta cierre, no son "extras" opcionales).

**Reevaluación tras cada transferencia y cada cambio de entorno** (re-verificar fijaciones, correas, cables/tubos, constantes, ajustar si es necesario).

**Control térmico siempre que haya exposición** (aplicar desde inicio, mantener durante todo el proceso, re-verificar después de movimientos).

**Preparación antes de salir: verificar O₂, aspiración, BVM, tallas, consumibles, punzantes** (usar checklist maestro 3.X5, no omitir verificaciones).

**Preparación pre-escena: seleccionar módulos por previsión, control de escena, preparar residuos y EPI** (evaluar situación, seleccionar módulos necesarios, asegurar escena).

**Despliegue en escena: zona limpia, evitar dispersión, gestionar tubuladuras/cables, comunicación mínima** (organizar material, mantener "en su sitio", fijar cables/tubos, explicar al paciente).

**Intervención + traslado: reevaluar O₂, aspiración, BVM/cánulas, vendajes/curas, térmico, constantes** (re-verificar después de cada transferencia, ajustar si es necesario).

**Revisar tras cada transferencia: fijaciones, correas, puntos de presión, cables/tubuladuras, cobertura** (re-verificar que no se han desplazado, ajustar si es necesario).

**Cierre post-servicio: descontaminación, reposición, registro, "maletín cerrado y listo"** (limpiar y desinfectar, reponer material, registrar incidencias, verificar que maletines están listos).

**NUNCA hacer checklists "de memoria"** (seguir checklist paso a paso, verificar realmente, no asumir).

**NUNCA omitir verificación de tallas** (verificar durante chequeo, reponer tallas críticas, tener tallas más usadas disponibles).

**NUNCA omitir verificación de baterías** (verificar durante chequeo, probar equipos, no asumir que funcionan).

**NUNCA omitir registro de incidencias** (registrar todas las incidencias, comunicar necesidades, prevenir repetición de fallos).

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** aplicar ergonomía (postura correcta, prevenir lesiones durante manejo de material).

__________________________________________________

## Cierre del Bloque 3

Este capítulo cierra el Bloque 3 – Material Sanitario y Oxigenoterapia, unificando todos los capítulos en flujos operativos integrados.

Capítulos del Bloque 3:

**3.0–3.5:** Oxigenoterapia y vía aérea

**3.6–3.8:** Curas, hemorragias, quemaduras, heridas

**3.9:** Control térmico

**3.10–3.12:** Monitorización básica

**3.13–3.18:** Transversales (confort, bioseguridad, gestión, comunicación, señalización, documentación)

**3.X–3.X5:** Inventarios y checklists

**3.99:** Cierre integrador

Enlaces clave:

Inventario global:

[3.X4 – Inventario Global del Bloque 3](BLOQUE_03_X4_INVENTARIO_GLOBAL.md) (mapa único del material con enlaces)

Capítulos clave para app:

[3.0 – Oxigenoterapia: Fundamentos Operativos y Seguridad TES](BLOQUE_03_0_OXIGENOTERAPIA_FUNDAMENTOS.md) (fundamentos y cálculo de duración de botellas)

[3.5 – Maletín de Vía Aérea y Oxigenoterapia: Organización y Chequeo Operativo](BLOQUE_03_5_ORGANIZACION_MALETIN.md) (organización y checklist de maletín)

[3.X5 – Checklist Maestro Bloque 3](BLOQUE_03_X5_CHECKLIST_MAESTRO.md) (checklist completo de inicio de turno, pre-escena y post-servicio)

[3.18 – Documentación Operativa del Material Usado e Incidencias](BLOQUE_03_18_DOCUMENTACION_OPERATIVA.md) (registro de consumos e incidencias)

Transición:

Este capítulo proporciona **flujos operativos integrados** del material del Bloque 3.

El Bloque 3 está completo y listo para uso operativo.

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El conocimiento práctico del material disponible en cada servicio

❌ La verificación del material antes de cada uso

Importante:

Este capítulo es **marco operativo logístico**, no algoritmo clínico

**Material "funcional" > material "presente"** (verificar funcionalidad, no solo presencia)

**Reevaluación tras cada transferencia** (re-verificar fijaciones, correas, cables/tubos, constantes)

**"Maletín cerrado y listo"** como criterio final (material completo, limpio, seco, organizado, listo)

Principios No Negociables:

**NUNCA hacer** checklists "de memoria" (seguir checklist paso a paso, verificar realmente)

**NUNCA omitir** verificación de tallas y baterías

**NUNCA omitir** registro de incidencias

**NUNCA mezclar** material limpio con sucio

**SIEMPRE verificar** funcionalidad durante chequeo

**SIEMPRE reevaluar** después de transferencias

**SIEMPRE cerrar** maletines "listos" para siguiente servicio

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Cierre Integrador